Приложение № 1

к извещению № 193/16-зкп

Техническое задание

на производство работ

«Капитальный ремонт водозаборной скважины №48-Э ВОС-5000 инв. № 00010070»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание | Производственная программа по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции основных средств объектов водоснабжения 2016 года по АО "Салехардэнерго" |
| 2 | Место расположения объекта | Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. Салехард ул. Губкина 23. |
| 3 | Вид работ | Капитальный ремонт кровли |
| 4 | Основание для проведения ремонта | - Разрушение фильтров скважин - Неустранимый вынос песка из прифильтровой зоны водоносного горизонта |
| 5 | Состав работ | 1. Перед началом ремонтных работ составить Акт осмотра объекта на предмет повторного использования материала с привлечением представителей заказчика, эксплуатирующей и подрядной организаций, весь демонтированный материал сдать на склад эксплуатирующей организации. 2. Выполнить капитальный ремонт скважины согласно дефектной ведомости и в соответствии СНиП 2.04.02-84*, пособие по проектированию сооружений для забора подземных вод (к СНиП 2.04.02-84), МДС 13-14.2000 3. Выполнить благоустройство территории в полном объеме после ремонтных работ. 4. После проведения капитального ремонта направить в эксплуатирующую организацию два экземпляра исполнительной документации, комплектация исполнительной должна соответствовать нормативно технической документации. |
| 6 | Требования к исполнителю работ | Наличие допуска СРО к выполняемым работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624, "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ |
| 7 | Комплектность прилагаемой документации | 1. Дефектная ведомость – приложение №1 |