Приложение № 1

к извещению № 202/16-зкп

Техническое задание

на проведение технического обслуживания и поверки аппаратуры виброконтроля

СВКА 1-02.03 газотурбинных двигателей ГТД-1, ГТД-2, ГТД-3 ГТЭС-3

| 1 | Наименование и количество объектов технического обслуживания и поверки | - 1.1. Проведение технического обслуживания аппаратуры виброконтроля СВКА 1-02.03 в количестве 3 (трех) комплектов газотурбинных двигателей ГТД-1, ГТД-2, ГТД-3. - 1.2. Поверка аппаратуры виброконтроля СВКА 1-02.03 в количестве 3 (трех) комплектов. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место выполнения технического обслуживания и поверки | Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, АО «Салехардэнерго», газотурбинная электростанция ГТЭС-3. |
| 3 | Цель работы | 3.1. Проведение технического обслуживания аппаратуры виброконтроля СВКА 1-02.03 перед проведением поверки. 3.2. Поверка аппаратуры виброконтроля СВКА 1-02.03: подтверждение соответствия средств измерений метрологическим требованиям. |
| 4 | Сроки проведения работ | Срок проведения работ указан в приложении к договору «График проведения работ». |
| 5 | Требования к проводимым работам, содержание работ | 5.1. Техническое обслуживание аппаратуры виброконтроля СВКА 1-02.03 выполняется в объеме требований инструкции по эксплуатации СВКА 1-02.03 БЫ1.620.024-02.03 ТО. 5.2. Поверка аппаратуры виброконтроля СВКА 1-02.03 выполняется в соответствии с методикой поверки 4277-006-07515359-00 МП. |
| 6 | Форма предоставления результатов работ | 6.1. По результатам технического обслуживания аппаратуры виброконтроля СВКА 1-02.03 оформляются протоколы испытаний на СВКА ГТГ-1, ГТГ-2, ГТГ-3. 6.2. По результатам поверки аппаратуры виброконтроля СВКА 1-02.03 выдаются свидетельства о поверке на каждый комплект. |
| 7 | Требования к исполнителю работ | Исполнитель работ должен быть правообладателем технической документации аппаратуры виброконтроля СВКА 1-02.03 |