Приложение № 1

к извещению № 226/16-зкп

Техническое задание

На производство работ

«Монтаж обвалования топливной емкости котельных №35»

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения объекта | Россия, Тюменская область, ЯНАО, Котельная №35 по ул. Маяковского 19а Инв. №00001251 |
| 2 | Основание | Производственная программа |
| 3 | Вид работ | Новое строительство. |
| 4 | Сроки проведения работ | В соответствии с условиями договора |
| 5 | Особые условия производства работ (в т.ч. планировочные ограничения, особые геологические и гидрогеологические условия) | 5. При выполнении работ учесть принадлежность объекта климатическому региону 1г. 5.1. Расчетная температура наружного воздуха – «минус» 42°С. 5.2. Расчетное значение снегового покрова – 320 кг/м2. 5.3. Расчетная ветровая нагрузка – 48 кг/м2. |
| 6 | Требования к выполнению работ | 6.1. Выполнить работы согласно утверждённой дефектной ведомости и в соответствии МДС 13-14.2000, ВСН 55-88. А также ГОСТ Р 53324-2009 «Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности», СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов», СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания фундаменты». СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» 6.2.После проведения ремонта направить в эксплуатирующую организацию два экземпляра исполнительной документации, комплектация исполнительной должна соответствовать нормативно технической документации. 6.3.Обеспечивать систематическую уборку площадки производства работ от строительного мусора и бытовых отходов, а также его складирование, хранение и вывоз (при необходимости выполнить работы по рекультивации) площадки после производства работ. 6.4. Обеспечить доступ к месту проведения работ представителю заказчика, для возможности осуществления контроля соблюдения правильности выполнения работ. |
| 7 | Требования к используемым материалам | Все материалы должны быть новыми, за исключением бетонных блоков предоставляемых на давальческой основе и по мере использования подлежащих списанию с оформлением «Отчета» по форме М-29. |
| 8 | Требования к результатам работ | Работы выполнить и сдать в срок согласно графику выполнения работ, являющегося приложением к договору. |
| 9 | Требования по обеспечению безопасности труда и охране окружающей среды | 9.1. В процессе выполнения работ обеспечить надлежащие условия содержания огнеопасных, взрывоопасных, ядовитых и загрязняющих веществ (материалов). 9.2. Обеспечивать выполнение требований по технике безопасности при выполнении высотных, электротехнических работ, работ с меха-ническим инструментом и подъемно-транспортным оборудованием. 9.3. После окончания работ произвести уборку строительного мусора и вывезти с прилегающей к объекту территории. |