Приложение № 1

к Извещению № 232/16-ЗКП

Техническое задание

на приобретение оборудования РЗА

| №№ п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для приобретения | Инвестиционная программа АО Салехардэнерго |
| 2. | Вид работ | Приобретение оборудование. |
| 3. | Место поставки | Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. Салехард, ул. Игарская, склад ОМТС, АО «Салехардэнерго». В стоимость Товара должны быть включены: - стоимость доставки до склада Покупателя - страховые и таможенные платежи и сборы - иные расходы, связанные с передачей и переоформлением Товара в собственность Покупателя |
| 4. | Климатические условия эксплуатации | Климатический подрайон - 1Г, Расчётная температура наружного воздуха – 42 С0, СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (СНиП 23-01-99*); Расчётное значение снегового покрова - 320 кг/м2; Расчётная ветровая нагрузка – 48 кг/см2. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия» (СНиП 2.01.07-85*). |
| 5. | Заказчик | АО «Салехардэнерго» |
| 6. | Срок поставки | 30 дней с момента заключения договора |
| 7. | Состав закупки | 7.1 Согласно спецификации для закупки оборудования РЗА SEV33N.AН.UA0001.SS02 производства ООО «Релематика» г. Чебоксары. |
| 8. | Общие технические требования | 8.1.Поставщик вместе с Товаром передает Заказчику - оригинал свидетельства об изготовлении Товара/паспорт товара; - заверенные Участником сертификаты качества на материалы, использованные для производства Товара; - на средства измерений - комплект документации, включая паспорт завода-изготовителя, сертификат качества (для продукции, подлежащей обязательной сертификации), свидетельство о поверке; - инструкция по эксплуатации и иные документы, необходимые для использования Товара. 8.2..Вся техническая документация, включая чертежи и инструкции по эксплуатации, выполняется на русском языке. Инструкция по эксплуатации должна включать раздел по эксплуатационному контролю. 8.3.Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и сертифицированным 8.4..При транспортировке оборудование должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков и брызг воды, загрязнений, вибрации и ударов, хранение и транспортировка в соответствии – 1(Л) ГОСТ 15150-69. |
| 9. | Требование к поставщику | 9.1 Поставщик должен: 1. Быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников) или порядке, установленном законодательством иностранного государства (для иностранных участников); 9.2. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 9.3. Не являться организацией, у которой на имущество, используемое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена; 9.4. Иметь сертифицированную систему менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011. |
| 10. | Гарантийные обязательства | 10.1.Гарантийный срок работы устанавливаемого вновь оборудования не менее 3х лет. 10.2.Срок наработки до отказа не менее 50000 часов. 10.3 Климатическое исполнение оборудования должно соответствовать климатическим условиям эксплуатации. 10.4 Устанавливаемое оборудование должно соответствовать действующим Российским нормам и правилам электро- и пожаробезопасности и обеспечивать безопасную эксплуатацию. |
| 11 | Спецификации для закупки оборудования РЗА SEV33N.AН.UA0001.SS02 производства ООО «Релематика» г. Чебоксары. |  |