Приложение №__

к договору № __________

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

МП «Салехардэнерго»

МО г. Салехард

___________  А.И. Пизняк

«____»  января  2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение поверки средств измерений и других метрологических услуг в 2015 г.

| 1 | Наименование и количество объектов поверки и метрологических услуг | 1.1. Поверка средств измерений (согласно графиков поверки СИ по видам измерений на 2015г.): геометрические - 13 шт., частоты - 3 шт., электрические - 118 шт., давления и вакуума - 1519 шт., механические - 20 шт., оптические и оптико-физические - 17 шт., физико-химические - 143 шт., температуры - 35 шт., расход и вместимость - 6 шт. 1.2. Аттестация испытательного оборудования – 17 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место выполнения поверки и других метрологических услуг | 2.1. Город. Салехард, Ямало-Ненецкий АО, 2.2. По месту расположения «исполнителя» договора, если нет технической возможности выполнения услуг в г. Салехард. |
| 3 | Цель работы | 3.1. Поверка средств измерений: подтверждение соответствия средств измерений метрологическим требованиям. |
| 4 | Сроки проведения работ | В период с даты заключения договора по 31 декабря 2015 г. |
| 5 | Подготовительные работы | 5.1. «Заказчик» обеспечивает выполнение следующих требований: 5.1.1. проведение диагностики и технического обслуживания средств измерений; 5.1.2. проведение технического обслуживания испытательного оборудования. |
| 6 | Требования к проводимым работам, содержание работ | 6.1. Поверка средств измерений выполняется в соответствии с методиками поверки на каждый тип средств измерений. 6.2. Аттестация испытательного оборудования производится в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97. |
| 8 | Форма предоставления результатов работ | 8.1. По результатам поверки средств измерений выдаются свидетельства о поверке и / или нанесение на корпус средства измерения поверительного клейма или наклейки о поверке. 8.2. По результатам аттестации испытательного оборудования выдается аттестат соответствия оборудования требованиям технической документации и признание годным для использования при испытаниях продукции. |

Начальник ЦТАИ (гл. метролог)  _______________  Ю.Ю. Лекарев