Приложение № 1

к Извещению № 47/16-зкп

Техническое задание

на выполнение проектно-изыскательских работ по  объекту: «Реконструкция кольцевого водопровода ул. Гагарина,13 а - ул. Кнунянца.»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Основание | 1.1 Инвестиционная программа Акционерного общества «Салехардэнерго» г. Салехард по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Салехард на 2016-2020 годы. |
|  | Наименование объекта | 2.1. "Реконструкция кольцевого водопровода ул. Гагарина,13 а - ул. Кнунянца. Инв. №00012682 |
|  | Расположение объекта | 3. Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. Салехард, ул. Гагарина - ул. Б. Кнунянца. Инв. №00012682 |
|  | Состав и вид работ | 4.1. Выполнение инженерных изысканий. |
|  |  | 4.2. Разработка проектно-сметной по объекту: "Реконструкция кольцевого водопровода ул. Гагарина,13 а - ул. Кнунянца в. т.ч. ПИР". |
|  |  | 4.3. Получение положительного заключения негосударственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий. |
|  | Источник финансирования | 5.1. АО «Салехардэнерго» |
|  | Сроки начала и окончания работ | 6.1 Начало работ: С момента подписания Договора. 6.2 Окончание работ: 16.06.2016 г. |
|  | Особые условия строительства в т.ч. планированные ограничения, особые геологические и гидрогеологические условия | 7.1. Выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ и инженерных изысканий. |
|  |  | 7.2. Территория распространения вечномёрзлых грунтов. |
|  |  | 7.3. Климатический подрайон - 1Г, |
|  |  | 7.4. Расчётная температура наружного воздуха – 420С, СНиП 23-01-99* Строительная климатология. |
|  |  | 7.5. Расчётное значение снегового покрова - 320 кг/м2; |
|  |  | 7.6. Расчётная ветровая нагрузка – 48 кг/см2. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия» СНиП 2.01.07-85*. |
|  | Исходные данные | Сети водоснабжения - однотрубные. 8.1 Существующие сети ВС от камеры 4ТК-6 ул. Гагарина №13а до камеры 4ТК-11 ул. Б. Кнунянца №14 проложена надземно в деревянных коробах совместно с отоплением переход через ул. Гагарина выполнен подземно в цельнометаллической гильзе. 8.2 Переход через дорогу ул. Б.Кнунянца выполнен из сборных ж/б лотков. 8.3 Диаметр существующего трубопровода водоснабжения В1 составляет от 57 мм. до 108мм. |
|  | Требования к содержанию проекта, к технологии основных и вспомогательных производств оборудованию, режиму предприятия, в том числе – уровень механизации и автоматизации основных и вспомогательных технологических процессов, прогрессивность расходов сырья полуфабрикатов, выхода итоговой продукции – мероприятия по экономии ресурсов, энергосберегающие мероприятия, ремонтное хозяйство и другие вспомогательные службы. | 9.1. Трубопроводы водоснабжения выполнить из полиэтилена марки ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001. В местах подключения потребителей в камерах трубы принять стальные электросварные прямошовные термообработанные марка стали 20 группа В по ГОСТ 10704-91. |
|  |  | 9.2. Выполнить совместную изоляцию обратного трубопровода Т2 и водопровода В1 из съемных пенополиуретановых скорлуп. |
|  |  | 9.3. Окожушивание трубопроводов выполнить из оцинкованной стали в надземном исполнении и из пленки ПВХ в подземном. |
|  |  | 9.4. Произвести обследование и согласовать с Заказчиком основные технологические решения, в соответствии с утвержденным ТЗ. |
|  |  | 9.5. Оборудование должно соответствовать требованиям строительных норм и правил, подтверждаться сертификатами соответствия и согласовываться с Заказчиком. |
|  |  | 9.6. Особые условия: 9.6.1. Состав проектно-сметной согласовать с заказчиком. |
|  |  | 9.8. Состав разделов проектной документации выполнить в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и «Положением о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.08 №87). |
|  |  | 9.9. Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с: - Федеральным законом РФ от 30.12.2009 г. №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон №190 от 29.12.2004г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации». -Федеральный закон Российской Федерации от 7.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - СНиП 23-01-99 «Строительная климатология и геофизика» - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». - Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; СниП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; |
|  |  | 9.10. Оформление документации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009. |
|  |  | 9.11. Разработать проект организации строительства (ПОС) в соответствии с требованиями МДС 12-46.2008 и Градостроительного кодекса РФ |
|  |  | 9.12. Сметную документацию выполнить согласно порядку формирования стоимости строительства объектов, осуществляемого на территории ЯНАО за счет средств окружного бюджета (в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО № 708-А от 18.12.2008 года), в 2-х уровнях цен (базовых в ТЕР- 2001 года для ЯНАО и в текущем уровне – на момент разработки ПД). |
|  |  | 9.13. Проектно-сметную документацию разработать в соответствии со строительными нормами, требованиями технических регламентов и иных нормативно правовых актов действующими на территории РФ. |
|  |  | 9.14. Проектно-сметную документацию согласовать со всеми заинтересованными инстанциями и получить положительное заключение экспертных организаций в соответствии с действующими нормативными документами. |
|  |  | 9.16.Проектные решения должны подтверждать технологическую возможность реализации принятых проектных решений при необходимости осуществлении строительства по очередям. |
|  |  | 9.17. Произвести обследование и согласовать с Заказчиком основные технологические решения, в том числе и технологическую схему проектируемого трубопровода и гидравлические режимы работы проектируемого оборудования с привязкой к существующей схеме. |
|  |  | 9.18. Самостоятельно выполнить сбор исходных данных, необходимые обследования и провести экспертизы с приложением заключений контролирующих организаций по принадлежности. |
|  |  | 9.20. Сметную документацию выполнить на каждый этап работ (комплекс) |
|  | Требования к благоустройству территории | 10.1. Предусмотреть благоустройство территории и восстановление поврежденного растительного слоя, тротуаров, ограждений, асфальтового покрытия дорог, в том числе разметки проезжей части, в пределах границ участка строительства. |
|  |  | 10.2. Предусмотреть пожарные проезды и подъездные пути в соответствии с требованиями Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
|  |  | 10.3. Предусмотреть перечень мероприятий по рекультивации земельного участка (при необходимости). |
|  | Требования по обеспечению энергетической эффективности | 11.1. Обеспечить проектными решениями энергетическую эффективность сооружений объекта в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», требованиями СНиП и действующих нормативных документов. 11.2. Сбор исходных данных выполнить проектной организации. |
|  | Требования по охране окружающей среды | 12.1. Разработать раздел ООС. |
|  | Требования по обеспечению пожарной безопасности | 13.1. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов разработать перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 13.2. При выборе материалов и изделий для строительства, применять имеющие сертификат пожарной безопасности. |
|  | Требования по организации санитарно-защитной зоны с указанием источника ее финансирования | 14.1. В соответствии с НТД. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и противодействия терроризму | 15.1. В соответствии с исходными данными. 15.2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №73 от 15.02.2011г. предусмотреть мероприятия по противодействию террористическим актам. 15.3. В проекте организации строительства выполнить описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства. |
|  | Состав демонстрационных материалов | 16.1. Проектно-сметную документацию и инженерные изыскания предоставить после получения положительного заключения негосударственной экспертизы, проведенной юридическими лицами, аккредитованными на право проведения негосударственной экспертизы соответствующего вида, и выдать в количестве 5-х экземпляров, в том числе: 4 экз. - бумажные сшивы (переплеты); 1 экз. - электронные версия: чертежи в программе Auto CAD, сметы в программе ПК РИК, текстовая часть в Microsoft Office Word, Excel. |
|  | Особые требования | 17.1. Основные технические решения и выбор оборудования согласовать с Заказчиком. |
|  |  | 17.2. Сбор исходных данных ИТМ ГО и ЧС выполнить проектной организацией 17.3. Выполнить негосударственную экспертизу проектно-сметной документации и инженерных изысканий, согласно ФЗ № 190 от 29.12.2004г. «Градостроительного кодекса», Постановления РФ № 427 от 18.05.2009г. 17.4. проектно-сметную документацию и инженерные изыскания согласовать с заказчиком. 17.4. Выполнить мониторинг цен и технико-экономическое обоснование на применяемое оборудование. 17.5. Основные технологические решения и выбор оборудования согласовать с Заказчиком в соответствии с действующим регламентом на разработку и согласование ПСД. |
|  | Основные требования к инженерным изысканиям | - Выполнить сбор исходных данных. - Выполнить инженерные изыскания на участке строительства в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства» СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», ГКИНП 02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500». - Выполнить обновление топографической съемки шириной не менее 20 метров М1:500 с сечением рельефа через 0,5 метра. - Представить отчеты по инженерно-геодезическим изысканиям заказчику в количестве 5-ти экземпляров, в том числе: - 4 экземпляра - на бумажном носителе (в сброшюрованном виде); - 1 экземпляр - электронной версии: в программе MapInfo (или аналог) и PDF (или аналог), текстовая часть в Microsoft Office Word, Excel (или аналог); - Выполнить инженерные изыскания на участке строительства в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства», СП 11-107-97 «Инженерные изыскания для строительства» и представить Заказчику отчет по инженерно-геологическим и изысканиям в 4-х экземплярах, в том числе 1 – в электронном виде. - Один экземпляр отчета по инженерным изысканиям предоставить на бумажном носителе и обновлённую топографическую съемку на бумажном носителе и в электронном виде в программе MapInfo (или аналог) представить в департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО г. Салехард. |
|  | Требования к исполниетлю работ | 19.1. Наличие у Исполнителя свидетельства СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства указанным в техническом задании. 19.2. Наличие у Исполнителя опыта по разработке проектно-сметной документации по заявленным в техническом задании работам не менее двух лет. |

Техническое задание

на выполнение проектно-изыскательских работ по  объекту: "Реконструкция кольцевого водопровода от ул. Королева 6ТК55 до Магистрального водовода по ул. Б. Кнунянца."

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание | 1.1 Инвестиционная программа Акционерного общества «Салехардэнерго» г. Салехард по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Салехард на 2016-2020 годы. |
| 2. | Наименование объекта | 2.1. "Реконструкция кольцевого водопровода от ул. Королева 6ТК55 до Магистрального водовода по ул. Б. Кнунянца." |
| 3. | Расположение объекта | 3. Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. Салехард, ул. Королева - ул. Б. Кнунянца. Инв. №0012682. |
| 4. | Состав и вид работ | 4.1. Выполнение инженерных изысканий. |
|  |  | 4.2. Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция кольцевого водопровода от ул. Королева 6ТК55 до Магистрального водовода по ул. Б. Кнунянца, в т.ч. ПИР" |
|  |  | 4.3. Получение положительного заключения негосударственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий. |
| 5. | Источник финансирования | 5.1. АО «Салехардэнерго» |
| 6. | Сроки начала и окончания работ | 6.1 Начало работ: С момента подписания Договора. - Окончание работ: 16.06.2016 г. |
| 7. | Особые условия строительства в т.ч. планированные ограничения, особые геологические и гидрогеологические условия | 7.1. Выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ и инженерных изысканий. |
|  |  | 7.2. Территория распространения вечномёрзлых грунтов. |
|  |  | 7.3. Климатический подрайон - 1Г, |
|  |  | 7.4. Расчётная температура наружного воздуха – 420С, СНиП 23-01-99* Строительная климатология. |
|  |  | 7.5. Расчётное значение снегового покрова - 320 кг/м2; |
|  |  | 7.6. Расчётная ветровая нагрузка – 48 кг/см2. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия» СНиП 2.01.07-85*. |
| 8. | Исходные данные | - Источник водоснабжения - ВОС-15000 - Сети водоснабжения однотрубные с тепловым сопровождениям. - Диаметр трубопровода выполнить согласно ТУ ( приложение №1) - Трассировку кольцевого водопровода выполнить согласно условий Департамента строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО г. Салехард и согласовать с Заказчиком Запросить у МКУ «Салехардская ДЕЗ» «Технические требования и условия» согласно ФЗ № 257 ст.19 ч.2 |
| 9. | Требования к содержанию проекта, к технологии основных и вспомогательных производств оборудованию, режиму предприятия, в том числе – уровень механизации и автоматизации основных и вспомогательных технологических процессов, прогрессивность расходов сырья полуфабрикатов, выхода итоговой продукции – мероприятия по экономии ресурсов, энергосберегающие мероприятия, ремонтное хозяйство и другие вспомогательные службы. | 9.1. Трубопроводы водоснабжения выполнить из полиэтилена марки ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001. В местах подключения потребителей в камерах трубы принять стальные электросварные прямошовные термообработанные марка стали 20 группа В по ГОСТ 10704-91. |
|  |  | 9.2. Выполнить совместную изоляцию обратного трубопровода Т2 и водопровода В1 из съемных пенополиуретановых скорлуп. |
|  |  | 9.3. Окожушивание трубопроводов выполнить из оцинкованной стали в надземном исполнении и из пленки ПВХ в подземном. |
|  |  | 9.4. Произвести обследование и согласовать с Заказчиком основные технологические решения, в соответствии с утвержденным ТЗ. |
|  |  | 9.5. Оборудование должно соответствовать требованиям строительных норм и правил, подтверждаться сертификатами соответствия и согласовываться с Заказчиком. |
|  |  | 9.6. Особые условия: 9.6.1. Состав проектно-сметной согласовать с заказчиком. |
|  |  | 9.8. Состав разделов проектной документации выполнить в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и «Положением о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.08 №87). |
|  |  | 9.9. Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с: - Федеральным законом РФ от 30.12.2009 г. №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон №190 от 29.12.2004г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации». -Федеральный закон Российской Федерации от 7.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - СНиП 23-01-99 «Строительная климатология и геофизика» - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». - Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; СниП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; |
|  |  | 9.10. Оформление документации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009. |
|  |  | 9.11. Разработать проект организации строительства (ПОС) в соответствии с требованиями МДС 12-46.2008 и Градостроительного кодекса РФ |
|  |  | 9.12. Сметную документацию выполнить согласно порядку формирования стоимости строительства объектов, осуществляемого на территории ЯНАО за счет средств окружного бюджета (в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО № 708-А от 18.12.2008 года), в 2-х уровнях цен (базовых в ТЕР- 2001 года для ЯНАО и в текущем уровне – на момент разработки ПД). |
|  |  | 9.13. Проектно-сметную документацию разработать в соответствии со строительными нормами, требованиями технических регламентов и иных нормативно правовых актов действующими на территории РФ. |
|  |  | 9.14. Проектно-сметную документацию согласовать со всеми заинтересованными инстанциями и получить положительное заключение экспертных организаций в соответствии с действующими нормативными документами. |
|  |  | 9.16.Проектные решения должны подтверждать технологическую возможность реализации принятых проектных решений при необходимости осуществлении строительства по очередям. |
|  |  | 9.17. Произвести обследование и согласовать с Заказчиком основные технологические решения, в том числе и технологическую схему проектируемого трубопровода и гидравлические режимы работы проектируемого оборудования с привязкой к существующей схеме. |
|  |  | 9.18. Самостоятельно выполнить сбор исходных данных, необходимые обследования и провести экспертизы с приложением заключений контролирующих организаций по принадлежности. |
|  |  | 9.20. Сметную документацию выполнить на каждый этап работ (комплекс) |
| 10. | Требования к благоустройству территории | 10.1. Предусмотреть благоустройство территории и восстановление поврежденного растительного слоя, тротуаров, ограждений, асфальтового покрытия дорог, в том числе разметки проезжей части, в пределах границ участка строительства. |
|  |  | 10.2. Предусмотреть пожарные проезды и подъездные пути в соответствии с требованиями Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
|  |  | 10.3. Предусмотреть перечень мероприятий по рекультивации земельного участка (при необходимости). |
| 11. | Требования по обеспечению энергетической эффективности | 11.1. Обеспечить проектными решениями энергетическую эффективность сооружений объекта в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», требованиями СНиП и действующих нормативных документов. 11.2. Сбор исходных данных выполнить проектной организации. |
| 12. | Требования по охране окружающей среды | 12.1. Разработать раздел ООС. |
| 13. | Требования по обеспечению пожарной безопасности | 13.1. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов разработать перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 13.2. При выборе материалов и изделий для строительства, применять имеющие сертификат пожарной безопасности. |
| 14. | Требования по организации санитарно-защитной зоны с указанием источника ее финансирования | 14.1. В соответствии с НТД. |
| 15. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и противодействия терроризму | 15.1. В соответствии с исходными данными. 15.2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №73 от 15.02.2011г. предусмотреть мероприятия по противодействию террористическим актам. 15.3. В проекте организации строительства выполнить описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства. |
| 16. | Состав демонстрационных материалов | 16.1. Проектно-сметную документацию и инженерные изыскания предоставить после получения положительного заключения негосударственной экспертизы, проведенной юридическими лицами, аккредитованными на право проведения негосударственной экспертизы соответствующего вида, и выдать в количестве 5-х экземпляров, в том числе: 4 экз. - бумажные сшивы (переплеты); 1 экз. - электронные версия: чертежи в программе Auto CAD, сметы в программе ПК РИК, текстовая часть в Microsoft Office Word, Excel. |
| 17. | Особые требования | 17.1. Основные технические решения и выбор оборудования согласовать с Заказчиком. |
|  |  | 17.2. Сбор исходных данных ИТМ ГО и ЧС выполнить проектной организацией 17.3. Выполнить негосударственную экспертизу проектно-сметной документации и инженерных изысканий, согласно ФЗ № 190 от 29.12.2004г. «Градостроительного кодекса», Постановления РФ № 427 от 18.05.2009г. 17.4. проектно-сметную документацию и инженерные изыскания согласовать с заказчиком. 17.4. Выполнить мониторинг цен и технико-экономическое обоснование на применяемое оборудование. 17.5. Основные технологические решения и выбор оборудования согласовать с Заказчиком в соответствии с действующим регламентом на разработку и согласование ПСД. |
| 18. | Основные требования к инженерным изысканиям | - Выполнить сбор исходных данных. - Выполнить инженерные изыскания на участке строительства в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства» СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», ГКИНП 02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500». - Выполнить обновление топографической съемки шириной не менее 20 метров М1:500 с сечением рельефа через 0,5 метра. - Представить отчеты по инженерно-геодезическим изысканиям заказчику в количестве 5-ти экземпляров, в том числе: - 4 экземпляра - на бумажном носителе (в сброшюрованном виде); - 1 экземпляр - электронной версии: в программе MapInfo (или аналог) и PDF (или аналог), текстовая часть в Microsoft Office Word, Excel (или аналог); - Выполнить инженерные изыскания на участке строительства в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства», СП 11-107-97 «Инженерные изыскания для строительства» и представить Заказчику отчет по инженерно-геологическим и изысканиям в 4-х экземплярах, в том числе 1 – в электронном виде. - Один экземпляр отчета по инженерным изысканиям предоставить на бумажном носителе и обновлённую топографическую съемку на бумажном носителе и в электронном виде в программе MapInfo (или аналог) представить в департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО г. Салехард. |
| 19. | Требования к исполниетлю работ | 19.1. Наличие у Исполнителя свидетельства СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства указанным в техническом задании. 19.2. Наличие у Исполнителя опыта по разработке проектно-сметной документации по заявленным в техническом задании работам не менее двух лет. |