## декабрь 2018
Наличие технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий (подключения потребителей в центрах питания с разбивкой по уровням напряжения) за июнь 2019 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Уровень напряжения, кВ | Наличие техничекой возможности подключения
1 | ПС Дизельная | 35 кВ | есть
|  | 6 кВ | есть
2 | ПС Центральная | 35 кВ | есть
|  | 6 кВ | есть
3 | ПС Турбинная | 35 кВ | есть
|  | 6 кВ | есть
1 | ДЭС п. Пельвож | 0,4 кВ | нет**
* - нет технической возможности подключения потребителей, вследствиие большой загрузки обмоток трансформаторов ( более 100%).
**- нет технической возможности подключения потребителей вследствие отсуствия резерва генерирующих мощностей, невозможности параллельной работы установленных ДГ, отсутствия парка ГСМ.
Исп.: Галанова И.А.
тел.5-44-81