Муниципальное предприятие

Муниципального образования город Салехард

ул. Свердлова, д. 39, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008

тел.(34922) 5-45-03, 54504 ,факс(34922)54435, E-mail: secret@slenergo.ru, secret@slenergo.com

http://www.slenergo.ru

ОКПО 47196594, ОГРН 1028900507240,

ИНН/КПП 8901008521/891450001,

р/с 40702810500120001100, ПАО Запсибкомбанк г. Тюмень,

БИК 047102613, к/с 30101810271020000613

Перечень рекомендуемых мероприятий по снижению концентрации загрязняющих веществ в сточных водах водонепроницаемых приемников (септиков), необходимых для обеспечения допустимых нормативов сброса на станцию слива КОС-14000 МП «Салехардэнерго».

1. Исключить слив в септики производственных, поверхностных, талых и других вод, содержащих нефтепродукты и прочие загрязняющие вещества.

2. Стоки, загрязненные нефтепродуктами и другими промышленными отходами, сливать в отдельные емкости-накопители с последующей их передачей специализированным организациям на переработку или утилизацию.

3. Регулярно проводить разъяснительную работу с персоналом предприятия  о недопущении слива в систему канализации загрязненных (промышленных вод), кроме хозяйственно-бытовых стоков.

4. Вести лабораторный контроль состава и качества сточных вод с привлечением специализированных аттестованных лабораторий.

5.  Провести очистку (выпаривание) существующих септиков хозяйственно-бытовых стоков.

6. Проверить герметичность септиков, при необходимости предусмотреть замену.

7. Рассмотреть возможность установки предварительной системы очистки сточных вод (локальных очистных сооружений).

Согласно п.62 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 167 от 18.02.1999г., на период, необходимый для выполнения согласованных мероприятий по сокращению сброса загрязняющих веществ, возможно установление временных условий приема сточных вод для абонентов.