# Постановление Администрации муниципального образования г. Салехард
от 30 июня 2010 г. N 180
"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг
для населения муниципального образования
город Салехард"

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", решением городской комиссии по регулированию цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) в сфере жилищно-коммунального хозяйства от 14 октября 2009 года N 6, статьей 15 Устава муниципального образования город Салехард постановляю:

1. Утвердить с 01 июля 2010 года нормативы потребления коммунальных услуг для населения (приложение).

2. Признать утратившим силу с 01 июля 2010 года постановление Администрации города Салехарда от 19 марта 2008 года N 97 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования город Салехард".

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете "Полярный круг".

| Глава Администрации города | Ю.А. Линк |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

г. Салехарда

от 30 июня 2010 г. N 180

# Нормативы
потребления коммунальных услуг

Таблица 1

# Нормативы водоснабжения и водоотведения

| N п/п | Уровни благоустройства жилищного фонда | Единицы измерения | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Жилые дома с центральным водоснабжением, канализацией и ванной, с централизованным горячим водоснабжением, всего, в том числе: горячее водоснабжение | куб. м в месяц на 1 человека куб. м в месяц на 1 человека | 9,12 4,29 | 9,12 4,29 |
| 1.2. | Жилые дома с центральным водоснабжением, канализацией и ванной с водонагревателями (свыше 3-х этажей)(2) | куб. м в месяц на 1 человека | 6,84 | 6,84 |
| 1.3. | Жилые дома с центральным водоснабжением, канализацией и ванной с водонагревателями (до 3-х этажей)(2) | куб. м в месяц на 1 человека | 6,39 | 6,39 |
| 1.4. | Жилые дома с центральным водоснабжением, канализацией и ванной без горячего водоснабжения | куб. м в месяц на 1 человека | 5,93 | 5,93 |
| 1.5. | Жилые дома с центральным водоснабжением и канализацией без ванны | куб. м в месяц на 1 человека | 4,5 | 4,5 |
| 1.6. | Жилые дома с центральным водоснабжением без ванн и канализации | куб. м в месяц на 1 человека | 2,14 | 0,7 |
| 1.7. | Жилые дома без центрального водоснабжения с питьевой привозной водой, без канализации | куб. м в месяц на 1 человека | 1,03 | 0,4 |

Таблица 2

# Нормативы тепловой энергии на отопление

| N п/п | Количество этажей | Единицы измерения | Жилые дома до 1999 года постройки включительно | Жилые дома после 1999 года постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Жилые дома до 2-х этажей включительно | Гкал на 1 кв. м в месяц | 0,040 | 0,022 |
| 1.2. | Жилые дома свыше 2-х этажей | Гкал на 1 кв. м в месяц | 0,031 | 0,018 |

Таблица 3

# Нормативы расхода топлива в децентрализованном секторе теплоснабжения

| N п/п | Вид топлива | Единицы измерения | норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Дрова | куб. м на кв. м в месяц | 0,032 |
| 1.2. | Уголь | кг на кв. м в месяц | 14,8 |

(1) При наличии приборов учета воды объемы водопотребления и водоотведения определяются в соответствии с их показаниями,

(2) Установленными в соответствии с проектом домостроения или при наличии акта технического обследования жилого помещения.