# Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
от 17 декабря 2004 г. N 443
"О нормах потребления жилищных и коммунальных услуг населением
Ямало-Ненецкого автономного округа"
(с изменениями от 24 января 2006 г.)

В целях формирования регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения Ямало-Ненецкого автономного округа, применяемого для расчета объема финансовой помощи, передаваемой из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе в межбюджетных отношениях, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые социально-обоснованные нормы потребления жилищных и коммунальных услуг населением Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Определить, что утверждаемые настоящим постановлением нормы являются минимальными и достаточными для поддержания жизнедеятельности человека в специфических климатических условиях Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в окружных средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Демченко О.В.

Первый заместитель Губернатора

| Ямало-Ненецкого автономного округа | Ф.Г.Сайфитдинов |
| --- | --- |

Приложение

# Социально-обоснованные нормы
потребления жилищных и коммунальных услуг населением Ямало-Ненецкого
автономного округа
(утв. постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
от 17 декабря 2004 г. N 443)
(с изменениями от 24 января 2006 г.)

Таблица 1

# Нормативы потребления по водоснабжению и водоотведению по всем видам благоустройства
жилищного фонда

(куб.м на 1 человека в месяц)

┌───┬────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬───────┐

│ N │ Уровни благоустройства │Среднесу- │Внеквар- │  Расход  │Общесе-│Норма- │ В том│Норматив │Норма- │

│п/п│   жилищного фонда и    │  точное  │ тирные  │ воды на  │мейное │  тив  │числе │потребле-│  тив  │

│   │       общежитий        │потребле- │ нужды,  │увеличение│потреб-│потреб-│горя- │ ния по  │потреб-│

│   │                        │   ние,   │неучтен- │давления в│ ление │ления, │ чей  │водоснаб-│ ления │

│   │                        │отражающее│   ный   │ системе  │ воды  │л/сутки│ воды │ жению,  │  по   │

│   │                        │физиологи-│ расход  │   для    │ (Nс), │  на   │      │ куб.м в │водоот-│

│   │                        │ ческую и │  воды   │обеспече- │л/сутки│челове-│      │месяц на │ веде- │

│   │                        │хозяйстве-│    в    │   ния    │       │  ка,  │      │человека,│ нию,  │

│   │                        │   нную   │ расчете │ беспере- │       │ всего │      │  всего  │ куб.м │

│   │                        │ потреб-  │на одного│ бойности │       │       │      │         │в месяц│

│   │                        │  ность   │ жителя  │водоснаб- │       │       │      │         │  на   │

│   │                        │человека в│ в сутки │  жения   │       │       │      │         │челове-│

│   │                        │холодной и│  (Nут)  │   (Nд)   │       │       │      │         │  ка,  │

│   │                        │ горячей  │         │          │       │       │      │         │ всего │

│   │                        │  воде,   │         │          │       │       │      │         │       │

│   │                        │л/сутки на│         │          │       │       │      │         │       │

│   │                        │ человека │         │          │       │       │      │         │       │

│   │                        │   (Nп)   │         │          │       │       │      │         │       │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤

│1. │Жилые дома с центральным│   145    │   32    │    10    │  27   │  214  │ 105  │   6,50  │  6,20 │

│   │водоснабжением,         │          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │канализацией  и  ванной,│          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │с       централизованным│          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │горячим водоснабжением  │          │         │          │       │       │      │         │       │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤

│2. │Жилые дома с центральным│    90    │   20    │     0    │  16   │  126  │  х   │   3,82  │  3,52 │

│   │водоснабжением,         │          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │канализацией   и  ванной│          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │без             горячего│          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │водоснабжения           │          │         │          │       │       │      │         │       │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤

│3. │Жилые дома с центральным│   120    │   26    │    0     │  24   │  170  │  х   │   5,18  │  4,88 │

│   │водоснабжением,         │          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │канализацией  и ванной с│          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │водонагревателями       │          │         │          │       │       │      │         │       │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤

│4. │Жилые дома с центральным│    65    │   14    │    0     │  12   │   91  │  х   │   2,78  │  2,47 │

│   │водоснабжением         и│          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │канализацией без ванн   │          │         │          │       │       │      │         │       │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤

│5. │Жилые дома с центральным│    50    │   11    │    0     │  10   │   71  │  х   │   2,16  │   х   │

│   │водоснабжением без  ванн│          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │и канализации           │          │         │          │       │       │      │         │       │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤

│6. │Жилые             дома с│          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │канализацией и ванной:  │          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │техническая вода        │    60    │   13    │    0     │  10   │   83  │  х   │   2,53  │  2,23 │

│   ├────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤

│   │питьевая привозная вода │    30    │    6    │    0     │   6   │   42  │  х   │   1,28  │  0,97 │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤

│7. │Жилые             дома с│          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │канализацией без ванн:  │          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │техническая вода        │    40    │    9    │    0     │   8   │   57  │  х   │   1,73  │  1,42 │

│   ├────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤

│   │питьевая привозная вода │    30    │    6    │    0     │   6   │   42  │  х   │   1,28  │  0,97 │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤

│8. │Жилые           дома без│          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │канализации и без ванн: │          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │техническая вода        │    25    │    6    │    0     │   6   │   37  │  х   │   1,11  │   х   │

│   ├────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤

│   │питьевая привозная вода │    25    │    5    │    0     │   4   │   34  │  х   │   1,03  │   х   │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤

│9. │Жилые           дома без│    25    │    5    │    0     │   4   │   34  │  х   │   1,03  │   х   │

│   │канализации,         без│          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │центрального           и│          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │технического            │          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │водоснабжения с питьевой│          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │привозной водой         │          │         │          │       │       │      │         │       │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤

│10.│Жилые дома с  горячим  и│   110    │   24    │    0     │  20   │  154  │  79  │   4,69  │  4,38 │

│   │холодным  водоснабжением│          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │с   общими     кухнями и│          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │санитарными   комнатами,│          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │оборудованными ваннами  │          │         │          │       │       │      │         │       │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤

│11.│Общежития               │          │         │          │       │       │      │         │       │

│   ├────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤

│   │с общими душевыми       │    55    │   12    │    0     │  12   │   79  │  37  │   2,40  │  2,10 │

│   ├────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤

│   │с душами при всех  жилых│    75    │   17    │    0     │  12   │  104  │  56  │   3,15  │  2,84 │

│   │комнатах                │          │         │          │       │       │      │         │       │

│   ├────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤

│   │с   общими     кухнями и│    95    │   21    │    0     │  18   │  134  │  76  │   4,07  │  3,77 │

│   │блоками       душевых на│          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │этажах     при     жилых│          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │комнатах в каждой секции│          │         │          │       │       │      │         │       │

│   │здания                  │          │         │          │       │       │      │         │       │

└───┴────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴───────┘

Таблица 2.1

# Нормативы потребления
теплоэнергии при централизованном отоплении

(Гкал на 1 кв.м отапливаемой площади жилья в месяц)

┌────────────┬──────┬────────┬──────┬──────┬───────┬────────────────────────────────┐

│Наименование│Сред- │Расчет- │Попра-│Коэф- │Продол-│     Нормативы потребления      │

│            │ няя  │  ная   │вочный│фици- │житель-├────────────────────────────────┤

│            │темпе-│темпера-│темпе-│ ент  │ ность │         жилищный фонд          │

│            │ратура│  тура  │ратур-│проду-│отопи- ├────────────────────────┬───────┤

│            │наруж-│наружно-│ ный  │ваемо-│тельно-│      до 2 этажей       │более 2│

│            │ ного │   го   │коэф- │ сти  │  го   │                        │этажей │

│            │возду-│воздуха │фици- │зданий│перио- ├────────┬────────┬──────┼───────┤

│            │ха за │  для   │ ент  │      │  да,  │сборно- │деревян-│жилые │ жилые │

│            │отопи-│проекти-│      │      │ дней  │щитовые │  ные   │дома и│дома и │

│            │тель- │рования │      │      │       │ жилые  │ жилые  │обще- │общежи-│

│            │ ный  │        │      │      │       │ дома и │ дома и │жития │ тия в │

│            │период│        │      │      │       │общежи- │общежи- │  в   │капита-│

│            │      │        │      │      │       │  тия;  │ тия с  │капи- │ льном │

│            │      │        │      │      │       │деревян-│износом │таль- │испол- │

│            │      │        │      │      │       │ ные с  │до 65% с│ ном  │ нении │

│            │      │        │      │      │       │износом │ учетом │испол-│       │

│            │      │        │      │      │       │ более  │ коэф-  │нении │       │

│            │      │        │      │      │       │ 65% с  │фициен- │      │       │

│            │      │        │      │      │       │ учетом │тапроду-│      │       │

│            │      │        │      │      │       │коэффи- │ваемости│      │       │

│            │      │        │      │      │       │ циента │        │      │       │

│            │      │        │      │      │       │продува-│        │      │       │

│            │      │        │      │      │       │ емости │        │      │       │

│            │      │        │      │      │       │(гр.6); │        │      │       │

│            │      │        │      │      │       │ коэф-  │        │      │       │

│            │      │        │      │      │       │фициент │        │      │       │

│            │      │        │      │      │       │ увел.  │        │      │       │

│            │      │        │      │      │       │  уд.   │        │      │       │

│            │      │        │      │      │       │ отоп.  │        │      │       │

│            │      │        │      │      │       │ хар-ки │        │      │       │

│            │      │        │      │      │       │  1,15  │        │      │       │

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│   1 зона   │      │        │      │      │       │        │        │      │       │

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Белый остров│ -10,4│     -40│  0,90│ 1,2  │    365│   0,056│   0,049│ 0,040│  0,030│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Дровяной    │ -10,7│     -41│  0,89│ 1,2  │    365│   0,056│   0,048│ 0,040│  0,030│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Тамбей      │ -10,6│     -42│  0,88│ 1,136│    365│   0,052│   0,045│ 0,040│  0,029│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Сеяха       │  -9,8│     -42│  0,88│ 1,156│    365│   0,051│   0,045│ 0,039│  0,028│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Антипаюта   │ -14,8│     -44│  0,85│ 1,18 │    324│   0,053│   0,046│ 0,039│  0,028│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Моррасале   │  -8,1│     -39│  0,91│ 1,2  │    365│   0,052│   0,045│ 0,038│  0,028│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Гыда        │ -13,8│     -45│  0,85│ 1,18 │    324│   0,051│   0,044│ 0,038│  0,028│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Находка     │ -13,8│     -44│  0,85│ 1,18 │    324│   0,051│   0,044│ 0,038│  0,028│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Среднее   по│      │        │      │      │       │   0,053│   0,046│ 0,039│  0,029│

│зоне        │      │        │      │      │       │        │        │      │       │

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│   2 зона   │      │        │      │      │       │        │        │      │       │

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Ра-Из       │  -7,8│     -42│  0,88│ 1,1  │    365│   0,046│   0,040│ 0,036│  0,027│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Новый Порт  │ -12,6│     -43│  0,87│ 1,128│    302│   0,045│   0,039│ 0,035│  0,025│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Ямбург      │ -12,6│     -43│  0,87│ 1,1  │    302│   0,044│   0,038│ 0,035│  0,025│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Тазовский   │ -13,7│     -46│  0,84│ 1,132│    299│   0,044│   0,039│ 0,034│  0,025│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Ныда        │ -12,3│     -42│  0,88│ 1,1  │    291│   0,042│   0,037│ 0,033│  0,025│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Яр Сале     │ -12,1│     -42│  0,88│ 1,16 │    292│   0,044│   0,039│ 0,033│  0,024│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Среднее   по│      │        │      │      │       │   0,044│   0,039│ 0,034│  0,025│

│зоне        │      │        │      │      │       │        │        │      │       │

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│   3 зона   │      │        │      │      │       │        │        │      │       │

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Новый       │ -13,1│     -46│  0,84│ 1,091│    299│   0,042│   0,037│ 0,034│  0,025│

│Уренгой     │      │        │      │      │       │        │        │      │       │

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Уренгой     │ -13,1│     -46│  0,84│ 1,072│    299│   0,041│   0,036│ 0,034│  0,025│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Сидоровск   │ -14  │     -48│  0,83│ 1,074│    287│   0,040│   0,035│ 0,033│  0,024│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Аксарка     │ -11,4│     -42│  0,88│ 1,05 │    292│   0,039│   0,034│ 0,033│  0,024│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Лабытнанги  │ -11,4│     -42│  0,88│ 1,068│    292│   0,040│   0,035│ 0,033│  0,024│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Салехард    │ -11,4│     -42│  0,88│ 1,06 │    292│   0,040│   0,035│ 0,033│  0,024│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Харп        │ -11,4│     -42│  0,88│ 1,068│    292│   0,040│   0,035│ 0,033│  0,024│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Красносель- │ -13,4│     -47│  0,84│ 1,1  │    283│   0,041│   0,035│ 0,032│  0,024│

│куп         │      │        │      │      │       │        │        │      │       │

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Среднее по  │      │        │      │      │       │   0,040│   0,035│ 0,033│  0,024│

│зоне        │      │        │      │      │       │        │        │      │       │

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│   4 зона   │      │        │      │      │       │        │        │      │       │

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Надым       │ -11,6│     -44│  0,86│ 1,06 │    283│   0,038│   0,033│ 0,031│  0,023│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Полуй       │ -11,3│     -44│  0,86│ 1,06 │    285│   0,038│   0,033│ 0,031│  0,023│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Губкинский  │ -12,2│     -46│  0,84│ 1,058│    278│   0,037│   0,032│ 0,030│  0,022│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Муравленко  │ -12,2│     -46│  0,84│ 1,058│    278│   0,037│   0,032│ 0,030│  0,022│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Ноябрьск    │ -12,2│     -46│  0,84│ 1,058│    278│   0,037│   0,032│ 0,030│  0,022│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Тарко-Сале  │ -13  │     -46│  0,84│ 1,05 │    278│   0,038│   0,033│ 0,031│  0,023│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Среднее по  │      │        │      │      │       │   0,037│   0,033│ 0,031│  0,023│

│зоне        │      │        │      │      │       │        │        │      │       │

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│   5 зона   │      │        │      │      │       │        │        │      │       │

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Питляр      │ -10,8│     -43│  0,87│ 1,05 │    279│   0,036│   0,032│ 0,030│  0,022│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Халясавей   │ -12  │     -46│  0,84│ 1,05 │    272│   0,036│   0,031│ 0,030│  0,022│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Толька      │ -12,6│     -46│  0,84│ 1,05 │    272│   0,036│   0,032│ 0,030│  0,022│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Мужи        │ -10,3│     -43│  0,87│ 1,058│    276│   0,036│   0,031│ 0,029│  0,022│

├────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┤

│Среднее   по│      │        │      │      │       │   0,036│   0,031│ 0,030│  0,022│

│зоне        │      │        │      │      │       │        │        │      │       │

└────────────┴──────┴────────┴──────┴──────┴───────┴────────┴────────┴──────┴───────┘

Примечание:

При наличии работающей принудительной вентиляции норматив потребления теплоснабжения увеличивается на 5-10% на вентилируемую площадь

Таблица 2.2

# Нормативы потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения

(Гкал на 1 человека в месяц)

┌──────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименова-│Продол-│    Норматив расхода т/эн, Гкал на 1 чел в месяц    │

│   ние    │житель-├───────────────────────────────┬────────────────────┤

│          │ ность │          жилые дома           │     общежития      │

│          │отопи- ├───────┬───────┬───────┬───────┼──────┬──────┬──────┤

│          │тельно-│   с   │   с   │ общие │ общие │  с   │ душ  │общие │

│          │  го   │ванными│общими │кухни, │кухни, │общими│ при  │кухни,│

│          │перио- │комна- │кухнями│ душ в │ сан.  │душе- │ всех │душ в │

│          │ да,   │ тами  │       │каждой │комна- │ выми │жилых │каждой│

│          │ дней  │       │       │секции │ ты,   │      │комна-│секции│

│          │       │       │       │       │ ванны │      │ тах  │      │

│          │       │       │       │       │       │      │      │      │

├──────────┴───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Норма      расхода│    105│     20│     76│     79│    37│    56│    76│

│горячей      воды,│       │       │       │       │      │      │      │

│л/сут.            │       │       │       │       │      │      │      │

├──────────┬───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│  1 зона  │       │       │       │       │       │      │      │      │

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Белый     │       │       │       │       │       │      │      │      │

│остров    │    365│  0,202│  0,039│  0,146│  0,152│ 0,071│ 0,108│ 0,146│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Дровяной  │    365│  0,202│  0,039│  0,146│  0,152│ 0,071│ 0,108│ 0,146│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Тамбей    │    365│  0,202│  0,039│  0,146│  0,152│ 0,071│ 0,108│ 0,146│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Сеяха     │    365│  0,202│  0,039│  0,146│  0,152│ 0,071│ 0,108│ 0,146│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Моррасале │    365│  0,202│  0,039│  0,146│  0,152│ 0,071│ 0,108│ 0,146│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Гыда      │    324│  0,199│  0,038│  0,144│  0,150│ 0,070│ 0,106│ 0,144│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Среднее по│       │  0,202│  0,038│  0,146│  0,152│ 0,071│ 0,108│ 0,146│

│зоне      │       │       │       │       │       │      │      │      │

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│  2 зона  │       │       │       │       │       │      │      │      │

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Ра-Из     │    365│  0,202│ 0,0385│  0,146│  0,152│ 0,071│ 0,108│ 0,146│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Новый Порт│    302│  0,197│  0,037│  0,142│  0,148│ 0,069│ 0,105│ 0,142│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Ямбург    │    302│  0,197│  0,037│  0,142│  0,148│ 0,069│ 0,105│ 0,142│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Тазовский │    299│  0,196│  0,037│  0,142│  0,148│ 0,069│ 0,105│ 0,142│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Ныда      │    291│  0,202│ 0,0385│ 0,1463│  0,152│ 0,071│0,1078│0,1463│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Яр Сале   │    292│  0,195│  0,037│  0,141│  0,147│ 0,069│ 0,104│ 0,141│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Среднее по│       │  0,198│  0,038│  0,143│  0,149│ 0,070│ 0,106│ 0,143│

│зоне      │       │       │       │       │       │      │      │      │

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│  3 зона  │       │       │       │       │       │      │      │      │

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Сидоровск │    287│  0,195│  0,037│  0,141│  0,147│ 0,069│ 0,104│ 0,141│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Аксарка   │    292│  0,195│  0,037│  0,141│  0,147│ 0,069│ 0,104│ 0,141│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Лабытнанги│    292│  0,195│  0,037│  0,141│  0,147│ 0,069│ 0,104│ 0,141│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Салехард  │    292│  0,202│ 0,0385│ 0,1463│  0,152│ 0,071│0,1078│0,1463│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Харп      │    292│  0,202│ 0,0385│ 0,1463│  0,152│ 0,071│0,1078│0,1463│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Новый     │       │       │       │       │       │      │      │      │

│Уренгой   │    286│  0,202│ 0,0385│ 0,1463│  0,152│ 0,071│0,1078│0,1463│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Уренгой   │    286│  0,202│ 0,0385│ 0,1463│  0,152│ 0,071│0,1078│0,1463│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Красносе- │       │       │       │       │       │      │      │      │

│лькуп     │    283│  0,202│ 0,0385│ 0,1463│  0,152│ 0,071│0,1078│0,1463│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Среднее по│       │  0,200│  0,038│  0,144│  0,150│ 0,070│ 0,106│ 0,144│

│зоне      │       │       │       │       │       │      │      │      │

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│  4 зона  │       │       │       │       │       │      │      │      │

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Надым     │    283│  0,202│ 0,0385│ 0,1463│  0,152│ 0,071│0,1078│0,1463│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Полуй     │    285│  0,195│  0,037│  0,141│  0,146│ 0,069│ 0,104│ 0,141│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Губкинский│    278│  0,202│ 0,0385│ 0,1463│  0,152│ 0,071│0,1078│0,1463│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Муравленко│    278│  0,202│ 0,0385│ 0,1463│  0,152│ 0,071│0,1078│0,1463│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Ноябрьск  │    278│  0,202│ 0,0385│ 0,1463│  0,152│ 0,071│0,1078│0,1463│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Тарко-Сале│    278│  0,202│ 0,0385│ 0,1463│  0,152│ 0,071│0,1078│0,1463│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Среднее по│       │  0,201│  0,038│  0,145│  0,151│ 0,071│ 0,107│ 0,145│

│зоне      │       │       │       │       │       │      │      │      │

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│  5 зона  │       │       │       │       │       │      │      │      │

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Питляр    │    279│  0,194│  0,037│  0,140│  0,146│ 0,068│ 0,104│ 0,140│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Толька    │    272│  0,193│  0,037│  0,140│  0,145│ 0,068│ 0,103│ 0,140│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Халясавей │    272│  0,193│  0,037│  0,140│  0,145│ 0,068│ 0,103│ 0,140│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Мужи      │    276│  0,194│  0,037│  0,140│  0,146│ 0,068│ 0,103│ 0,140│

├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Среднее по│       │  0,193│  0,037│  0,140│  0,146│ 0,068│ 0,103│ 0,140│

│зоне      │       │       │       │       │       │      │      │      │

└──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица 3

# Нормативы потребления топлива при децентрализованном отоплении

┌────────────┬────────┬──────┬────────┬─────────────────────────────────┐

│Вид топлива │Низшая  │Коли- │Гкал/м3 │Расход топлива в месяц в куб.м на│

│            │теплота │чест- │        │             1 кв.м              │

│            │сгорания│во, кг│        ├──────┬─────┬──────┬──────┬──────┤

│            │        │ в 1  │        │1 зона│  2  │3 зона│4 зона│5 зона│

│            │        │куб.м │        │      │зона │      │      │      │

├────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│Дрова       │    2440│   500│    1,22│ 0,039│0,034│ 0,032│ 0,030│ 0,030│

├────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│Каменный    │    6000│   800│    4,8 │ 0,010│0,009│ 0,008│ 0,008│ 0,008│

│уголь       │        │      │        │      │     │      │      │      │

├────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│Жидкое      │        │      │        │      │     │      │      │      │

│топливо,    │        │      │        │      │     │      │      │      │

│в том числе:│        │      │        │      │     │      │      │      │

├────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│мазут       │200-9500│   900│8,3-8,69│ 0,006│0,005│ 0,005│ 0,004│ 0,004│

│            │        │      │        │-0,005│     │      │      │      │

├────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│Дизельное   │   10180│      │    9,2 │ 0,005│0,004│ 0,004│ 0,004│ 0,004│

│топливо     │        │      │        │      │     │      │      │      │

└────────────┴────────┴──────┴────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┘

Примечание: Норматив потребления топлива может пересматриваться в зависимости от показателя низшей теплоты сгорания, указанной в сертификате на фактически поставляемое топливо.

Таблица 4.1

# Нормы накопления твердых бытовых отходов

(куб.м на 1 человека в год)

┌────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┐

│  Численность населения     │    до 50     │от 51 до 100 │от 101 до 250│

│        (тыс.чел.)          │              │             │             │

├────────────────────────────┼──────────────┴─────────────┴─────────────┤

│Категории жилищного фонда   │            Нормы накопления ТБО          │

│                            │         (куб.м на человека в год)        │

├────────────────────────────┼──────────────┬─────────────┬─────────────┤

│Благоустроенный             │         1,0  │        1,01 │        1,02 │

├────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Неблагоустроенный           │         1,1  │        1,11 │        1,12 │

├────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Индивидуальные домостроения:│              │             │             │

├────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│в городе                    │         1,2  │        1,22 │        1,23 │

├────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│в сельской местности        │              │             │             │

│при     использовании     на│         1,14 │        1,15 │        1,16 │

│отопление                   │              │             │             │

│угля                        │         1,5  │        1,52 │        1,53 │

├────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Крупногабаритные отходы     │         0,050│        0,051│        0,052│

└────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┘

Таблица 4.2

# Нормы накопления твердых бытовых отходов

(куб.м на 1 человека в месяц)

┌────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┐

│  Численность населения     │   до 50     │ от 51 до 100 │от 101 до 250│

│       (тыс.чел.)           │             │              │             │

├────────────────────────────┼─────────────┴──────────────┴─────────────┤

│Категории жилищного фонда   │           Нормы накопления ТБО           │

│                            │       (куб.м на человека в месяц)        │

├────────────────────────────┼─────────────┬──────────────┬─────────────┤

│Благоустроенный             │       0,083 │        0,084 │       0,085 │

├────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│Неблагоустроенный           │       0,092 │        0,093 │       0,094 │

├────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│Индивидуальные домостроения:│             │              │             │

├────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│в городе                    │        0,1  │        0,102 │       0,103 │

├────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│в сельской местности        │             │              │             │

│при     использовании     на│             │              │             │

│отопление                   │             │              │             │

│угля                        │       0,095 │        0,096 │       0,097 │

│Крупногабаритные отходы     │       0,125 │        0,127 │       0,128 │

├────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│Категории жилищного фонда   │       0,0041│        0,0042│       0,0043│

└────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┘

Э

Таблица 5.1

# Норматив потребления электроэнергии с учетом коэффициента семейственности

┌──────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│N п/п │  Характеристика жилищного  │Расход электроэнергии на 1 человека│

│      │    фонда и направления     │          в месяц, кВт.ч           │

│      │использования электроэнергии├──────┬───────┬──────┬──────┬──────┤

│      │                            │1 зона│2 зона │3 зона│4 зона│5 зона│

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│1.    │Освещение                   │  23,5│   23,5│  23,5│  23,5│  23,5│

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1.  │Мелкобытовые и мелкомоторные│  31,4│   31,4│  31,4│  31,4│  31,4│

│      │приборы    для    населения,│      │       │      │      │      │

│      │проживающего  в  капитальном│      │       │      │      │      │

│      │жилом фонде                 │      │       │      │      │      │

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1.1.│в т.ч. при составе семьи  из│  55,0│   55,0│  55,0│  55,0│  55,0│

│      │1 чел.                      │      │       │      │      │      │

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1.2.│2-х человек                 │  32,3│   32,3│  32,3│  32,3│  32,3│

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1.3.│3-х человек                 │  27,2│   27,2│  27,2│  27,2│  27,2│

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1.4.│4-х человек                 │  23,8│   23,8│  23,8│  23,8│  23,8│

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1.5.│5-ти человек                │  20,8│   20,8│  20,8│  20,8│  20,8│

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1.6.│6-ти человек                │  18,2│   18,2│  18,2│  18,2│  18,2│

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.2.  │Мелкобытовые и мелкомоторные│  39,8│   39,8│  39,8│  39,8│  39,8│

│      │приборы    для    населения,│      │       │      │      │      │

│      │проживающего в деревянных  и│      │       │      │      │      │

│      │сборно-щитовых домах        │      │       │      │      │      │

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.2.1.│в т.ч. при составе семьи  из│  68,3│   68,3│  68,3│  68,3│  68,3│

│      │1 чел.                      │      │       │      │      │      │

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.2.2.│2-х человек                 │  39,0│   39,0│  39,0│  39,0│  39,0│

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.2.3.│3-х человек                 │  36,1│   36,1│  36,1│  36,1│  36,1│

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.2.4.│4-х человек                 │  30,4│   30,4│  30,4│  30,4│  30,4│

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.2.5.│5-ти человек                │  28,8│   28,8│  28,8│  28,8│  28,8│

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.2.6.│6-ти человек                │  24,9│   24,9│  24,9│  24,9│  24,9│

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.3.  │Мелкобытовые и мелкомоторные│  52,4│   52,4│  52,4│  52,4│  52,4│

│      │приборы    для    населения,│      │       │      │      │      │

│      │проживающего   в    жилищном│      │       │      │      │      │

│      │фонде, оборудованном плитами│      │       │      │      │      │

│      │на твердом топливе          │      │       │      │      │      │

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.3.1.│в т.ч. при составе семьи  из│ 100,8│  100,8│ 100,8│ 100,8│ 100,8│

│      │1 чел.                      │      │       │      │      │      │

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.3.2.│2-х человек                 │  55,6│   55,6│  55,6│  55,6│  55,6│

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.3.3.│3-х человек                 │  43,3│   43,3│  43,3│  43,3│  43,3│

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.3.4.│4-х человек                 │  36,1│   36,1│  36,1│  36,1│  36,1│

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.3.5.│5-ти человек                │  30,9│   30,9│  30,9│  30,9│  30,9│

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│2.3.6.│6-ти человек                │  26,9│   26,9│  26,9│  26,9│  26,9│

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│3.    │Горячее      водоснабжение -│ 157  │  157  │ 157  │ 157  │ 157  │

│      │электроводонагреватели      │      │       │      │      │      │

│      │(в  среднем   по   жилищному│      │       │      │      │      │

│      │фонду)                      │      │       │      │      │      │

├──────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│4.    │Пищеприготовление        для│  27,8│   27,8│  27,8│  27,8│  27,8│

│      │населения,  проживающего   в│      │       │      │      │      │

│      │жилищном              фонде,│      │       │      │      │      │

│      │оборудованном электроплитами│      │       │      │      │      │

└──────┴────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица 5.2

┌───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│   Наименование    │Нормативы потребления электроэнергии на отопление, │

│                   │              кВт.ч  на 1 кв.м в месяц             │

│                   ├───────────────────────────────────────────────────┤

│                   │                   жилищный фонд                   │

│                   ├─────────────────────────────────────┬─────────────┤

│                   │             до 2 этажей             │   более 2   │

│                   │                                     │   этажей    │

│                   ├────────────┬────────────┬───────────┼─────────────┤

│                   │сборно-щито-│ деревянные │жилые дома │жилые дома и │

│                   │ вые жилые  │жилые дома и│и общежития│ общежития в │

│                   │   дома и   │общежития с │     в     │ капитальном │

│                   │ общежития; │ износом до │капитальном│ исполнении  │

│                   │деревянные с│    65%     │исполнении │             │

│                   │  износом   │            │           │             │

│                   │ более 65%  │            │           │             │

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│      1 зона       │            │            │           │             │

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Белый остров       │        64,7│        56,4│       47,0│         34,5│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Дровяной           │        64,6│        56,4│       47,0│         34,4│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Тамбей             │        60,3│        52,6│       46,3│         33,9│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Сеяха              │        59,8│        52,1│       45,1│         33,1│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Антипаюта          │        61,1│        53,3│       45,1│         33,1│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Моррасале          │        60,5│        52,7│       44,0│         32,2│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Гыда               │        59,3│        51,7│       43,8│         32,1│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Находка            │        59,3│        51,7│       43,8│         32,1│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Среднее по зоне    │        61,2│        53,4│       45,3│         33,2│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│      2 зона       │            │            │           │             │

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Ра-Из              │        53,0│        46,3│       42,1│         30,8│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Новый Порт         │        52,2│        45,5│       40,3│         29,6│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Ямбург             │        50,9│        44,4│       40,3│         29,6│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Тазовский          │        51,7│        45,1│       39,9│         29,2│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Ныда               │        49,1│        42,8│       39,0│         28,6│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Яр-Сале            │        51,7│        45,1│       38,8│         28,5│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Среднее по зоне    │        51,4│        44,9│       40,1│         29,4│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│      3 зона       │            │            │           │             │

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Новый Уренгой      │        49,0│        42,7│       39,2│         28,7│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Уренгой            │        48,1│        42,0│       39,2│         28,7│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Сидоровск          │        47,0│        41,0│       38,1│         28,0│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Аксарка            │        45,7│        39,9│       38,0│         27,9│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Лабытнанги         │        46,5│        40,6│       38,0│         27,9│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Салехард           │        46,2│        40,3│       38,0│         27,9│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Харп               │        46,5│        40,6│       38,0│         27,9│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Красноселькуп      │        47,2│        41,1│       37,4│         27,4│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Среднее по зоне    │        47,0│        41,0│       38,2│         28,0│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│      4 зона       │            │            │           │             │

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Надым              │        44,0│        38,4│       36,2│         26,6│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Полуй              │        43,9│        38,3│       36,1│         26,5│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Губкинский         │        43,0│        37,5│       35,4│         26,0│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Муравленко         │        43,0│        37,5│       35,4│         26,0│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Ноябрьск           │        43,0│        37,5│       35,4│         26,0│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Тарко-Сале         │        43,7│        38,1│       36,3│         26,6│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Среднее по зоне    │        43,4│        37,9│       35,8│         26,3│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│      5 зона       │            │            │           │             │

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Питляр             │        42,4│        37,0│       35,2│         25,8│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Халясавей          │        41,5│        36,2│       34,4│         25,2│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Толька             │        42,2│        36,8│       35,1│         25,7│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Мужи               │        41,6│        36,3│       34,3│         25,1│

├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Среднее по зоне    │        41,9│        36,6│       34,7│         25,5│

└───────────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┘

Постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 января 2006 г. N 9-А настоящее приложение дополнено таблицей 5.3

Таблица 5.3

# Нормативы потребления 
электрической энергии на отопление гаражей (кВт ч на 1 кв.м в месяц)

┌─────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬───────────────────────┐

│Наименование │Средняя t │Расчетная t │ Поправочный │Коэффици- │Продолжите-│ Нормативы потребления │

│             │наружного │ наружного  │температурный│   ент    │  льность  │электрической энергии, │

│             │ воздуха  │  воздуха   │ коэффициент │продувае- │отопитель- │кВт ч на 1 кв.м в месяц│

│             │          │            │             │  мости   │           │                       │

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┬───────────┤

│             │    за    │    для     │             │  зданий  │   ного    │деревянные │ гаражи в  │

│             │отопитель-│проектирова-│             │          │ периода,  │ гаражи с  │капитальном│

│             │ный период│    ния     │             │          │   дней    │ учетом К  │исполнении │

│             │          │            │             │          │           │продуваемо-│           │

│             │          │            │             │          │           │    сти    │           │

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   1 зона    │          │            │             │          │           │           │           │

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Белый остров │    - 10,4│        - 40│         0,90│       1,2│        365│      32,65│      27,21│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Дровяной     │    - 10,7│        - 41│         0,89│       1,2│        365│      32,76│      27,30│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Тамбей       │    - 10,6│        - 42│         0,88│     1,136│        365│      30,52│      26,86│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Сеяха        │     - 9,8│        - 42│         0,88│     1,156│        365│      29,85│      25,82│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Антипаюта    │    - 14,8│        - 44│         0,85│      1,18│        324│      32,72│      27,73│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Моррасале    │     - 8,1│        - 39│         0,91│       1,2│        365│      29,29│      24,41│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Гыда         │    - 13,8│        - 45│         0,85│      1,18│        324│      31,40│      26,61│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Находка      │    - 13,8│        - 44│         0,85│      1,18│        324│      31,40│      26,61│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Среднее    по│          │            │             │          │           │           │           │

│зоне         │          │            │             │          │           │     31,324│     26,569│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   2 зона    │          │            │             │          │           │           │           │

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Ра-Из        │     - 7,8│        - 42│         0,88│       1,1│        365│      25,53│      23,21│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Новый Порт   │    - 12,6│        - 43│         0,87│     1,128│        302│      27,19│      24,11│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Ямбург       │    - 12,6│        - 43│         0,87│       1,1│        302│      26,52│      24,11│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Тазовский    │    - 13,7│        - 46│         0,84│     1,132│        299│      27,36│      24,17│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Ныда         │    - 12,3│        - 42│         0,88│       1,1│        291│      25,50│      23,18│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Яр-Сале      │    - 12,1│        - 42│         0,88│      1,16│        292│      26,74│      23,06│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Среднее    по│          │            │             │          │           │           │           │

│зоне         │          │            │             │          │           │     26,473│     23,640│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   3 зона    │          │            │             │          │           │           │           │

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Новый Уренгой│    - 13,1│        - 46│         0,84│     1,091│        299│      25,70│      23,56│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Уренгой      │    - 13,1│        - 46│         0,84│     1,072│        299│      25,25│      23,56│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Сидоровск    │      - 14│        - 48│         0,83│     1,074│        287│      24,93│      23,21│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Аксарка      │    - 11,4│        - 42│         0,88│      1,05│        292│      23,44│      22,33│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Лабытнанги   │    - 11,4│        - 42│         0,88│     1,068│        292│      23,84│      22,33│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Салехард     │    - 11,4│        - 42│         0,88│      1,06│        292│      23,67│      22,33│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Харп         │    - 11,4│        - 42│         0,88│     1,068│        292│      23,84│      22,33│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Красноселькуп│    - 13,4│        - 47│         0,84│       1,1│        283│      24,84│      22,58│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Среднее    по│          │            │             │          │           │           │           │

│зоне         │          │            │             │          │           │     24,439│     22,779│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   4 зона    │          │            │             │          │           │           │           │

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Надым        │    - 11,6│        - 44│         0,86│      1,06│        283│      22,62│      21,34│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Полуй        │    - 11,3│        - 44│         0,86│      1,06│        285│      22,47│      21,20│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Губкинский   │    - 12,2│        - 46│         0,84│     1,058│        278│      22,27│      21,05│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Муравленко   │    - 12,2│        - 46│         0,84│     1,058│        278│      22,27│      21,05│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Ноябрьск     │    - 10,3│      - 44,7│        0,853│     1,058│        277│      20,60│      19,47│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Тарко-Сале   │      - 13│        - 46│         0,84│      1,05│        278│      22,90│      21,81│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Среднее    по│          │            │             │          │           │           │           │

│зоне         │          │            │             │          │           │     22,188│     20,987│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   5 зона    │          │            │             │          │           │           │           │

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Питляр       │    - 10,8│        - 43│         0,87│      1,05│        279│      21,52│      20,50│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Халясавей    │      - 12│        - 46│         0,84│      1,05│        272│      21,43│      20,41│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Толька       │    - 12,6│        - 46│         0,84│      1,05│        272│      22,01│      20,96│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Мужи         │    - 10,3│        - 43│         0,87│     1,058│        276│      20,94│      19,79│

├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Среднее по   │          │            │             │          │           │           │           │

│зоне         │          │            │             │          │           │     21,475│     20,415│

└─────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

Примечание: 1. Данные нормы применяются только в отопительный период.

2. Нормы расхода электроэнергии для отсутствующих в таблице населенных пунктов необходимо применять равными значениями норм потребления электрической энергии ближайшего населенного пункта.

Постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 января 2006 г. N 9-А настоящее приложение дополнено таблицей 5.4

Таблица 5.4

# Норма расхода 
электрической энергии на освещение нежилых зданий (кВт ч на 1 кв.м в месяц)

┌───┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│ N │    Характеристика зданий     │ Расход электроэнергии на 1 кв.м в  │

│п/п│                              │            месяц, кВт ч            │

│   │                              ├───────┬───────┬──────┬─────┬───────┤

│   │                              │1 зона │2 зона │3 зона│  4  │5 зона │

│   │                              │       │       │      │зона │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┤

│ 1 │Надворные и подсобные         │    0,3│    0,3│   0,3│  0,3│    0,3│

│   │ хозяйства                    │       │       │      │     │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┤

│ 2 │Гаражно-строительные          │   0,36│   0,36│  0,36│ 0,36│   0,36│

│   │кооперативы (гаражи)          │       │       │      │     │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┤

│   │Религиозные       организации,│       │       │      │     │       │

│ 3 │содержащиеся за счет          │   0,72│   0,72│  0,72│ 0,72│   0,72│

│   │прихожан                      │       │       │      │     │       │

└───┴──────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴─────┴───────┘

Постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 января 2006 г. N 9-А настоящее приложение дополнено таблицей 5.5

Таблица 5.5

# Норма расхода 
электрической энергии дачно-строительными кооперативами 
и садоводческими товариществами

┌────┬──────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────┐

│ N  │     Направление      │Измеритель│Расход электроэнергии в месяц, │

│п/п │    использования     │          │             кВт ч             │

│    │    электроэнергии    │          │                               │

│    │                      │          ├─────┬──────┬─────┬──────┬─────┤

│    │                      │          │  1  │2 зона│  3  │4 зона│  5  │

│    │                      │          │зона │      │зона │      │зона │

├────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│ 1. │Освещение             │на 1 кв.м │  0,8│   0,8│  0,8│   0,8│  0,8│

├────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│ 2. │Мелкобытовые         и│    на    │     │      │     │      │     │

│    │мелкомоторные приборы │ человека │     │      │     │      │     │

├────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│    │в  т.ч.  при   составе│          │   45│    45│   45│    45│   45│

│2.1.│семьи из 1-го человека│    -     │     │      │     │      │     │

├────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│2.2.│2-х человек           │    -     │ 25,2│  25,2│ 25,2│  25,2│ 25,2│

├────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│2.3.│3-х человек           │    -     │ 20,4│  20,4│ 20,4│  20,4│ 20,4│

├────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│2.4.│4-х человек           │    -     │ 18,5│  18,5│ 18,5│  18,5│ 18,5│

├────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│2.5.│5-ти человек          │    -     │ 14,9│  14,9│ 14,9│  14,9│ 14,9│

├────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│2.6.│6-ти человек          │    -     │ 12,7│  12,7│ 12,7│  12,7│ 12,7│

└────┴──────────────────────┴──────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

Постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 января 2006 г. N 9-А настоящее приложение дополнено таблицей 5.6

\

Таблица 5.6

# Нормативные удельные расходы 
электрической энергии на технические цели жилых зданий
(кВт ч на 1 кв.м в месяц)

┌───┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│ N │      Направление      │ Расход электроэнергии на 1 кв.м в месяц,  │

│   │     использования     │                   кВт ч                   │

│п/п│    электроэнергии     │                                           │

│   │                       ├──────┬────────┬────────┬───────┬──────────┤

│   │                       │1 зона│ 2 зона │ 3 зона │4 зона │  5 зона  │

├───┼───────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤

│   │Освещение  мест  общего│      │        │        │       │          │

│1. │пользования            │   3,2│     3,2│     3,2│    3,2│       3,2│

│   │без оконных проемов    │      │        │        │       │          │

├───┼───────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤

│   │Освещение  мест  общего│      │        │        │       │          │

│2. │пользования            │   1,1│     1,1│     1,1│    1,1│       1,1│

│   │при   наличии   оконных│      │        │        │       │          │

│   │проемов                │      │        │        │       │          │

├───┼───────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤

│   │Освещение  мест  общего│      │        │        │       │          │

│   │пользования            │      │        │        │       │          │

│3. │с           применением│   0,5│     0,5│     0,5│    0,5│       0,5│

│   │выключателей   с   реле│      │        │        │       │          │

│   │времени                │      │        │        │       │          │

├───┼───────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤

│4. │Освещение      кладовых│   0,3│     0,3│     0,3│    0,3│       0,3│

│   │уборочного инвентаря   │      │        │        │       │          │

├───┼───────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤

│5. │Мелкомоторные  нагрузки│  0,04│    0,04│    0,04│   0,04│      0,04│

│   │на ГВС                 │      │        │        │       │          │

├───┼───────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤

│6. │Мелкомоторные  нагрузки│  0,11│    0,11│    0,11│   0,11│      0,11│

│   │на отопление           │      │        │        │       │          │

└───┴───────────────────────┴──────┴────────┴────────┴───────┴──────────┘

Примечание: Данные нормативные удельные расходы применяются при отсутствии приборов учета.

Таблица 6.1

┌────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование│  Норматив расхода сетевого газа, куб.м на 1 человека в   │

│            │                          месяц                           │

│            ├─────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│            │           жилые дома            │       Общежития        │

│            ├─────────┬───────┬──────┬────────┼────────┬────────┬──────┤

│            │с ванными│   с   │общие │ общие  │с общими│  душ   │общие │

│            │комнатами│общими │кухни,│ кухни, │душевыми│  при   │кухни,│

│            │         │кухнями│ душ  │  сан.  │        │  всех  │душ в │

│            │         │       │  в   │комнаты,│        │ жилых  │каждой│

│            │         │       │каждой│ ванны  │        │комнатах│секции│

│            │         │       │секции│        │        │        │      │

├────────────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│   1 зона   │   29    │   5   │  21  │   22   │   10   │   15   │  21  │

├────────────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│   2 зона   │   27    │   5   │  20  │   21   │   10   │   15   │  20  │

├────────────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│   3 зона   │   27    │   5   │  20  │   20   │   10   │   14   │  20  │

├────────────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│   4 зона   │   27    │   5   │  20  │   20   │   9    │   14   │  19  │

├────────────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│   5 зона   │   27    │   5   │  19  │   20   │   9    │   14   │  19  │

└────────────┴─────────┴───────┴──────┴────────┴────────┴────────┴──────┘

Примечание: На пищеприготовление норматив расхода сетевого газа на 1 человека в месяц - 6 куб.м.

Таблица 6.2

┌────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование│  Норматив расхода сетевого газа, куб.м на 1 человека  в  │

│            │                          месяц                           │

│            ├─────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│            │           жилые дома            │       общежития        │

│            ├─────────┬───────┬──────┬────────┼────────┬────────┬──────┤

│            │с ванными│   с   │общие │ общие  │с общими│  душ   │общие │

│            │комнатами│общими │кухни,│ кухни, │душевыми│  при   │кухни,│

│            │         │кухнями│ душ  │  сан.  │        │  всех  │душ в │

│            │         │       │  в   │комнаты,│        │ жилых  │каждой│

│            │         │       │каждой│ ванны  │        │комнатах│секции│

│            │         │       │секции│        │        │        │      │

├────────────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│   1 зона   │   11    │   2   │  8   │   9    │   4    │   6    │  8   │

├────────────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│   2 зона   │   11    │   2   │  8   │   8    │   4    │   6    │  8   │

├────────────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│   3 зона   │   11    │   2   │  8   │   4    │   4    │   6    │  8   │

├────────────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│   4 зона   │   11    │   2   │  8   │   4    │   4    │   6    │  8   │

├────────────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│   5 зона   │   11    │   2   │  8   │   4    │   4    │   6    │  8   │

└────────────┴─────────┴───────┴──────┴────────┴────────┴────────┴──────┘

Примечание: На пищеприготовление норматив расхода сжиженного газа на 1 человека в месяц - 2,5 кг.

Таблица 6.3

┌────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование│       Норматив расхода сетевого газа на отопление,       │

│            │                 куб.м на 1 чел. в месяц                  │

│            ├─────────────────────────────┬────────────────────────────┤

│            │         жилые дома          │         общежития          │

│            ├──────────────────┬──────────┼──────────────────┬─────────┤

│            │   до 2 этажей    │ более 2  │   до 2 этажей    │ более 2 │

│            │                  │  этажей  │                  │ этажей  │

│            ├────────┬─────────┼──────────┼───────┬──────────┼─────────┤

│            │деревян-│    в    │    в     │деревя-│    в     │    в    │

│            │  ные   │капиталь-│капиталь- │ нные  │капиталь- │капиталь-│

│            │        │   ном   │   ном    │       │   ном    │   ном   │

│            │        │исполне- │исполнении│       │исполнении│исполне- │

│            │        │   нии   │          │       │          │   нии   │

├────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┤

│   1 зона   │  141   │   120   │    90    │  132  │   114    │   84    │

├────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┤

│   2 зона   │  123   │   108   │    81    │  117  │    99    │   75    │

├────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┤

│   3 зона   │  117   │   102   │    75    │  111  │    96    │   72    │

├────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┤

│   4 зона   │  111   │   96    │    69    │  102  │    90    │   66    │

├────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┤

│   5 зона   │  108   │   93    │    69    │  102  │    87    │   66    │

└────────────┴────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴─────────┘