|  |  | Главному инженеру |
| --- | --- | --- |
|  |  | АО «Салехардэнерго» |
|  |  | Е. В. Федотову |
|  |  | Заявитель: |
|  | (Ф.И.О.) |
|  | (Почтовый адрес) |
|  |  | (Контактный телефон) |
|  |  | (E mail) |
|  | Заявление |  |
| Уведомление о выполнении условий подключения |
| Прошу выдать АКТ готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя |
| объекта: _____________________________________________________________________ |
| Расположенного по адресу: _____________________________________________________ |
| к сетям теплоснабжения согласно договору №_______ТП/Т от «____»__________20__ г. |
| ● Проект №________разработан ___________________________и утвержден_____________ |
| _____________________________________________________________________________ |
| Характеристика внутриплощадочных сетей: |
| ● теплоноситель______________________________________________________________ |
| ● диаметр труб: подающей ___________мм, обратной ___________________мм; |
| ● тип канала__________________________________________________________________ |
| ● материалы и толщина изоляции труб: подающей_________________________________ |
| ● обратной___________________________________________________________________ |
| ● протяженность трассы ____________м., в том числе подземной |
| ● теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей_____________________________________________________________________ |
| ● Класс энергетической эффективности подключаемого объекта_____________________ |
| ● наличие резервных источников тепловой энергии________________________________ |
| ● наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией____________________ |
| Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребителя:_____________________________________________________________ |
| ● вид присоединения системы подключения:______________________________________ |
| ● Контрольно-измерительные приборы и автоматика |
| N п/п Наименование Место установки Тип Диаметр Количество |
| ● Место установки пломб ________________________________________________________ |
| ● Проектные данные присоединяемых установок |
| Номер здания Кубатура здания, куб.м Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час отопление вентиляция горячее водоснабжение технологические нужды всего |
| Прошу акты подписать квалифицированной электронной подписью и направить на указанный адрес электронной почты. |  |
| Приложение: | 1. Копия технических условий. |
|  | 2. Копия согласованного проекта узла учета. |
|  | 3. Копия паспортов узла учета тепловой энергии. |
|  | 4. Копия документа об оплате присоединения. |
|  | 5. Копия письма о согласования проектной документации. |
|  | 6. Утвержденная в установленном порядке проектная документация |
|  | или согласованные с Департаментом строительства, архитектуры и земельных отношений МО г. Салехард схема трассировки и способ прокладки сетей. |
| (дата) |  | (Подпись) |