|  |  | Главному инженеру |
| --- | --- | --- |
|  |  | АО «Салехардэнерго» |
|  |  | Е. В. Федотову |
|  |  | Заявитель: Иванов Иван Иванович |
|  | (Ф.И.О.) |
|  |  | 629002 ЯНАО, г. Салехард, ул. Садовая, д. 258 |
|  | (Почтовый адрес) |
|  |  | 8-900-000-00-00 |
|  |  | (Контактный телефон) |
|  |  | gruppatp@mail.ru |  |
|  |  | (E mail) |
|  | Заявление |  |
| Уведомление о выполнении условий подключения |
| Прошу выдать АКТ готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя |
| объекта: Индивидуальный жилой дом |
| Расположенного по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Садовая, д. 258 |
| к сетям теплоснабжения согласно договору №0000 ТП/Т от «01» января 2021 г. |
| ● Проект №1000 разработан АО «Салехардэнерго» и утвержден Федотовым Е. В. |
| _____________________________________________________________________________ |
| Характеристика внутриплощадочных сетей: |
| ● теплоноситель: вода |
| ● диаметр труб: подающей 76 мм, обратной 76мм; |
| ● тип канала__________________________________________________________________ |
| ● материалы и толщина изоляции труб: подающей ППУ изоляция 50мм |
| ● обратной ППУ изоляция 50мм |
| ● протяженность трассы 25 м., в том числе подземной |
| ● теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей_____________________________________________________________________ |
| ● Класс энергетической эффективности подключаемого объекта: С+ нормальный |
| ● наличие резервных источников тепловой энергии электрический котел 15 кВт/ч |
| ● наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией имеется |
| Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребителя:_____________________________________________________________ |
| ● вид присоединения системы подключения:______________________________________ |
| ● Контрольно-измерительные приборы и автоматика |
| N п/п Наименование Место установки Тип Диаметр Количество 0001 ТВ-7 ИТП 25мм 1 |
| ● Место установки пломб ________________________________________________________ |
| ● Проектные данные присоединяемых установок |
| Номер здания Кубатура здания, куб.м Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час отопление вентиляция горячее водоснабжение технологические нужды всего 258 480 0,001 - - - - - - - - - 0,001 |
| Прошу акты подписать квалифицированной электронной подписью и направить на указанный адрес электронной почты. |  |
| Приложение: | 1. Копия технических условий. |
|  | 2. Копия согласованного проекта узла учета. |
|  | 3. Копия паспортов узла учета тепловой энергии. |
|  | 4. Копия документа об оплате присоединения. |
|  | 5. Копия письма о согласования проектной документации. |
|  | 6. Утвержденная в установленном порядке проектная документация |
|  | или согласованные с Департаментом строительства, архитектуры и земельных отношений МО г. Салехард схема трассировки и способ прокладки сетей. |
| (дата) |  | (Подпись) |