ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Технологическое присоединение к электрическим сетям Сетевой организации энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно, на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже п. Пельвож
наименование услуги (процесса)
	Круг заявителей:
	физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

	Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание для ее взимания:
	Утверждается на календарный год, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов: приказы Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

	Условия оказания услуг (процесса):
	направление заявителем заявки на присоединение его энергопринимающих устройств.


Порядок оказания услуг (процесса):
	№
	Этап
	Содержание/ Условие этапа
	Форма предоставления
	Сроки исполнения
	Ссылка на правовой нормативный акт

	1
	Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов
	Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, заявки, назначение ответственного за выполнение принятие решения о дальнейшем статусе заявки.
	В офисе сетевой организации, 124 каб. по ул. Свердлова, д. 39, очно, почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), с использованием официального сайта посредством личного кабинета, при отсутствии у заявителя личного кабинета, сетевая организация создает личный кабинет и сообщает заявителю порядок доступа к личному кабинету.
	в течение 3 рабочих дней после получения заявки
	п. 8 – 11, 12(1),13(2) – 13(5), 14 – 15 

«Правил» [1]

	
	
	В случае отсутствия необходимых сведений. Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня  получения уведомления должен представить недостающие сведения и (или) документы,  а сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов
	Сетевая организация уведомляет заявителя о недостающих сведениях через личный кабинет, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). 
	в течение 3 рабочих дней после получения заявки
	

	
	
	При непредставлении заявителем сведений в течение 20 рабочих дней сетевая организация аннулирует заявку.
	Сетевая организация уведомляет заявителя об аннулировании заявки через личный кабинет, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). 
	в течение 3 рабочих дней
	

	2
	Разработка технических условий (далее –  ТУ)
	ТУ являются неотъемлемой частью договора ТП, в них указывается точка присоединения, распределения обязанностей между сторонами по исполнению ТУ, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д.
	Приложение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения (далее – договор  ТП).
	от 10 рабочих дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений, направляются почтой России с уведомлением совместно с договором ТП.
	п. 105 

глава Х «Правил» [1]

	3
	Подготовка договора ТП
	Договор ТП должен содержать срок осуществления мероприятий, размер платы за технолог. присоединение и.т.д.
	Размещается в личном кабинете заявителя, направляется почтой России с уведомлением 2 экземпляра договора ТП и ТУ, либо лично в офисе сетевой организации (по желанию заявителя).
	от 10 рабочих дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений.
	п. 105 

глава Х «Правил» [1]

	4
	Разрешение споров
	В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП.
	В личном кабинете заявителя, личное обращение в ОРИИ ул. Свердлова, д. 39, каб. 124, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении).
	В течении 10 рабочих дней со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации договора.
	п. 105 

глава Х «Правил» [1]

	5
	Заключение договора ТП
	Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора.
	Направляет 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.
	В течение 20 рабочих дней с даты получения подписанного Сетевой организацией договора ТП.
	п. 105 

глава Х «Правил» [1]

	6
	Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации
	Сетевая организация выдает платежные документы заявителям: квитанции, счета на оплату услуг за тех. Присоединение.
	Оплачивает по реквизитам, указанным в договоре ТП, либо по счету, полученному в бухгалтерии АО «Салехардэнерго», ул. Свердлова, д. 39, каб. 121,

касса каб. №131.
	в течение 5 рабочих дней (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или ФЗ "О государственном оборонном заказе", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета
	п. 106, глава Х «Правил» [1]

	7
	Выполнение Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению (электромонтажные работы, фактическое присоединение и подача напряжения составление и подписание Актов)
	Обеспечение Сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности энергопринимающих устройств заявителя. После оплаты счета Заявителем.
	
	Мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены, согласно условий договора.
	п. 16, 18, 25(5),108 - 109 «Правил» [1]

	8
	Выдача уведомлений и актов ТП
	Подготовка акта допуска прибора учета в эксплуатацию и уведомление Заявителя.
	Сетевая организация размещает Акт в личном кабинете заявителя, вручает лично, либо почтой заказным письмом (по желанию заявителя).

	Не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета
	п. 109, 110 «Правил» [1]

	
	
	Составление уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям
	Уведомления и Акты сетевая организация размещает в личном кабинете заявителя, вручаются лично заявителю, либо почтой заказным письмом по 2 экземпляра каждого из актов. Один экземпляр актов возвращается сетевой организации (по желанию заявителя).
	В течение одного рабочего дня после выполнения сетевой организацией мероприятий по ТП в соответствии с ТУ
	


Принятые сокращения:
[1] «Правила» – «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. 
Начальник ОРИИ






И.А. Галанова
