## 1-4 кв 2014
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности по центрам питания до и выше 35 кВ.
(в местах подстанций, трансформаторов и распределительных устройств)
1-4 квартал 2014 г.
Наименование участка сети | Суммарная мощность ПС, ТП, РП, кВт | Подключенная мощность заявителей, кВт | Резерв мощно-сти на начало периода, кВт | Заявленная мощность в текущ. пер.(по заявкам на тех присоед), кВт до 01.01.2014 г. | Резерв мощно-сти на 01.01.2014г., конец периода, (с учетом поданных заявок на тех присоед) кВт | Заявленная мощность в текущ. пер.(по заявкам на тех присоед), кВт с 01.01.2014 г. по 01.02.2014 г. | Резерв мощно-сти на на 01.02.2014г., конец периода, (с учетом поданных заявок на тех присоед) кВт | Заявленная мощность в текущ. пер.(по заявкам на тех присоед), кВт с 01.02.2014 г. по 01.03.2014 г. | Резерв мощно-сти на на 01.03.2014г., конец периода, (с учетом поданных заявок на тех присоед) кВт | Заявленная мощность в текущ. пер.(по заявкам на тех присоед), кВт с 01.03.2014 г. по 01.04.2014 г. | Резерв мощно-сти на на 01.04.2014г., конец периода, (с учетом поданных заявок на тех присоед) кВт | Заявленная мощность в текущ. пер.(по заявкам на тех присоед), кВт с 01.01.2014 г. по 01.04.2014 г. | Резерв мощности на 01.04.2014г., конец периода, (с учетом поданных заявок на тех присоед) кВт | Заявленная мощность в текущ. пер.(по заявкам на тех присоед), кВт с 01.04.2014 г. по 01.07.2014 г. | Резерв мощности на 01.07.2014г., конец периода, (с учетом поданных заявок на тех присоед) кВт | Заявленная мощность в текущ. пер.(по заявкам на тех присоед), кВт с 01.07.2014 г. по 01.10.2014 г. | Резерв мощности на 01.10.2014г., конец периода, (с учетом поданных заявок на тех присоед) кВт | Заявленная мощность в текущ. пер.(по заявкам на тех присоед), кВт с 01.10.2014 г. по 01.01.2015 г. | Резерв мощности на 01.01.2015г., конец периода, (с учетом поданных заявок на тех присоед) кВт | Уровень напря-жения подклю-чения, кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9
ПС "Дизельная"
Т-1 обмотка НН1 (генерация) | 22500 | 11406 | 11094 |  | 11094 |  | 11094 |  | 11094 |  | 11094 |  | 11094 |  | 11094 |  | 11094 |  | 11094 | 6
Т-1 обмотка НН2 | 6750 | 6229 | 521 | 1882.26 | -1361.26 | 19 | -1380.26 | 27.5 | -1407.76 | 13 | -1420.76 | 1941.76 | -1420.76 | 145.75 | -1566.51 | 311 | -1877.51 | 556.4 | -2433.91 | 6
Т-1 обмотка ВН | 15700 | 5177 | 10523 |  | 10523 |  | 10523 |  | 10523 |  | 10523 |  | 10523 |  | 10523 |  | 10523 |  | 10523 | 35
Т-2 обмотка НН1(генерация) | 22500 | 11455 | 11045 |  | 11045 |  | 11045 |  | 11045 |  | 11045 |  | 11045 |  | 11045 |  | 11045 |  | 11045 | 6
Т-2 обмотка НН2 | 6750 | 6278 | 472 | 1882.26 | -1410.26 | 19 | -1429.26 | 27.5 | -1456.76 | 13 | -1469.76 | 1941.76 | -1469.76 | 145.75 | -1615.51 | 311 | -1926.51 | 556.4 | -2482.91 | 6
Т-2 обмотка ВН | 15700 | 5177 | 10523 |  | 10523 |  | 10523 |  | 10523 |  | 10523 |  | 10523 |  | 10523 |  | 10523 |  | 10523 | 35
ПС "Центральная"
Т-1 обмотка НН1 | 11250 | 7902 | 3348 | 2734.47 | 613.53 | 249.85 | 363.68 | 16.25 | 347.43 | 150.75 | 196.68 | 3151.3075 | 196.6925 | 214.875 | -18.1825 | 348.875 | -367.0575 | 544.2275 | -911.285 | 6
Т-1 обмотка НН2 | 11250 | 7902 | 3348 | 2734.47 | 613.53 | 249.85 | 363.68 | 16.25 | 347.43 | 150.75 | 196.68 | 3151.3075 | 196.6925 | 214.875 | -18.1825 | 348.875 | -367.0575 | 544.2275 | -911.285 | 6
Т-1 обмотка ВН | 22500 | 15804 | 6696 | 5468.94 | 1227.06 | 499.7 | 727.36 | 32.5 | 694.86 | 301.5 | 393.36 | 6302.615 | 393.385 | 429.75 | -36.365 | 697.75 | -734.115 | 1088.455 | -1822.57 | 35
Т-2 обмотка НН1 | 11250 | 8038 | 3212 | 2734.47 | 477.53 | 249.85 | 227.68 | 16.25 | 211.43 | 150.75 | 60.68 | 3151.3075 | 60.6925 | 214.875 | -154.1825 | 348.875 | -503.0575 | 544.2275 | -1047.285 | 6
Т-2 обмотка НН2 | 11250 | 8038 | 3212 | 2734.47 | 477.53 | 249.85 | 227.68 | 16.25 | 211.43 | 150.75 | 60.68 | 3151.3075 | 60.6925 | 214.875 | -154.1825 | 348.875 | -503.0575 | 544.2275 | -1047.285 | 6
Т-2 обмотка ВН | 22500 | 16076 | 6424 | 5468.94 | 955.06 | 499.7 | 455.36 | 32.5 | 422.86 | 301.5 | 121.36 | 6302.615 | 121.385 | 429.75 | -308.365 | 697.75 | -1006.115 | 1088.455 | -2094.57 | 35
ПС "Турбинная"
Т-1 обмотка НН1 | 11250 | 4115 | 7135 | 1819.825 | 5315.175 | 27.625 | 5287.55 | 154 | 5133.55 | 72.75 | 5060.8 | 1979.2 | 5155.8 | 266.75 | 4889.05 | 386.25 | 4502.8 | 328.31 | 4174.49 | 6
Т-1 обмотка НН2 | 11250 | 4115 | 7135 | 1819.825 | 5315.175 | 27.625 | 5287.55 | 154 | 5133.55 | 72.75 | 5060.8 | 1979.2 | 5155.8 | 266.75 | 4889.05 | 386.25 | 4502.8 | 328.31 | 4174.49 | 6
Т-1 обмотка ВН | 22500 | 8230 | 14270 | 3639.65 | 10630.35 | 55.25 | 10575.1 | 308 | 10267.1 | 145.5 | 10121.6 | 3958.4 | 10311.6 | 533.5 | 9778.1 | 772.5 | 9005.6 | 656.62 | 8348.98 | 35
Т-2 обмотка НН1 | 11250 | 4115 | 7135 | 1819.825 | 5315.175 | 27.625 | 5287.55 | 154 | 5133.55 | 72.75 | 5060.8 | 1979.2 | 5155.8 | 266.75 | 4889.05 | 386.25 | 4502.8 | 328.31 | 4174.49 | 6
Т-2 обмотка НН2 | 11250 | 4115 | 7135 | 1819.825 | 5315.175 | 27.625 | 5287.55 | 154 | 5133.55 | 72.75 | 5060.8 | 1979.2 | 5155.8 | 266.75 | 4889.05 | 386.25 | 4502.8 | 328.31 | 4174.49 | 6
Т-2 обмотка ВН | 22500 | 8230 | 14270 | 3639.65 | 10630.35 | 55.25 | 10575.1 | 308 | 10267.1 | 145.5 | 10121.6 | 3958.4 | 10311.6 | 533.5 | 9778.1 | 772.5 | 9005.6 | 656.62 | 8348.98 | 35
Т-3 обмотка НН1(генерация) | 11250 | 6065 | 5185 |  | 5185 |  | 5185 |  | 5185 |  | 5185 |  | 5185 |  | 5185 |  | 5185 |  | 5185 | 6
Т-3 обмотка НН2(генерация) | 11250 | 6065 | 5185 |  | 5185 |  | 5185 |  | 5185 |  | 5185 |  | 5185 |  | 5185 |  | 5185 |  | 5185 | 6
Т-3 обмотка ВН (генерация) | 22500 | 12130 | 10370 |  | 10370 |  | 10370 |  | 10370 |  | 10370 |  | 10370 |  | 10370 |  | 10370 |  | 10370 | 35
Т-4 обмотка ном.напр. | 14400 | 4022 | 10378 | 742.5 | 9635.5 | 20 | 9615.5 | 47 | 9568.5 | 72 | 9496.5 | 819.5 | 9558.5 | 96.5 | 9462 | 584 | 8878 | 382.5 | 8495.5 | 6
Т-5 обмотка ном.напр. | 14400 | 5788 | 8612 | 3014.3 | 5597.7 | 22 | 5575.7 | 312 | 5263.7 | 95 | 5168.7 | 3273.3 | 5338.7 | 540 | 4798.7 | 776.5 | 4022.2 | 644.74 | 3377.46 | 6
ДЭС-1 потребление (Ф№8) | 3237 | 1608 | 1629 | 1226 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 1256 |  | 231 |  | 20 |  | 976 |  | 6
ПС "Дизельная" потребление (КРУН-2) |  | 12507 |  | 3764.52 |  | 38 |  | 55 |  | 26 |  | 3883.52 |  | 291.5 |  | 622 |  | 1112.8 |  | 6
ПС "Дизельная" генерация |  | 28600 | [17 empty] | 6
ПС "Центральная" |  | 31880 |  | 10937.88 |  | 999.4 |  | 65 |  | 603 |  | 12605.23 |  | 859.5 |  | 1395.5 |  | 2176.91 |  | 6
ПС "Турбинная" потребление (КРУН-1,3) |  | 11281 |  | 7279.3 |  | 110.5 |  | 616 |  | 291 |  | 7916.8 |  | 1067 |  | 1545 |  | 1313.24
ПС "Турбинная" генерация |  | 38400 | [17 empty] | 6
ВСЕГО потребление: |  | 57276
Ф-1 ВЛ-6 кВ | 2599 | 1511 | 1088 | 655.8 | 432.2 | 15 | 417.2 | 0 | 417.2 | 0 | 417.2 | 670.8 | 417.2 | 89 | 328.2 | 215 | 113.2 | 130 | -16.8 | 6
ТП-52 | 225 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-76 | 283.5 | – | – | 60 |  | 15 | [5 empty] | 75 |  | 39 | [5 empty] | 0.38
ТП-82 | 360 | 96 | 264 |  | 264 |  | 264 |  | 264 |  | 264 |  | 264 |  | 264 |  | 264 |  | 264 | 0.38
ТП-82А | 283.5 | 89 | 194.5 |  | 194.5 |  | 194.5 |  | 194.5 |  | 194.5 |  | 194.5 |  | 194.5 |  | 194.5 |  | 194.5 | 0.38
ТП-92 | 360 | 63 | 297 | 70 | 227 |  | 227 |  | 227 |  | 227 | 70 | 227 |  | 227 | 15 | 212 |  | 212 | 0.38
ТП-113 | 56.7 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-117 | 360 | 198 | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 | 50 | 112 | 170 | -58 | 90 | -148 | 0.38
ТП-117А | 567 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-130 | 360 | 76 | 284 | 15 | 269 |  | 269 |  | 269 |  | 269 | 15 | 269 |  | 269 |  | 269 |  | 269 | 0.38
ТП-142 | 720 | 89 | 631 | 60 | [7 empty] | 60 | 571 |  | 571 | 30 | 541 | 40 | 501 | 0.38
ТП-154 | 225 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-161 | 144 | 8.5 | 135.5 |  | 135.5 |  | 135.5 |  | 135.5 |  | 135.5 |  | 135.5 |  | 135.5 |  | 135.5 |  | 135.5 | 0.38
ТП-180 | 144 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-181 | 144 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-244 | – | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-262 | 144 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-244 пр.(Произв.база, ул.Обездн.) |  | – | – | 400 | [7 empty] | 400 | [7 empty] | 6
ТП-260 пр.зд.авар.-спас.службы) |  | – | – | 40.8 | [7 empty] | 40.8 | [7 empty] | 6
ТП-262 пр.(Баз.станция МТС) |  | – | – | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 6
Ф-2 ВЛ-6 кВ | 3139 | 1952 | 1187 | 102 | 1085 | 15 | 1070 | 0 | 1070 | 0 | 1070 | 117 | 1070 | 27 | 1043 | 39.5 | 1003.5 | 177 | 826.5 | 6
ТП-10 | 283.5 | 84 | 199.5 |  | 199.5 |  | 199.5 |  | 199.5 |  | 199.5 |  | 199.5 |  | 199.5 | 15 | 184.5 | 19 | 165.5 | 0.38
ТП-20 | 360 | 261 | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 99 | 12 | 87 |  | 87 |  | 87 | 0.38
ТП-23 | 720 | 337 | 383 | 72 | 311 |  | 311 |  | 311 |  | 311 | 72 | 311 | 15 | 296 | 5 | 291 | 23 | 268 | 0.38
ТП-72 | 450 | 208 | 242 |  | 242 |  | 242 |  | 242 |  | 242 |  | 242 |  | 242 | 15 | 227 |  | 227 | 0.38
ТП-110 | 1134 | 408 | 726 |  | 726 |  | 726 |  | 726 |  | 726 |  | 726 |  | 726 | 4.5 | 721.5 | 135 | 586.5 | 0.38
ТП-116 | 567 | 140 | 427 | 30 | 397 | 15 | 382 |  | 382 |  | 382 | 45 | 382 |  | 382 |  | 382 |  | 382 | 0.38
ТП-230 | 225 | – | – | [16 empty] | 0.38
Ф-3 ВЛ-6 кВ | 3237 | 1246 | 1991 | 509.22 | 1481.78 | 8 | 1473.78 | 0 | 1473.78 | 0 | 1473.78 | 517.22 | 1473.78 | 0 | 1473.78 | 171 | 1302.78 | 248 | 1054.78 | 6
ТП-27 | 720 | 243 | 477 | 82 | 395 | 8 | 387 |  | 387 |  | 387 | 90 | 297 |  | 297 | 158.5 | 138.5 | 42 | 96.5 | 0.38
ТП-35 | 720 | 265 | 455 | 8 | 447 |  | 447 |  | 447 |  | 447 | 8 | 439 |  | 439 | 12.5 | 426.5 |  | 426.5 | 0.38
ТП-44 | 360 | 289 | 71 | 32.5 | 38.5 |  | 38.5 |  | 38.5 |  | 38.5 | 32.5 | 6 |  | 6 |  | 6 | 25 | -19 | 0.38
ТП-181 пр.(рем.-отстойн пункт) |  | – | – | 193.36 | [7 empty] | 193.36 | [5 empty] | 181 |  | 6
ТП-358 пр.(многокв. Дом ул.Чкалова) |  | – | – | 193.36 | [7 empty] | 193.36 | [7 empty] | 6
Ф-4 ВЛ-6 кВ | 3237 | 2913 | 324 | 199.35 | 124.65 | 0 | 124.65 | 0 | 124.65 | 0 | 124.65 | 199.35 | 124.65 | 16 | 108.65 | 0 | 108.65 | 0 | 108.65 | 6
ТП-29 | 1134 | 263 | 871 | 55 | 816 |  | 816 |  | 816 |  | 816 | 55 | 816 |  | 816 |  | 816 |  | 816 | 0.38
ТП-45 | 567 | 259 | 308 | 10.85 | 297.15 |  | 297.15 |  | 297.15 |  | 297.15 | 10.85 | 297.15 |  | 297.15 |  | 297.15 |  | 297.15 | 0.38
ТП-51А | 2880 | 184 | 2696 |  | 2696 |  | 2696 |  | 2696 |  | 2696 |  | 2696 | 1 | 2695 |  | 2695 |  | 2695 | 0.38
ТП-56 | 720 | 233 | 487 |  | 487 |  | 487 |  | 487 |  | 487 |  | 487 |  | 487 |  | 487 |  | 487 | 0.38
ТП-58 | 1134 | 328 | 806 | 130 | 676 |  | 676 |  | 676 |  | 676 | 130 | 676 |  | 676 |  | 676 |  | 676 | 0.38
ТП-80 | 360 | 196 | 164 |  | 164 |  | 164 |  | 164 |  | 164 |  | 164 | 15 | 149 |  | 149 |  | 149 | 0.38
ТП-84 2СШ | 900 | 90 | 810 |  | 810 |  | 810 |  | 810 |  | 810 |  | 810 |  | 810 |  | 810 |  | 810 | 0.38
ТП-87 1СШ | 567 | 0 | 567 |  | 567 |  | 567 |  | 567 |  | 567 |  | 567 |  | 567 |  | 567 |  | 567 | 0.38
ТП-101 | 1134 | 533 | 601 |  | 601 |  | 601 |  | 601 |  | 601 |  | 601 |  | 601 |  | 601 |  | 601 | 0.38
ТП-106 1СШ | 900 | 414 | 486 |  | 486 |  | 486 |  | 486 |  | 486 |  | 486 |  | 486 |  | 486 |  | 486 | 0.38
ТП-153 | 360 | 163 | 197 | 3.5 | 193.5 |  | 193.5 |  | 193.5 |  | 193.5 | 3.5 | 193.5 |  | 193.5 |  | 193.5 |  | 193.5 | 0.38
Ф-5 КЛ-6 кВ | 7062 | 667 | 6395 | 0 | 6395 | 120 | 6275 | 0 | 6275 | 0 | 6275 | 120 | 6275 | 0 | 6275 | 0 | 6275 | 0 | 6275 | 6
ТП-156 | 1800 | 167 | 1633 |  | 1633 |  | 1633 |  | 1633 |  | 1633 |  | 1633 |  | 1633 |  | 1633 |  | 1633 | 0.38
ТП-157 | 1800 | 271 | 1529 |  | 1529 | 120 | 1409 |  | 1409 |  | 1409 | 120 | 1409 |  | 1409 |  | 1409 |  | 1409 | 0.38
ТП-158 | 1134 | 144 | 990 |  | 990 |  | 990 |  | 990 |  | 990 |  | 990 |  | 990 |  | 990 |  | 990 | 0.38
Ф-6 ВЛ-6 кВ | 2599 | 2462 | 137 | 229.2 | -92.2 | 6 | -98.2 | 0 | -98.2 | 0 | -98.2 | 235.2 | -98.2 | 15 | -113.2 | 0 | -113.2 | 0 | -113.2 | 6
ТП-54 | 360 | 102 | 258 | 19 | 239 | 6 | 233 |  | 233 |  | 233 | 25 | 233 |  | 233 |  | 233 |  | 233 | 0.38
ТП-55А | 567 | 321 | 246 | 10 | 236 |  | 236 |  | 236 |  | 236 | 10 | 236 |  | 236 |  | 236 |  | 236 | 0.38
ТП-85 | 1134 | 137 | 997 | 10.2 | 986.8 |  | 986.8 |  | 986.8 |  | 986.8 | 10.2 | 986.8 |  | 986.8 |  | 986.8 |  | 986.8 | 0.38
ТП-85 нов | 1800 | 423 | 1377 |  | 1377 |  | 1377 |  | 1377 |  | 1377 |  | 1377 |  | 1377 |  | 1377 |  | 1377 | 0.38
ТП-85 А | 1800 | 615 | 1185 |  | 1185 |  | 1185 |  | 1185 |  | 1185 |  | 1185 |  | 1185 |  | 1185 |  | 1185 | 0.38
ТП-88 | 360 | 78 | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 282 | 0.38
ТП-89 | 720 | 225 | 495 | 80 | 415 |  | 415 |  | 415 |  | 415 | 80 | 415 |  | 415 |  | 415 |  | 415 | 0.38
ТП-104 | 283.5 | 12 | 271.5 |  | 271.5 |  | 271.5 |  | 271.5 |  | 271.5 |  | 271.5 |  | 271.5 |  | 271.5 |  | 271.5 | 0.38
ТП-118А | 720 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-139 | 360 | 153 | 207 |  | 207 |  | 207 |  | 207 |  | 207 |  | 207 | 15 | 192 |  | 192 |  | 192 | 0.38
ТП-167 | 360 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-187 пр.(кв.Ямальский) |  | – | – | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 6
ТП-205 пр.(ПС "Сев.сияние") |  | – | – | 100 | [7 empty] | 100 | [7 empty] | 6
Ф-7 ВЛ-6 кВ | 2599 | 2119 | 480 | 1349 | -869 | 0 | -869 | 0 | -869 | 0 | -869 | 1349 | -869 | 64.5 | -933.5 | 12 | -945.5 | 60 | -1005.5 | 6
ТП-1 | 283.5 | 71 | 212.5 |  | 212.5 |  | 212.5 |  | 212.5 |  | 212.5 |  | 212.5 | 50 | 162.5 |  | 162.5 |  | 162.5 | 0.38
ТП-18 | 567 | 121 | 446 |  | 446 |  | 446 |  | 446 |  | 446 |  | 446 | 7 | 439 |  | 439 | 10 | 429 | 0.38
ТП-47 | 720 | 245 | 475 | 19 | 456 |  | 456 |  | 456 |  | 456 | 19 | 456 |  | 456 | 5 | 451 | 10 | 441 | 0.38
ТП-64 | 360 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-103 | 225 | 19.5 | 205.5 |  | 205.5 |  | 205.5 |  | 205.5 |  | 205.5 |  | 205.5 |  | 205.5 |  | 205.5 |  | 205.5 | 0.38
ТП-111 | 56.7 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-112 | 22.5 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-128 | 144 | – | – | 40 | [7 empty] | 40 | [7 empty] | 0.38
ТП-129 | 144 | – | – | 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 0.38
ТП-131 | 360 | – | – | [14 empty] | 40 |  | 0.38
ТП-148 | 56.7 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-148А | 900 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-152 | 360 | 333 | 27 | 55 | -28 |  | -28 |  | -28 |  | -28 | 55 | -28 |  | -28 | 7 | -35 |  | -35 | 0.38
ТП-178 | 225 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-194 | 567 | 112 | 455 | 80 | 375 |  | 375 |  | 375 |  | 375 | 80 | 375 | 7.5 | 367.5 |  | 367.5 |  | 367.5 | 0.38
ТП-196 | 360 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-215 | 144 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-268 Парк резервуаров ГСМ-2 ООО "ЗапСибОйл-Транс" | 170 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-318 (аэропорт) | 150 | – | – | [16 empty] | 0.38
Парк резервуаров ГСМ-1 (аэропорт) | – | – | – | [16 empty] | 0.38
КТП-1 ДНТ "Север" | 90 | – | – | [16 empty] | 0.38
КТП-2 ДНТ "Удача-2" | 90 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-235 пр.(Коммут.сот.связи) |  | – | – | 90 | [7 empty] | 90 | [7 empty] | 6
ТП-261 пр.(База отд.р-н аэроп.) |  | – | – | 50 | [7 empty] | 50 | [7 empty] | 6
ТП-проект(тепл.комплекс) |  | – | – | 1000 | [7 empty] | 1000 | [7 empty] | 6
Ф-8 ВЛ-6 кВ | 3237 | 1609 | 1628 | 1226 | 402 | 0 | 402 | 30 | 372 | 0 | 372 | 1256 | 372 | 231 | 141 | 20 | 121 | 976 | -855 | 6
ТП-50 | 567 | 177 | 390 |  | 390 |  | 390 |  | 390 |  | 390 | 0 | 390 |  | 390 | 5 | 385 |  | 385 | 0.38
ТП-144 пр.(рек-ция кот.№35) | 2880 | 453 | 2427 | 419 | 2008 |  | 2008 | 30 | 1978 |  | 1978 | 449 | 1978 | 15 | 1963 | 15 | 1948 | 946 | 1002 | 0.38
ТП-147 | 1134 | 244 | 890 | 10 | 880 |  | 880 |  | 880 |  | 880 | 10 | 880 | 201 | 679 |  | 679 | 15 | 664 | 0.38
ТП-151 | 360 | 118 | 242 | 95 | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 | 95 | 147 |  | 147 |  | 147 | 15 | 132 | 0.38
ТП-183 пр.(ул. Полуйская по инв. Пр.) |  |  |  | 351 | [7 empty] | 351 |  | 15 | [5 empty] | 6
ТП-220 пр.(компл. Реч.вокзала) |  |  |  | 351 | [7 empty] | 351 | [7 empty] | 6
Ф-9 ВЛ-6 кВ | 3237 | 2119 | 1118 | 195 | 923 | 0 | 923 | 45 | 878 | 6 | 872 | 246 | 872 | 111 | 761 | 184.5 | 576.5 | 457.8 | 118.7 | 6
ТП-21 | 927 | 336 | 591 | 25 | 566 |  | 566 |  | 566 | 6 | 560 | 31 | 560 | 71 | 489 | 25 | 464 | 30 | 434 | 0.38
ТП-22 | 1134 | 486 | 648 | 80 | 568 |  | 568 |  | 568 |  | 568 | 80 | 568 |  | 568 | 10 | 558 |  | 558 | 0.38
ТП-28 | 144 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-28А | 360 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-43 | 360 | 206 | 154 |  | 154 |  | 154 |  | 154 |  | 154 |  | 154 | 15 | 139 | 19 | 120 |  | 120 | 0.38
ТП-65 | 283.5 | 96 | 187.5 |  | 187.5 |  | 187.5 | 15 | 172.5 |  | 172.5 | 15 | 172.5 |  | 172.5 |  | 172.5 |  | 172.5 | 0.38
ТП-69 | 144 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-83 | 225 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-90 | 927 | 244 | 683 | 42 | 641 |  | 641 | 30 | 611 |  | 611 | 72 | 611 |  | 611 |  | 611 |  | 611 | 0.38
ТП-93 | 567 | 42 | 525 |  | 525 |  | 525 |  | 525 |  | 525 |  | 525 |  | 525 |  | 525 |  | 525 | 0.38
ТП-95 | 360 | 70 | 290 | 33 | 257 |  | 257 |  | 257 |  | 257 | 33 | 257 | 25 | 232 | 130.5 | 101.5 | 15 | 86.5 | 0.38
ТП-137 | 720 | 310 | 410 | 15 | 395 |  | 395 |  | 395 |  | 395 | 15 | 395 |  | 395 |  | 395 | 412.8 | -17.8 | 0.38
Ф-10 цепь 1 ВЛ-6 кВ | 11967 | 7288 | 4679 | 1236.55 | 3442.45 | 49 | 3393.45 | 0 | 3393.45 | 55 | 3338.45 | 1340.5 | 3338.5 | 327 | 3011.5 | 32 | 2979.5 | 66 | 2913.5 | 6
ТП РП-2(Т-2) | 900 | 307 | 593 |  | 593 |  | 593 |  | 593 |  | 593 |  | 593 |  | 593 |  | 593 |  | 593 | 0.38
Ф-10 цепь 2 КЛ-6 кВ | 12752 | 4532 | 8220 | 659.5 | 7560.5 | 27 | 7533.5 | 15 | 7518.5 | 20 | 7498.5 | 721.5 | 7498.5 | 45.5 | 7453 | 70 | 7383 | 252 | 7131 | 6
ТП РП-2(Т-1) | 900 | 144 | 756 | 20 | 736 |  | 736 |  | 736 |  | 736 | 20 | 736 | 1 | 735 | 15 | 720 | 16 | 704 | 0.38
Ф-11 цепь 1 ВЛ-6 кВ | 5984 | 2766 | 3218 | 101.44 | 3116.56 | 490.4 | 2626.16 | 7 | 2619.16 | 146 | 2473.16 | 744.84 | 2473.16 | 33 | 2440.16 | 2 | 2438.16 | 1274.5 | 1163.66 | 6
ТП РП-1 (Т-2) | 900 | 221 | 679 | 75 | 604 |  | 604 |  | 604 |  | 604 | 75 | 604 | 5 | 599 |  | 599 |  | 599 | 0.38
Ф-11 цепь 2 ВЛ-6 кВ | 5984 | 5336 | 648 | 322.825 | 325.175 | 307 | 18.175 | 20 | -1.825 | 22 | -23.825 | 671.825 | -23.825 | 6 | -29.825 | 538.5 | -568.325 | 329 | -897.325 | 6
РП-1 1СШ-6 кВ (Т-1) | 900 | 218 | 682 | 40 | 642 |  | 642 | 15 | 627 | 7 | 620 | 62 | 620 |  | 620 | 80 | 540 | 59 | 481 | 0.38
Ф-12 цепь 1 ВЛ-6 кВ | 4414 | 853 | 3561 | 160 | 3401 | 0 | 3401 | 0 | 3401 | 0 | 3401 | 160 | 3401 | 0 | 3401 | 0 | 3401 |  | 3401 | 6
ТП-126 1СШ(Т-1,Т-3) | 1467 | 269 | 1198 |  | 1198 |  | 1198 |  | 1198 |  | 1198 |  | 1198 |  | 1198 |  | 1198 |  | 1198 | 0.38
ТП-126А | 360 | 103 | 257 |  | 257 |  | 257 |  | 257 |  | 257 |  | 257 |  | 257 |  | 257 |  | 257 | 0.38
ЦРП Аэропорт 2СШ | – | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-304 пр.(АЗС аэропорт) |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 6
ТП-310 пр. (Адм.зд. АТК Ямал) |  |  |  | 150 | [7 empty] | 150 | [7 empty] | 6
Ф-12 цепь 2 ВЛ-6 кВ | 4414 | 853 | 3561 | 0 | 3561 | 0 | 3561 | 0 | 3561 | 0 | 3561 | 0 | 3561 | 0 | 3561 | 0 | 3561 | 0 | 3561 | 6
ТП-126 2СШ(Т-2,Т-4) | 1467 | 73 | 1394 |  | 1394 |  | 1394 |  | 1394 |  | 1394 |  | 1394 |  | 1394 |  | 1394 |  | 1394 | 0.38
ТП-126Б | 144 | 53 | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 | 0.38
ТП-126В | 720 | 170 | 550 |  | 550 |  | 550 |  | 550 |  | 550 |  | 550 |  | 550 |  | 550 |  | 550 | 0.38
ЦРП Аэропорт 1СШ | – | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-1 ДНТ "Надежда" | 567 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-2 ДНТ "Надежда" | 567 | – | – | [16 empty] | 0.38
Ф-13 ВЛ-6 кВ | 3237 | 98 | 3139 | 0 | 3139 | 0 | 3139 | 0 | 3139 | 0 | 3139 | 0 | 3139 | 10 | 3129 | 0 | 3129 | 0 | 3129 | 6
ТП-118 | 360 | – | – | [10 empty] | 10 | [5 empty] | 0.38
Ф-14 КЛ-6 кВ | 2698 | 2384 | 314 | 528.5 | -214.5 | 20 | -234.5 | 47 | -281.5 | 42 | -323.5 | 637.5 | -323.5 | 55.5 | -379 | 65 | -444 | 317 | -761 | 6
ТП-6 | 240 | 151 | 89 | 6 | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 83 | 6 | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 83 | 0.38
ТП-57 | 567 | 325 | 242 | 154 | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 | 154 | 88 |  | 88 | 5 | 83 | 17 | 66 | 0.38
ТП-66 | 1134 | 471 | 663 | 60 | 603 | 20 | 583 |  | 583 |  | 583 | 80 | 583 | 31.5 | 551.5 |  | 551.5 |  | 551.5 | 0.38
ТП-68 | 225 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-94 | 360 | 301 | 59 | 73.5 | -14.5 |  | -14.5 |  | -14.5 |  | -14.5 | 73.5 | -14.5 |  | -14.5 |  | -14.5 | 15 | -29.5 | 0.38
ТП-123 откл | – | – | – | [12 empty] | 50 | -50 |  | -50 | 0.38
ТП-124 | 225 | 122 | 103 | 30 | 73 |  | 73 | 47 | 26 | 12 | 14 | 89 | 14 | 21 | -7 |  | -7 | 75 | -82 | 0.38
ТП-164 | 360 | 188 | 172 | 60 | 112 |  | 112 |  | 112 |  | 112 | 60 | 112 |  | 112 |  | 112 | 90 | 22 | 0.38
ТП-168 | 225 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-192 | 1134 | 137 | 997 | 145 | 852 |  | 852 |  | 852 | 30 | 822 | 175 | 822 | 3 | 819 | 10 | 809 | 120 | 689 | 0.38
Ф-15 КЛ-6 кВ | 4659 | 1520 | 3139 | 192 | 2947 | 0 | 2947 | 0 | 2947 | 30 | 2917 | 182 | 2957 | 41 | 2916 | 519 | 2397 | 65.5 | 2331.5 | 6
ТП-5 | 567 | 223 | 344 | 15 | 329 |  | 329 |  | 329 | 30 | 299 | 45 | 299 | 1 | 298 | 9 | 289 | 12 | 277 | 0.38
ТП-30 | 1134 | 372 | 762 | 10 | 752 |  | 752 |  | 752 |  | 752 | 10 | 752 |  | 752 |  | 752 |  | 752 | 0.38
ТП-55 | 927 | 282 | 645 | 27 | 618 |  | 618 |  | 618 |  | 618 | 27 | 618 | 15 | 603 | 10 | 593 | 53.5 | 539.5 | 0.38
ТП-79 | 720 | 275 | 445 | 60 | 385 |  | 385 |  | 385 |  | 385 | 60 | 385 | 25 | 360 |  | 360 |  | 360 | 0.38
ТП-243 пр.(Торг.ц. ул. Подшибякина ) |  |  |  | 40 | [11 empty] | 500 |  |  |  | 6
ТП-273 пр.(Спорт клуб ) |  |  |  | 40 | [7 empty] | 40 | [7 empty] | 6
Ф-16 КЛ-6 кВ | 4659 | 2040 | 2619 | 326.5 | 2292.5 | 0 | 2292.5 | 60 | 2232.5 | 15 | 2217.5 | 401.5 | 2217.5 | 214 | 2003.5 | 20 | 1983.5 | 110 | 1873.5 | 6
ТП-8 2СШ | 1125 | 118 | 1007 | 10 | 997 |  | 997 | 60 | 937 |  | 937 | 70 | 937 | 25 | 912 |  | 912 | 100 | 812 | 0.38
ТП-9 | 1134 | 330 | 804 | 30 | 774 |  | 774 |  | 774 |  | 774 | 30 | 774 | 90 | 684 | 5 | 679 |  | 679 | 0.38
ТП-32 | 360 | 210 | 150 | 10 | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 140 | 10 | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 140 | 0.38
ТП-38 | 1800 | 289 | 1511 | 38.5 | 1472.5 |  | 1472.5 |  | 1472.5 |  | 1472.5 | 38.5 | 1472.5 |  | 1472.5 |  | 1472.5 |  | 1472.5 | 0.38
ТП-62 | 720 | 147 | 573 | 110 | 463 |  | 463 |  | 463 |  | 463 | 110 | 463 |  | 463 |  | 463 |  | 463 | 0.38
ТП-136 | 1134 | 333 | 801 | 128 | 673 |  | 673 |  | 673 | 15 | 658 | 143 | 658 | 84 | 574 | 15 | 559 | 10 | 549 | 0.38
ТП-162 | 567 | 99 | 468 |  | 468 |  | 468 |  | 468 |  | 468 | 0 | 468 | 15 | 453 |  | 453 |  | 453 | 0.38
ТП-182 | 1800 | 173 | 1627 |  | 1627 |  | 1627 |  | 1627 |  | 1627 | 0 | 1627 |  | 1627 |  | 1627 |  | 1627 | 0.38
Ф-17 КЛ-6 кВ | 4659 | 2531 | 2128 | 2042.8 | 85.2 | 22 | 63.2 | 252 | -188.8 | 80 | -268.8 | 2396.8 | -268.8 | 326 | -594.8 | 665.5 | -1260.3 | 329.74 | -1590.04 | 6
ТП-71 (врем) | 56.7 | – | – | [10 empty] | 15 |  | 45 |  | 60 |  | 0.38
ТП-102 | 450 | – | – |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 95 | [7 empty] | 0.38
ТП-105 | 144 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-146 | 225 | 102 | 123 | 150 | -27 |  | -27 |  | -27 |  | -27 | 150 | -27 |  | -27 |  | -27 |  | -27 | 0.38
ТП-163 | 567 | 196 | 371 | 140 | 231 |  | 231 |  | 231 |  | 231 | 140 | 231 |  | 231 | 30 | 201 |  | 201 | 0.38
ТП-163А | 360 | 201 | 159 |  | 159 |  | 159 |  | 159 |  | 159 |  | 159 |  | 159 |  | 159 |  | 159 | 0.38
ТП-201 | 567 | 451 | 116 | 189 | -73 |  | -73 | 15 | -88 |  | -88 | 204 | -88 |  | -88 |  | -88 |  | -88 | 0.38
ТП-201А | – | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-203 | 567 | 324 | 243 | 73 | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 170 | 73 | 170 |  | 170 | 25 | 145 |  | 145 | 0.38
ТП-214 | 144 | – | – | [12 empty] | 30 |  |  |  | 0.38
ТП-71 проект (мкр. Брусничный) |  |  |  | 843 | [7 empty] | 843 | [7 empty] | 0.38
ТП-270 проект (ТП Брусничный) | 567 | [14 empty] | 535.5 |  |  |  | 0.38
ТП-272 проект(ж/д мк.2-Первом) |  |  |  | 52.8 | [7 empty] | 52.8 | [7 empty] | 6
ТП-176 проект (СНТ Удача) | 567 |  | 567 | 234 |  | 7 |  | 25 |  |  |  | 266 | 301 | 25 | 276 |  | 276 | 74.74 | 201.26 | 0.38
ТП-177 проект (СНТ Удача) | 567 |  | 567 | 290 |  | 15 |  | 77 |  | 40 |  | 422 | 145 | 171 | -26 |  | -26 | 155 | -181 | 0.38
ТП-231 проект (СНТ Удача) | 1134 |  | 1134 | 71 |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 151 | 983 | 115 | 868 |  | 868 | 40 | 828 | 0.38
Ф-18 ВЛ-6 кВ | 3237 | 363 | 2874 | 15 | 2859 | 0 | 2859 | 0 | 2859 | 360 | 2499 | 375 | 2499 | 80 | 2419 | 0 | 2419 | 5 | 2414 | 6
ТП-119 | 1134 | 292 | 842 | 15 | 827 |  | 827 |  | 827 | 360 | 467 | 375 | 467 | 80 | 387 |  | 387 |  | 387 | 0.38
ТП-119А | 567 | 47 | 520 |  | 520 |  | 520 |  | 520 |  | 520 |  | 520 |  | 520 |  | 520 |  | 520 | 0.38
ТП-149 | 56.7 | – | – | [14 empty] | 5 |  | 0.38
ТП-234 | 2.7 | – | – | [16 empty] | 0.38
Ф-20 КЛ-6 кВ | 3080 | 1059 | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 2021 | 10 | 2011 | 6
ТП-97 | 1800 | 232 | 1568 |  | 1568 |  | 1568 |  | 1568 |  | 1568 |  | 1568 |  | 1568 |  | 1568 |  | 1568 | 0.38
ТП-98 | 1134 | 280 | 854 |  | 854 |  | 854 |  | 854 |  | 854 |  | 854 |  | 854 |  | 854 |  | 854 | 0.38
ТП-122 | 567 | 107 | 460 |  | 460 |  | 460 |  | 460 |  | 460 |  | 460 |  | 460 |  | 460 |  | 460 | 0.38
ТП-122А | 1134 | 253 | 881 |  | 881 |  | 881 |  | 881 |  | 881 |  | 881 |  | 881 |  | 881 | 10 | 871 | 0.38
Ф-21 КЛ -6 кВ | 3237 | – | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 0.38
Ф-22 ВЛ-6 кВ | 3237 | 1265 | 1972 | 78.515 | 1893.485 | 0 | 1893.485 | 0 | 1893.485 | 0 | 1893.485 | 78.515 | 1893.485 | 302 | 1591.485 | 650 | 941.485 | 25 | 916.485 | 6
ТП-67 | 1134 | 183 | 951 | 2.34 | 948.66 |  | 948.66 |  | 948.66 |  | 948.66 | 2.34 | 948.66 | 2 | 946.66 |  | 946.66 |  | 946.66 | 0.38
ТП-84 1 СШ | 900 | 148 | 752 | 16.175 | 735.825 |  | 735.825 |  | 735.825 |  | 735.825 | 16.175 | 735.825 |  | 735.825 | 370 | 365.825 |  | 365.825 | 0.38
ТП-100 | 1134 | 600 | 534 | 60 | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 | 60 | 474 | 300 | 174 |  | 174 | 25 | 149 | 0.38
ТП-120 | 567 | 179 | 388 |  | 388 |  | 388 |  | 388 |  | 388 |  | 388 |  | 388 |  | 388 |  | 388 | 0.38
ТП-160 | 1134 | 150 | 984 |  | 984 |  | 984 |  | 984 |  | 984 |  | 984 |  | 984 | 280 | 704 |  | 704 | 0.38
Ф-23 КЛ-6 кВ | 5395 | 324 | 5071 | 7.5 | 5063.5 | 0 | 5063.5 | 0 | 5063.5 | 0 | 5063.5 | 7.5 | 5063.5 | 1 | 5062.5 | 0 | 5062.5 | 0 | 5062.5 | 6
ТП-36 1СШ | 2880 | 193 | 2687 | 7.5 | 2679.5 |  | 2679.5 |  | 2679.5 |  | 2679.5 | 7.5 | 2679.5 | 1 | 2678.5 |  | 2678.5 |  | 2678.5 | 0.38
Ф-24 цепь 1 ВЛ-6 кВ | 3139 | 1059 | 2080 | 109 | 1971 | 0 | 1971 | 0 | 1971 | 0 | 1971 | 109 | 1971 | 0 | 1971 | 0 | 1971 | 15 | 1956 | 6
ТП-37 | 360 | 161 | 199 | 59 | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 140 | 59 | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 140 | 0.38
ТП-59 | 1134 | 415 | 719 | 50 | 669 |  | 669 |  | 669 |  | 669 | 50 | 669 |  | 669 |  | 669 | 15 | 654 | 0.38
ТП-115 2СШ | 567 | 240 | 327 |  | 327 |  | 327 |  | 327 |  | 327 |  | 327 |  | 327 |  | 327 |  | 327 | 0.38
ТП-115А 2СШ | 567 | 204 | 363 |  | 363 |  | 363 |  | 363 |  | 363 |  | 363 |  | 363 |  | 363 |  | 363 | 0.38
ТП-219 1СШ | 567 | – | – | [16 empty] | 0.38
Ф-24 цепь 2 ВЛ-6 кВ | 4414 | 677 | 3737 | 428 | 3309 | 0 | 3309 | 0 | 3309 | 20 | 3289 | 448 | 3289 | 0 | 3289 | 20 | 3269 | 0 | 3269 | 6
ТП-15 | 360 | 96 | 264 | 30 | 234 |  | 234 |  | 234 |  | 234 | 30 | 234 |  | 234 |  | 234 |  | 234 | 0.38
ТП-15А | 360 | 120 | 240 | 179 | 61 |  | 61 |  | 61 | 20 | 41 | 199 | 41 |  | 41 |  | 41 |  | 41 | 0.38
ТП-16 | 400 | 83 | 317 |  | 317 |  | 317 |  | 317 |  | 317 |  | 317 |  | 317 |  | 317 |  | 317 | 0.38
ТП-17 | 360 | 244 | 116 | 15 | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 | 15 | 101 |  | 101 | 20 | 81 |  | 81 | 0.38
ТП-74 | 360 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-115 1СШ | 567 | 92 | 475 | 4 | 471 |  | 471 |  | 471 |  | 471 | 4 | 471 |  | 471 |  | 471 |  | 471 | 0.38
ТП-115А 1СШ | 567 | 34 | 533 |  | 533 |  | 533 |  | 533 |  | 533 |  | 533 |  | 533 |  | 533 |  | 533 | 0.38
ТП-202 | 900 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-219 2СШ | 567 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-208 пр.(Рем.база лев.б.р.Полуй) |  |  |  | 200 | [7 empty] | 200 | [7 empty] | 6
Ф-25 цепь 1 ВЛ-6 кВ | 4414 | 2903 | 1511 | 1127.5 | 383.5 | 12 | 371.5 | 0 | 371.5 | 0 | 371.5 | 1139.5 | 371.5 | 312 | 59.5 | 32 | 27.5 | 36 | -8.5 | 6
ТП-73 | 1800 | 293 | 1507 |  | 1507 |  | 1507 |  | 1507 |  | 1507 |  | 1507 |  | 1507 | 2 | 1505 |  | 1505 | 0.38
ТП-77 | 2250 | 338 | 1912 | 95.5 | 1816.5 | 12 | 1804.5 |  | 1804.5 |  | 1804.5 | 107.5 | 1804.5 |  | 1804.5 | 30 | 1774.5 | 36 | 1738.5 | 0.38
ТП-109 | 1134 | 341 | 793 | 15 | 778 |  | 778 |  | 778 |  | 778 | 15 | 778 | 297 | 481 |  | 481 |  | 481 | 0.38
ТП-121 | 1134 | 215 | 919 |  | 919 |  | 919 |  | 919 |  | 919 |  | 919 |  | 919 |  | 919 |  | 919 | 0.38
ТП-121А | 1134 | 253 | 881 |  | 881 |  | 881 |  | 881 |  | 881 |  | 881 |  | 881 |  | 881 |  | 881 | 0.38
ТП-125 | 360 | 99 | 261 | 15 | 246 |  | 246 |  | 246 |  | 246 | 15 | 246 | 15 | 231 |  | 231 |  | 231 | 0.38
ТП-141 1СШ | 900 | 63 | 837 |  | 837 |  | 837 |  | 837 |  | 837 |  | 837 |  | 837 |  | 837 |  | 837 | 0.38
ТП-225 | 567 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-193 пр.(ж/д ул. Комсом) |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 6
ТП-213 пр.(офисн.комп.ООО Газпром) |  |  |  | 992 | [7 empty] | 992 | [7 empty] | 6
Ф-25 цепь 2 ВЛ-6 кВ | 4414 | 2560 | 1854 | 204 | 1650 | 27 | 1623 | 15 | 1608 | 0 | 1608 | 246 | 1608 | 43.5 | 1564.5 | 35 | 1529.5 | 236 | 1293.5 | 6
ТП-11 | 1440 | 292 | 1148 |  | 1148 |  | 1148 |  | 1148 |  | 1148 |  | 1148 | 3 | 1145 |  | 1145 |  | 1145 | 0.38
ТП-12 2СШ | 900 | 220 | 680 |  | 680 | 17 | 663 |  | 663 |  | 663 | 17 | 663 |  | 663 |  | 663 |  | 663 | 0.38
ТП-13 | 567 | 139 | 428 | 47 | 381 |  | 381 |  | 381 |  | 381 | 47 | 381 | 10 | 371 |  | 371 |  | 371 | 0.38
ТП-24 | 2880 | 237 | 2643 | 55 | 2588 |  | 2588 |  | 2588 |  | 2588 | 55 | 2588 |  | 2588 |  | 2588 |  | 2588 | 0.38
ТП-40 | 1134 | 192 | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 | 5.5 | 936.5 |  | 936.5 |  | 936.5 | 0.38
ТП-41 | 2700 | 489 | 2211 | 87 | 2124 |  | 2124 | 15 | 2109 |  | 2109 | 102 | 2109 | 25 | 2084 | 35 | 2049 | 221 | 1828 | 0.38
ТП-63 | 1134 | 206 | 928 | 15 | 913 | 10 | 903 |  | 903 |  | 903 | 25 | 903 |  | 903 |  | 903 |  | 903 | 0.38
ТП-75 | 360 | 137 | 223 |  | 223 |  | 223 |  | 223 |  | 223 |  | 223 |  | 223 |  | 223 | 15 | 208 | 0.38
ТП-133 | 567 | 215 | 352 |  | 352 |  | 352 |  | 352 |  | 352 |  | 352 |  | 352 |  | 352 |  | 352 | 0.38
ТП-141 2СШ | 900 | 422 | 478 |  | 478 |  | 478 |  | 478 |  | 478 |  | 478 |  | 478 |  | 478 |  | 478 | 0.38
ТП-175 | 144 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-210 | 720 | – | – | [16 empty] | 0.38
Ф-26 КЛ-6 кВ | 7062 | 1256 | 5806 | 0.05 | 5805.95 | 0 | 5805.95 | 0 | 5805.95 | 0 | 5805.95 | 0 | 5806 | 0 | 5806 | 0 | 5806 | 0 | 5806 | 6
ТП-36 2СШ | 2880 | 58 | 2822 | 0.05 | 2821.95 |  | 2821.95 |  | 2821.95 |  | 2821.95 |  | 2822 |  | 2822 |  | 2822 |  | 2822 | 0.38
ТП-165 | 2880 | 661 | 2219 |  | 2219 |  | 2219 |  | 2219 |  | 2219 |  | 2219 |  | 2219 |  | 2219 |  | 2219 | 0.38
ТП-166 | 2880 | 450 | 2430 |  | 2430 |  | 2430 |  | 2430 |  | 2430 |  | 2430 |  | 2430 |  | 2430 |  | 2430 | 0.38
Ф-27 ВЛ-6 кВ | 3237 | 392 | 2845 | 50 | 2795 | 0 | 2795 | 0 | 2795 | 0 | 2795 | 50 | 2795 | 0 | 2795 | 0 | 2795 | 0 | 2795 | 6
ТП-145 | 720 | 218 | 502 |  | 502 |  | 502 |  | 502 |  | 502 |  | 502 |  | 502 |  | 502 |  | 502 | 0.38
ТП-179 1СШ (РУ-6 кВ) | – | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-179А 1СШ | 1800 | 245 | 1555 |  | 1555 |  | 1555 |  | 1555 |  | 1555 |  | 1555 |  | 1555 |  | 1555 |  | 1555 | 0.38
ТП-проект(Аэронавиг.сиб.,ПРЦ) |  |  |  | 50 | [7 empty] | 50 | [7 empty] | 6
Ф-28 КЛ-6 кВ | 5395 | 2776 | 2619 | 191.625 | 2427.375 | 300 | 2127.375 | 5 | 2122.375 | 15 | 2107.375 | 511.625 | 2107.375 | 6 | 2101.375 | 458.5 | 1642.875 | 10 | 1632.875 | 6
ТП-53 | 1800 | 138 | 1662 | 15 | 1647 |  | 1647 |  | 1647 |  | 1647 | 15 | 1647 |  | 1647 |  | 1647 |  | 1647 | 0.38
ТП-91 | 2000 | 368 | 1632 | 15 | 1617 |  | 1617 |  | 1617 | 15 | 1602 | 30 | 1602 |  | 1602 |  | 1602 | 10 | 1592 | 0.38
ТП-107 | 1800 | 385 | 1415 | 10 | 1405 |  | 1405 |  | 1405 |  | 1405 | 10 | 1405 |  | 1405 |  | 1405 |  | 1405 | 0.38
ТП-138 | 2340 | 669 | 1671 | 71.625 | 1599.375 |  | 1599.375 | 5 | 1594.375 |  | 1594.375 | 76.625 | 1594.375 | 5 | 1589.375 | 8.5 | 1580.875 |  | 1580.875 | 0.38
ТП-185 ( перевод на Ф-53)
ТП-186 | 1800 | 162 | 1638 | 80 | 1558 | 300 | 1258 |  | 1258 |  | 1258 | 380 | 1258 | 1 | 1257 | 450 | 807 |  | 807 | 0.38
Ф-29 КЛ-6 кВ | 5395 | 1844 | 3551 | 0 | 3551 | 0 | 3551 | 0 | 3551 | 0 | 3551 | 0 | 3551 | 0 | 3551 | 0 | 3551 | 10 | 3541 | 6
ТП-46 | 1134 | 325 | 809 |  | 809 |  | 809 |  | 809 |  | 809 |  | 809 |  | 809 |  | 809 |  | 809 | 0.38
ТП-81 | 1800 | 393 | 1407 |  | 1407 |  | 1407 |  | 1407 |  | 1407 |  | 1407 |  | 1407 |  | 1407 | 10 | 1397 | 0.38
ТП-108 | 1134 | 353 | 781 |  | 781 |  | 781 |  | 781 |  | 781 |  | 781 |  | 781 |  | 781 |  | 781 | 0.38
ТП-127 | 1134 | 240 | 894 |  | 894 |  | 894 |  | 894 |  | 894 |  | 894 |  | 894 |  | 894 |  | 894 | 0.38
Ф-30 КЛ-6 кВ | 5513 | 284 | 5229 | 0 | 5229 | 0 | 5229 | 0 | 5229 | 0 | 5229 | 0 | 5229 | 0 | 5229 | 0 | 5229 | 0 | 5229 | 6
ТП-106 2СШ | 900 | 101 | 799 |  | 799 |  | 799 |  | 799 |  | 799 |  | 799 |  | 799 |  | 799 |  | 799 | 0.38
Ф-31 КЛ-6 кВ | 5513 | 383 | 5130 | 0 | 5130 | 0 | 5130 | 0 | 5130 | 0 | 5130 | 0 | 5130 | 1 | 5129 | 0 | 5129 | 222.5 | 4906.5 | 6
ТП-99 | 1134 | 288 | 846 |  | 846 |  | 846 |  | 846 |  | 846 |  | 846 | 1 | 845 |  | 845 | 222.5 | 622.5 | 0.38
Ф-32 КЛ-6 кВ | 5513 | 1658 | 3855 | 26.44 | 3828.56 | 0 | 3828.56 | 7 | 3821.56 | 0 | 3821.56 | 33.44 | 3821.56 | 27 | 3794.56 | 2 | 3792.56 | 62 | 3730.56 | 6
ТП-51 | 643.5 | 122 | 521.5 |  | 521.5 |  | 521.5 |  | 521.5 |  | 521.5 |  | 521.5 |  | 521.5 |  | 521.5 |  | 521.5 | 0.38
ТП-60 | 2880 | 918 | 1962 | 26.44 | 1935.56 |  | 1935.56 | 7 | 1928.56 |  | 1928.56 | 33.44 | 1928.56 | 27 | 1901.56 | 2 | 1899.56 | 62 | 1837.56 | 0.38
ТП-87 2СШ | 360 | 259 | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 | 0.38
ТП-150 | 1800 | 293 | 1507 |  | 1507 |  | 1507 |  | 1507 |  | 1507 |  | 1507 |  | 1507 |  | 1507 |  | 1507 | 0.38
Ф-33 ВЛ-6 кВ | 3237 | 1373 | 1864 | 2284.5 | -420.5 | 68.5 | -489 | 257 | -746 | 124 | -870 | 2564 | -700 | 420.5 | -1120.5 | 103.5 | -1224 | 96 | -1320 | 6
ТП-140 | 1134 | 259 | 875 | 1170.5 | -295.5 | 53.5 | -349 | 257 | -606 | 44 | -650 | 1525 | -650 | 138.5 | -788.5 | 15.5 | -804 |  | -804 | 0.38
ТП-169 | 36 | – | – | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 0.38
ТП-179 2СШ (РУ 6 кВ) | – | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-179А 2СШ | 900 | 44 | 856 | 300 | 556 |  | 556 |  | 556 |  | 556 | 300 | 556 |  | 556 |  | 556 |  | 556 | 0.38
ТП-184 | 225 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-189 | 1134 | 347 | 787 | 124 | 663 | 15 | 648 |  | 648 |  | 648 | 139 | 648 | 122 | 526 | 30 | 496 | 80 | 416 | 0.38
ТП-276 пр(гаражи ) |  |  |  | 170 | [7 empty] | 170 |  | 160 | [5 empty] | 6
ТП-279 пр(гаражи, Вост.ч.г.) |  |  |  | 170 | [11 empty] | 58 |  | 16 |  | 6
ТП-401 | 900 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-402 | 900 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-403 | 567 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-404 | 900 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-405 | 567 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-357 пр(Стр.площ.стр.33, пл.8) |  |  |  | 170 | [7 empty] | 170 | [7 empty] | 6
ТП-375 пр(площ..33, пл.9,10) |  |  |  | 170 | [5 empty] | 80 |  | 250 | [7 empty] | 6
Ф-34 ВЛ-6 кВ | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 |  | 3237 |  | 3237 |  | 3237 | 6
Ф-35 КЛ-6 кВ | 6023 | 1893 | 4130 | 0 | 4130 | 37 | 4093 | 0 | 4093 | 55 | 4038 | 92 | 4038 | 15 | 4023 | 0 | 4023 | 15 | 4008 | 6
ТП-12 1СШ | 900 | 159 | 741 |  | 741 |  | 741 |  | 741 | 25 | 716 | 25 | 716 | 15 | 701 |  | 701 | 15 | 686 | 0.38
ТП-78 | 720 | 345 | 375 |  | 375 | 37 | 338 |  | 338 | 30 | 308 | 67 | 308 |  | 308 |  | 308 |  | 308 | 0.38
ТП-155 | 2880 | 298 | 2582 |  | 2582 |  | 2582 |  | 2582 |  | 2582 | 0 | 2582 |  | 2582 |  | 2582 |  | 2582 | 0.38
ТП-155А | 3200 | 212 | 2988 |  | 2988 |  | 2988 |  | 2988 |  | 2988 | 0 | 2988 |  | 2988 |  | 2988 |  | 2988 | 0.38
Ф-36 ВЛ-6 кВ | 4659 | 716 | 3943 | 645 | 3298 | 0 | 3298 | 0 | 3298 | 0 | 3298 | 475 | 3468 | 0 | 3468 | 10 | 3458 | 15 | 3443 | 6
ТП-3 | 36 | 11 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 | 25 |  | 25 |  | 25 | 15 | 10 | 0.38
ТП-4 | 360 | 146 | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 | 0 | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 | 0.38
ТП-7 | 36 | 31 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0.38
ТП-70 | 567 | – | – | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0.38
ТП-174 | 225 | – | – | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0.38
ТП-176 пр.(Стрелк.компл) |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6
ТП-233 пр.(Баз.ст.сот.связи) |  |  |  | 170 | [11 empty] | 10 |  |  |  | 6
ТП-256 пр.(ант.-мачт.с.а/д Сал-Акс) |  |  |  | 170 | [7 empty] | 170 | [7 empty] | 6
ТП-271 пр.(Стр.база, вост.ч.г.) |  |  |  | 300 | [7 empty] | 300 | [7 empty] | 6
Ф-37 КЛ-6 кВ | 8142 | 618 | 7524 | 0 | 7524 | 0 | 7524 | 0 | 7524 | 0 | 7524 | 0 | 7524 | 0 | 7524 | 0 | 7524 | 0 | 7524 | 6
ТП-171 1СШ | 2250 | 594 | 1656 | [8 empty] | 0 | 1656 |  | 1656 |  | 1656 |  | 1656 | 0.38
Ф-38 КЛ-6 кВ | 8142 | 2354 | 5788 | 445.5 | 5342.5 | 0 | 5342.5 | 23 | 5319.5 | 0 | 5319.5 | 468.5 | 5319.5 | 35 | 5284.5 | 103 | 5181.5 | 215.41 | 4966.09 | 6
ТП-19 | 567 | 180 | 387 | 30 | 357 |  | 357 | 8 | 349 |  | 349 | 38 | 349 |  | 349 | 19 | 330 | 53 | 277 | 0.38
ТП-19А | 320 | 46 | 274 | 61.5 | 212.5 |  | 212.5 |  | 212.5 |  | 212.5 | 61.5 | 212.5 |  | 212.5 |  | 212.5 | 132.41 | 80.09 | 0.38
ТП-33 | 360 | 184 | 176 | 45 | 131 |  | 131 | 15 | 116 |  | 116 | 60 | 116 |  | 116 | 33 | 83 |  | 83 | 0.38
ТП-96 | 720 | 371 | 349 | 85 | 264 |  | 264 |  | 264 |  | 264 | 85 | 264 |  | 264 | 51 | 213 | 30 | 183 | 0.38
ТП-110 | 927 | 408 | 519 | 169 | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 | 169 | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 | 0.38
ТП-159 | 1800 | 451 | 1349 | 55 | 1294 |  | 1294 |  | 1294 |  | 1294 | 55 | 1294 | 35 | 1259 |  | 1259 |  | 1259 | 0.38
Ф-39 КЛ-6 кВ | 6278 | 157 | 6121 | 0 | 6121 | 0 | 6121 | 0 | 6121 | 0 | 6121 | 0 | 6121 | 0 | 6121 | 0 | 6121 | 0 | 6121 | 6
ТП-173 1СШ | 900 | 0 | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 | 0.38
Ф-40 КЛ-6 кВ | 6278 | 0 | 6278 | 10 | 6268 | 7 | 6261 | 0 | 6261 | 0 | 6261 | 17 | 6261 | 0 | 6261 | 0 | 6261 | 0 | 6261 | 6
ТП-173 2СШ | 900 | 151 | 749 | 10 | 739 | 7 | 732 |  | 732 |  | 732 | 17 | 732 |  | 732 |  | 732 |  | 732 | 0.38
Ф-41 ВЛ-6 кВ | 3237 | 2236 | 1001 | 793.5 | 207.5 | 0 | 207.5 | 10 | 197.5 | 20 | 177.5 | 823.5 | 177.5 | 0 | 177.5 | 0 | 177.5 | 40 | 137.5 | 6
ТП-2 | 225 | 187 | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 | 0.38
ТП-14 | 360 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-25 | 927 | 373 | 554 | 20 | 534 |  | 534 |  | 534 |  | 534 | 20 | 534 |  | 534 |  | 534 |  | 534 | 0.38
ТП-26 | 567 | 114 | 453 |  | 453 |  | 453 |  | 453 |  | 453 |  | 453 |  | 453 |  | 453 |  | 453 | 0.38
ТП-31 | 144 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-34 | 225 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-42 | 567 | 231 | 336 | 10 | 326 |  | 326 |  | 326 |  | 326 | 10 | 326 |  | 326 |  | 326 |  | 326 | 0.38
ТП-48 | 360 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-49 | 360 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-61 | 360 | 70 | 290 |  | 290 |  | 290 |  | 290 |  | 290 |  | 290 |  | 290 |  | 290 |  | 290 | 0.38
ТП-86 | 90 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-132 | 567 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-135 | 225 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-143 | 360 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-195 | 225 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-204 | 360 | 51 | 309 | 333 | -24 |  | -24 | 10 | -34 | 20 | -54 | 363 | -54 |  | -54 |  | -54 | 40 | -94 | 0.38
ТП-211 | 144 | – | – | [16 empty] | 0.38
ТП-221 пр.(Цех.пер.молока) |  |  |  | 200 | [7 empty] | 200 | [7 empty] | 6
ТП-245 пр. (Склад цемента) |  |  |  | 35 | [7 empty] | 35 | [7 empty] | 6
ТП-"Ямалфлот"проект |  |  |  | 195.5 | [7 empty] | 195.5 | [7 empty] | 6
Ф-42 КЛ-6 кВ | 9318.6 | 118 | 9200.6 | 31.2 | 9169.4 | 0 | 9169.4 | 0 | 9169.4 | 0 | 9169.4 | 31.2 | 9169.4 | 0 | 9169.4 | 0 | 9169.4 | 250 | 8919.4 | 6
ТП-188 1СШ | 1440 | 79 | 1361 | 31.2 | 1329.8 |  | 1329.8 |  | 1329.8 |  | 1329.8 | 31.2 | 1329.8 |  | 1329.8 |  | 1329.8 | 250 | 1079.8 | 0.38
Ф-43 КЛ-6 кВ | 9318.6 | 265 | 9053.6 | 0 | 9053.6 | 490.4 | 8563.2 | 0 | 8563.2 | 146 | 8417.2 | 636.4 | 8417.2 | 0 | 8417.2 | 0 | 8417.2 | 990 | 7427.2 | 6
ТП-187 пр.(кв. Ямальск. Вост.часть) |  |  |  | 200 | [7 empty] | 200 | [5 empty] | 990 |  | 6
ТП-188 2СШ | 1440 | 218 | 1222 |  | 1222 |  | 1222 |  | 1222 | 146 | 1076 | 146 | 1076 |  | 1076 |  | 1076 |  | 1076 | 0.38
Ф-44 КЛ-6 кВ от КРУН-3 до РП-3 | 10594 | 540 | 10054 | 0 | 10054 | 0 | 10054 | 0 | 10054 | 0 | 10054 | 0 | 10054 | 0 | 10054 | 81 | 9973 | 190 | 9783 | 6
Ф-45 КЛ-6 кВ от КРУН-3 до РП-3 | 10594 | – | – | [16 empty] | 6
Ф-46 КЛ-6 кВ от ПС "Ц" до РП-3 | 10594 | – | – | [16 empty] | 6
Ф-49 КЛ-6 кВ "Уренгойгидромеханизация" | 226 | 0 | 226 | [16 empty] | 6
Ф-50 РП-3 (1СШ) | 6278 | 490 | 5788 | 0 | 5788 | 0 | 5788 | 0 | 5788 | 0 | 5788 | 0 | 5788 | 0 | 5788 | 11 | 5777 | 0 | 5777 | 6
ТП№8 (1СШ) | 1125 | 337 | 788 |  | 788 |  | 788 |  | 788 |  | 788 |  | 788 |  | 788 | 11 | 777 |  | 777 | 0.38
Ф-52 КЛ-6 кВ "УПУП" КРУН-3 | 4659 | – | 4659 |  | 4659 |  | 4659 |  | 4659 |  | 4659 |  | 4659 |  | 4659 |  | 4659 |  | 4659 | 6
Ф-53 РП-3 яч..№1 | 4659 | – | 4659 |  | 4659 |  | 4659 |  | 4659 |  | 4659 |  | 4659 |  | 4659 | 70 | 4589 | 190 | 4399 | 6
ТП-185( перевод Ф-28) | 2880 | 132 | 2748 | 65 | 2683 |  | 2683 |  | 2683 |  | 2683 | 65 | 2683 | 1 | 2682 | 82 | 2600 | 190 | 2410 | 0.38
ТП№45 нов (1СШ) | 1440 | – | – | [12 empty] | 70 |  |  |  | 0.38
Ф-54 РП-3 яч..№18 | – | – | – | [16 empty] | 6
ТП№45 нов (2СШ) | 1440 | – | – | [16 empty] | 0.38
ПС "Центральная"Ф проект ТП-209 (Исп.орг.власти) | – | – | – | 1928 | [7 empty] | 1928 | [7 empty] | 6
ПС "Центральная"Ф проект ТП-170(Ситуац.центр) | – | – | – | 2120 | [7 empty] | 2120 | [7 empty] | 6
ПС "Турбинная"Ф проект ТЭС "Полярная" | – | – | – | 1260 | [7 empty] | 1260 | [7 empty] | 6
ПС "Центральная"Ф проект ТЭС "Полярная" | – | – | – | 3125 | [7 empty] | 3125 | [7 empty] | 0.4
ПС "Центральная"Ф проект ТП-222(Стоян.б. на 250 а/м) | – | – | – | 477 | [7 empty] | 477 | [7 empty] | 6
п. Пельвож | – | – | – | 22 | [15 empty] | 0.4