ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения максимальной

- мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (в том числе опосредованное присоединение)

наименование услуги (процесса)

| Круг заявителей: | физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. |
| --- | --- |
| Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание для ее взимания: | 550 руб. (с НДС) – согласно приказу Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО №401-т от 20.12.2018 г. (для физ.лиц и юр.лиц (ИП) от 0 до 15 кВт, льготная категория заявителей ); |
| Условия оказания услуг (процесса): | Подача заявки на перераспределение максимальной присоединенной мощности и наличие соглашения между владельцами энергопринимающих устройств, желающих снизить объем максимальной мощности в пользу иных владельцев и лицом в пользу которого осуществляется перераспределение мощности. |

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/ Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки от лица желающего снизить объем максимальной мощности в пользу других владельцев | Сетевая организация публикует информацию о лице желающем снизить объем максимальной мощности в пользу других владельцев. | Информация публикуется на сайте Сетевой организации, согласно стандартам раскрытия информации. | От момента обращения до 6 рабочих дней. | п. 34.1 «Правил»[1] |
| 2 | Обращение от лица заинтересованного в перераспределении мощности в свою пользу. | Сетевая организация предоставляет Заявителю информацию о лице намеренном осуществить перераспределение максимальной мощности. | Информация направляются в письменном виде почтой России с уведомлением. | От момента обращения до 6 рабочих дней. | п. 34.2 «Правил»[1] |
| 3 | Заключение соглашения о перераспределении мощности и соглашения об опосредованном присоединении. | Между владельцами энергопринимающих устройств, желающих снизить объем максимальной мощности в пользу иных владельцев и Заявителем в пределах одного центра питания. | Заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности и об опосредованном присоединении. |  | п. 34, 40 «Правил»[1] |
| 4 | Подача заявки на технологическое присоединение, осуществляемое посредством перераспределения максимальной мощности с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, соглашения, заявки, назначение ответственного за выполнение принятие решения о дальнейшем статусе заявки. | В группу технологических присоединений ПТО, 124 каб. по ул. Свердлова, д. 39, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | При отсутствии замечаний срок подготовки документов до 30 дней, в случае отсутствия необходимых сведений Сетевая компания уведомляет заявителя в течение 6 рабочих дней. | п.8,10.14,15, 34, 34.1 «Правил»[1] |
| 5 | Разработка технических условий (далее – ТУ)для Заявителя в пользу которого произошло перераспределение мощности. | ТУ являются неотъемлемой частью договора ТП, в них указывается точка присоединения, распределения обязанностей между сторонами по исполнению ТУ, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. | Приложение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения (далее – договор ТП). | До 30 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений, направляются почтой России с уведомлением совместно с договором ТП. | п. 25 «Правил» [1] |
| 6 | Подготовка договора ТП | Договор ТП должен содержать срок осуществления мероприятий, размер платы за технолог. присоединение и.т.д. | Направляются почтой России с уведомлением 2 экземпляра договора ТП и ТУ. | До 30 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений. | п. 15, 16 «Правил» [1] |
| 7 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП. | Личное обращение в группу ТП ПТО ул. Свердлова, д. 39, каб. 124, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | В течении 30 дней со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации договора. | п.15 «Правил» [1] |
| 8 | Заключение договора ТП | Лицо в пользу которого произошло перераспределение мощности подписывает оба экземпляра проекта договора. | Направляет 1 экземпляр Сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | В течение 30 дней с даты получения подписанного Сетевой организацией договора ТП. | п. 15 «Правил» [1] |
| 9 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации | Сетевая организация выдает платежные документы заявителям: квитанции, счета на оплату услуг за тех. присоединение | Оплачивает по реквизитам, указанным в договоре ТП, либо по счету, полученному в бухгалтерии АО «Салехардэнерго», ул. Свердлова, д. 39, каб. 121, касса каб. №131. | Производится в соответствии с условиями договора | п. 16(1)-16(4), 17 «Правил» [1] |
| 10 | Внесение изменений в ранее выданные технические условия лица, снижающего объем максимальной мощности. | Внесение изменений в ТУ по уменьшению мощности вводных коммутационных аппаратов и возможное изменение требований к приборам учета. | Направляются почтой России с уведомлением, лично в руки. | В течении 10 дней с моменты выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность по соглашению о перераспределении. | п. 38 «Правил» [1] |
| 11 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ Заявителем снизавшим объем максимальной мощности. | Самостоятельно или силами электромонтажных организаций (лицензия на электромонтажные работы, группа допуска. | Личное обращение в группу ТП ПТО ул. Свердлова, д. 39, каб. 124, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | Уведомить Сетевую организацию о выполнении ТУ. | п. 38 «Правил [1] |
| 12 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ Заявителем в пользу которого произошло перераспределение мощности | Самостоятельно или силами электромонтажных организаций (лицензия на электромонтажные работы, группа допуска). | Личное обращение в группу ТП ПТО ул. Свердлова, д. 39, каб. 124, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | Уведомить Сетевую организацию о выполнении ТУ. | п. 18 «Правил» [1] |
| 13 | Выполнение Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению (электромонтажные работы, фактическое присоединение и подача напряжения составление и подписание Актов) | Выполнить электромонтажные работы по строительству внешних сетей, если они предусмотрены в ТУ, самостоятельно, либо с привлечением подрядных организаций. После проверки выполнения заявителем ТУ Сетевая организация осуществляет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств заявителя и энергоустановок сетевой организации в точке балансового разграничения, фактическую подачу напряжения. Исполнение Сторонами обязательств по договору ТП оформляется путем подписания Актов. | Акты вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом по 2 экземпляра каждого из актов. 1 экземпляр актов возвращается сетевой организации. | Мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены согласно условий договора. | п. 16,18, 19 «Правил» [1] |

Принятые сокращения:

[1] «Правила» – «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004.

Начальник ПТО							Д.А.Макаров