ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Технологическое присоединение к электрическим сетям Сетевой организации по индивидуальному проекту.

____________________________________________________________________________________________________________________________

наименование услуги (процесса)

| Круг Заявителей: | Физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. |
| --- | --- |
| Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание для ее взимания: | Утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов: приказом Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа |
| Условия оказания услуг (процесса): | Направление Заявителем заявки на присоединение его энергопринимающих устройств, отсутствие у Сетевой организации технической возможности технологического присоединения. |

Порядок оказания услуг (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/ Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, заявки, назначение ответственного за выполнение принятие решения о дальнейшем статусе заявки. | В офисе сетевой организации, 124 каб. по ул. Свердлова, д. 39, очно, почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), с использованием официального сайта посредством личного кабинета. | 3 рабочих дня со дня получения заявки | п. 8 – 11, 12,13(2) – 13(5), 14 – 15 «Правил» [1] |
|  |  | В случае отсутствия необходимых сведений. Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления должен представить недостающие сведения и (или) документы, а сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов | На бумажном или электронном носителе | в течение 3 рабочих дней после получения заявки |  |
|  |  | При непредставлении заявителем сведений в течение 20 рабочих дней сетевая организация аннулирует заявку. | Сетевая организация уведомляет заявителя об аннулировании заявки на бумажном или электронном носителе | в течение 3 рабочих дней |  |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения (далее – ТП) к электрическим сетям (далее – договор ТП) и технических условий (далее – ТУ) с предварительной платой | Подготовка и направление заявителю подписанные со стороны сетевой организации 2 экземпляра договора, технические условия. | На бумажном или электронном носителе | в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки | п. 8, 10 – 12, 15 «Правил» [1] |
|  |  | В случае несогласия с направленным сетевой организацией соглашением заявитель вправе направить сетевой организации мотивированный отказ от заключения договора с предложением об изменении соглашения в соответствии с «Правилами» [1] . | На бумажном или электронном носителе | в течение 10 рабочих дней со дня получения договора заявителем |  |
|  |  | Направление сетевой организацией договора, приведенного в соответствие с «Правилами» [1]. | На бумажном или электронном носителе | в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования |  |
|  |  | Подписание заявителем 2 экземпляров договора и направление 1 экземпляра сетевой организации. | На бумажном или электронном носителе | в течение 10 рабочих дней со дня получения договора заявителем |  |
|  |  | Оплата услуг за технологическое присоединение по договору в размере 10 процентов предварительного размера платы. | Очная, электронная | в течение 10 дней со дня заключения договора |  |
| 3 | Аннулирование заявки | При поступлении в сетевую организацию отказа заявителя от подписания договора или ненаправления заявителем подписанного договора, возмещение фактических расходов, понесенных сетевой организацией. | На бумажном или электронном носителе | не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией договора | п. 30(1-2), 30(4) «Правил» [1] |
| 4 | Установление платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Подача заявления в орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на утверждение ставки платы по индивидуальному проекту. | На бумажном или электронном носителе | не позднее 180 дней после заключения договора | п. 30(1), 30(2), 30(3) «Правил» [1] |
|  |  | Направление уведомления заявителю о направлении заявления на установлении платы. | На бумажном или электронном носителе | в течении 3 дней после направления заявления |  |
|  |  | Утверждение платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. | На бумажном носителе | при отсутствии замечаний срок утверждения ставки платы в течении 30 рабочих дней, в случае отсутствия необходимых сведений орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов уведомляет Сетевую организацию в течении 7 дней, Сетевая организация дает ответ в течение 5 дней. |  |
| 5 | Заключение дополнительного соглашения к договору ТП | Сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный со своей стороны проект дополнительного соглашения (в 2 экземплярах), копию решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы в индивидуальном порядке, а также счет на оплату технологического присоединения по договору. | На бумажном или электронном носителе | не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу | п. 30(4) «Правил» [1] |
|  |  | Подписание заявителем 2 экземпляров дополнительного соглашения и направление 1 экземпляра сетевой организации. | На бумажном или электронном носителе | в течение 10 рабочих дней со дня получения дополнительного соглашения заявителем |  |
|  |  | При поступлении в сетевую организацию отказа заявителя от подписания дополнительного соглашения или ненаправления заявителем подписанного дополнительного соглашения, возмещение заявителем фактических расходов, понесенных сетевой организацией (в течение 10 дней со дня предъявления соответствующих требований). | На бумажном или электронном носителе | в течение 30 рабочих дней со дня получения такого договора заявителем |  |
| 6 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ и договоре ТП. | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации заявителем. | Очная, электронная | в соответствии с условиями договора | п.7, 16, 18, 25(5),82 – 90, 94, 108 - 109 «Правил» [1] |
|  |  | Выполнение Сетевой организацией мероприятий предусмотренных ТУ. |  |  |  |
|  |  | Выполнение заявителем мероприятий предусмотренных ТУ. |  |  |  |
|  |  | Направление заявителем уведомления о выполнении ТУ. | На бумажном или электронном носителе |  |  |
|  |  | Осуществление сетевой организацией проверки по выполнению заявителем мероприятий заявителя указанных в ТУ. |  | не позднее 10 дней со дня получения от заявителя уведомления |  |
|  |  | При невыполнение заявителем мероприятий ТУ заявителю выдается перечень замечаний. | На бумажном или электронном носителе | в течении 3 дней после проверки выполнения заявителем ТУ | п. 87, 97 - 98 «Правил» [1] |
|  |  | После уведомления сетевой организации заявителем об устранении замечаний проводится повторная проверка выполнения заявителем ТУ. |  | не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний | п. 82(1), 89, 98 «Правил» [1] |
|  |  | При выполнение заявителем мероприятий ТУ сетевой организацией направляются подписанные акт допуска прибора учета и акт о выполнении ТУ (2 экземпляра). | На бумажном или электронном носителе | в течении 3 дней после проверки выполнения заявителем ТУ | п. 88, 99 «Правил» [1] |
|  |  | Подписание заявителем актов о выполнении ТУ и направление 1 экземпляра сетевой организации. | На бумажном или электронном носителе | в течение 5 дней со дня получения акта о выполнении ТУ. |  |
|  |  | При присоединения по 3 категории надежности заявитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. | На бумажном или электронном носителе | не позднее 5 дней до дня оформления акта об осуществлении технологического присоединения | п. 7, 18(1)-18(3) «Правил» [1] |
|  |  | При присоединения по первой и второй категории надежности заявитель получает разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов. | На бумажном или электронном носителе | в соответствии с условиями договора | п. 7 «Правил» [1] |
| 7 | Выполнение Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению (электромонтажные работы, фактическое присоединение и подача напряжения) | Сетевая организация осуществляет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств Заявителя и энергоустановок сетевой организации в точке балансового разграничения, фактическую подачу напряжения. |  | в соответствии с условиями договора | п. 7 «Правил» [1] |
| 8 | Выдача актов ТП | Подготовка и направление акта об осуществлении технологического присоединения заявителю. | На бумажном или электронном носителе | не позднее 3 рабочих дней после осуществления фактического присоединения объектов заявителя | п. 7, 19 «Правил» [1] |
|  |  | Направление подписанного заявителем акта об осуществлении ТП сетевой организации. | На бумажном или электронном носителе | в течение 2 рабочих дней со дня подписания заявителем |  |

Принятые сокращения:

[1] «Правила» – «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004.

Начальник ОРИИ							И.А. Галанова