	
	
	Главному инженеру

	
	
	АО «Салехардэнерго»

	
	
	П.В. Патоке

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Заявитель: Иванов Иван Иванович

	
	(Ф.И.О.)

	
	
	629002 ЯНАО, г. Салехард, ул. Садовая, д. 258

	
	(Почтовый адрес)

	
	
	8-900-000-00-00

	
	
	(Контактный телефон)

	
	
	gruppatp@mail.ru
	

	
	
	(E-mail)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Заявление
	

	Уведомление о выполнении условий подключения

	Прошу выдать АКТ готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя

	
	
	
	
	

	объекта:
	Индивидуальный жилой дом

	
	
	
	
	

	Расположенного по адресу:
	ЯНАО, г. Салехард, ул. Садовая, д. 258

	
	
	
	
	

	к сетям теплоснабжения согласно Договору:
	№ 0000 ТП/Т от «01» января 2026 г.

	

	● Проект:
	№ 1000
	разработан:
	АО «Салехардэнерго»
	и утвержден:
	Патокой П.В.

	Характеристика внутриплощадочных сетей:

	● теплоноситель: 
	вода

	● диаметр труб: 
	подающей:
	76 мм
	обратной: 
	76 мм
	

	● тип канала:
	

	● материалы и толщина изоляции труб: 
	

	● подающей:
	ППУ изоляция 50мм
	● обратной:
	ППУ изоляция 50мм

	● протяженность трассы:
	25 м
	в том числе подземной:
	5 м

	● теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей_____________________________________________________________________

	● Класс энергетической эффективности подключаемого объекта: 
	С+ нормальный

	● наличие резервных источников тепловой энергии:
	электрический котел 15 кВт/ч

	● наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией:
	имеется

	Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребителя:_____________________________________________________________

	● вид присоединения системы подключения:______________________________________

	[image: image1.emf]а) элеватор N , диаметр ;

б) подогреватель отопления N , ;

длина секций ,

тип (марка)

в) диаметр напорного патрубка

мощность электродвигателя ,

г) дросельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр

место установки



колличество секций



название



частота вращения



	[image: image2.emf]Тип отопительной системы

количество стояков

тип и поверхность нагрева отопительных приборов

схема включения системы горячего водоснабжения

схема включения подогревателя горячего водоснабжения

количество секций I ступени: штук , длина ;

количество секций II ступени: штук , длина ;

количество калориферов: штук , поверхность нагрева (общая)



	● Контрольно-измерительные приборы и автоматика

	N п/п

Наименование

Место установки

Тип

Диаметр

Количество

0001
ТВ-7
ИТП
25 мм
1


	● Место установки пломб:________________________________________________________

	● Проектные данные присоединяемых установок

	Номер здания

Кубатура здания, куб.м

Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час

отопление

вентиляция

горячее водоснабжение

технологические нужды

всего

258
480
0,001
- - -
- - -
- - -
0,001


	

	Прошу акты подписать квалифицированной электронной подписью и направить на указанный адрес электронной почты.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Приложение:
	1. Копия технических условий.

	
	

	
	2. Копия согласованного проекта узла учета.

	
	

	
	3. Копия паспортов узла учета тепловой энергии.

	
	
	
	
	

	
	4. Копия документа об оплате присоединения.

	
	

	
	5. Копия письма о согласования проектной документации.

	
	

	
	6. Утвержденная в установленном порядке проектная документация

	
	или согласованные с Департаментом строительства, архитектуры и земельных отношений МО г. Салехард схема трассировки и способ прокладки сетей.

	
	

	
	
	

	
	
	

	(дата)
	
	(Подпись)


