ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 4. Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации

- по индивидуальному проекту

наименование услуги (процесса)

| Круг заявителей: | физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. |
| --- | --- |
| Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание для ее взимания: | стоимость присоединения утверждается Департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО, согласно калькуляции затрат на технологическое присоединение с выделением стоимости каждого мероприятия, необходимого для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту. |
| Условия оказания услуг (процесса): | направление заявителем заявки на присоединение его энергопринимающих устройств, отсутствие у Сетевой организации технической возможности технологического присоединения. |

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/ Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на техноло-гическое присоедине-ние с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, заявки, назначение ответственного за выполнение принятие решения о дальнейшем статусе заявки. Определение наличия технической возможности технологического присоединения. В случае отсутствия такой возможности присоединение осуществляется по индивидуальному проекту. | В группу технологических присоединений ПТО, 124 каб. по ул. Свердлова, д. 39, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | В случае отсутствия необходимых сведений Сетевая организация уведомляет в течение 6 рабочих дней. | п.8,10.14,15 «Правил»[1] |
| 2 | Разработка технических условий (далее – ТУ). Согласование проекта ТУ с Заявителем. | ТУ являются неотъемлемой частью договора ТП, в них указывается точка присоединения, распределения обязанностей между сторонами по исполнению ТУ, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. | Приложение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения (далее – договор ТП). | 30 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений, направляются почтой России с уведомлением совместно с договором ТП. | п. 25, 28, 30 «Правил» [1] |
| 3 | Подача заявления в орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на утверждение ставки платы по индивидуальному проекту | Калькуляция затрат с выделением стоимости каждого мероприятия для осуществления технологического присоединения, расчет необходимой валовой выручки. | Направляются почтой России с уведомлением либо с курьером. | При отсутствии замечаний срок утверждения ставки платы 30 дней, в случае отсутствия необходимых сведений орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов уведомляет Сетевую организацию в течении 7 дней, Сетевая организация дает ответ в течение 5 дней. | п. 28, 30, 30.1, 30.3 «Правил»[1], Приказ ФСТ России №209-э/1 |
| 4 | Уведомление Заявителя | Направление документов на утверждение ставки платы. | Направляется почтой России с уведомлением. | В течении 3 дней после направления документов. | п. 30.2 «Правил»[1] |
| 5 | Подготовка договора ТП | Договор ТП должен содержать срок осуществления мероприятий, размер платы за технолог. присоединение и.т.д. | Направляются почтой России с уведомлением 2 экземпляра договора ТП и ТУ. | Не более 75 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений. | п. 15, 16 «Правил» |
| 6 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП. | Личное обращение в группу ТП ПТО ул. Свердлова, д. 39, каб. 124, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | В течении 30 дней со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации договора. | п.15 «Правил» [1] |
| 7 | Заключение договора ТП | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора. | Направляет 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | В течение 30 дней с даты получения подписанного Сетевой организацией договора ТП. | п. 15 «Правил» [1] |
| 8 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации | Сетевая организация выдает платежные документы заявителям: квитанции, счета на оплату услуг за тех. Присоединение. | Оплачивает по реквизитам, указанным в договоре ТП, либо по счету, полученному в бухгалтерии МП «Салехардэнерго», ул. Свердлова, д. 39, каб. 121, касса каб. №131. | Производится в соответствии с условиями договора. | п 16(1)-16(4), 17 «Правил» [1] |
| 9 | Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ. | Самостоятельно или силами электромонтажных организаций (лицензия на электромонтажные работы, группа допуска). | Личное обращение в группу ТП ПТО ул. Свердлова, д. 39, каб. 124, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | Уведомить Сетевую организацию о выполнении ТУ. | п. 18 «Правил»[1] |
| 10 | Выполнение Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению (электромонтажные работы, фактическое присоединение и подача напряжения составление и подписание Актов) | Выполнить электромонтажные работы по строительству внешних сетей, если они предусмотрены в ТУ, самостоятельно, либо с привлечением подрядных организаций. После проверки выполнения заявителем ТУ Сетевая организация осуществляет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств заявителя и энергоустановок сетевой организации в точке балансового разграничения, фактическую подачу напряжения. Исполнение Сторонами обязательств по договору ТП оформляется путем подписания Актов. | Акты вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом по 2 экземпляра каждого из актов. 1 экземпляр актов возвращается сетевой организации. | Мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены согласно условий договора. | п 16,18,19 «Правил» [1] |

Принятые сокращения:

[1] «Правила» – «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004.

Начальник ПТО							Д.А. Макаров