ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 6. Восстановление ранее выданных документов о технологическом присоединении либо выдачу новых документов о технологическом присоединении при невозможности восстановления ранее выданных технических условий.

наименование услуги (процесса)

| Круг заявителей: | физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. |
| --- | --- |
| Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание для ее взимания: | 1000 руб., согласно перечня мероприятий Сетевой организации по оказанию платных услуг |
| Условия оказания услуг (процесса): | направление заявителем заявки на восстановление документов о технологическом присоединении. |

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/ Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на восстановление документов о технологическом присоединении | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, заявки, назначение ответственного за выполнение принятие решения о дальнейшем статусе заявки | В группу технологических присоединений ПТО, 124 каб. по ул. Свердлова, д. 39, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | При отсутствии замечаний срок подготовки документов 10 дней, в случае отсутствия необходимых сведений Сетевая компания уведомляет заявителя в течение 6 рабочих дней. | п. 57, 60, 61, 62 «Правил»[1] |
| 2 | Разработка дубликатов ранее выданных технических условий (далее – ТУ) | В дубликатах ТУ указывается точка присоединения, присоединенная мощность, уровень напряжения, категория надежности требования к приборам учета, и т.д. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта дубликатов ТУ. | Направляются почтой России с уведомлением 2 экземпляра ТУ. 1 экземпляр необходимо вернуть сетевой организации. | 10 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений, направляются почтой России с уведомлением. | п. 71,72, 75 «Правил» [1] |
| 3. | Оплата услуг за восстановление документов о тех. присоединении к сетям Сетевой организации | Сетевая организация заключает договор на оказание платных услуг, выдает платежные документы заявителям: квитанции, счета на оплату услуг за восстановление документов о тех. Присоединении. | Оплачивает по реквизитам, указанным в договоре на оказание платных услуг, либо по счету, полученному в бухгалтерии МП «Салехардэнерго», ул. Свердлова, д. 39, каб. 121, касса каб. №131. | 10 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений, направляются почтой России с уведомлением. | п. 79 «Правил» [1] |

Принятые сокращения:

[1] «Правила» – «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004.

Начальник ПТО							Д.А. Макаров