## Sheet1
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | 190422.3 руб. |  | Смета на сумму: |  |  | 190422.3 руб.
Главный инженер
АО "Салехардэнерго"
|  | / |  |  |  |  | /П.В. Патока
« » |  | 20 г. |  | « » |  | 20 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.241225) | [6 empty] | Наименование программного продукта | ПК РИК (вер. 1.3.241225)
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 12 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 747/пр) | [6 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 12 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 747/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России № 747/пр от 07.11.2024 | [6 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России № 747/пр от 07.11.2024
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25 ноября 2024 г. № 69894-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 25 ноября 2024 г. № 69894-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.03.2024 № 124-П | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.03.2024 № 124-П
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Ямало-Ненецкий автономный округ, IV квартал 2024 | [6 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | Сплит-форма ФГИС ЦС, Ямало-Ненецкий автономный округ, IV квартал 2024
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ямало-Ненецкий автономный округ | [6 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | Ямало-Ненецкий автономный округ
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ямало-Ненецкий автономный округ (1 зона) | [6 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ямало-Ненецкий автономный округ (1 зона)
Модемы 2025-2027
(наименование стройки)
Монтаж и наладка GSM модема 2027 | [13 empty] | ОДПУ 2025, 2026, 2027
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 1.2 | [13 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 2027
ОДПУ 2027 | [13 empty] | ОДПУ 2027
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  | IV квартал 2024
Сметная стоимость |  | 160,70 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 45,84 |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,02 |  |  | тыс. руб.
в том числе
строительных работ |  | 0,25 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 39.22 |  |  | чел.-ч.
монтажных работ |  | 39,44 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.02 |  |  | чел.-ч.
оборудования |  | 54,48 | тыс. руб.
прочих затрат |  | 66,53 | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. | [7 empty] | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГЭСНм 11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 9 |  | 9
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4.68 |  |  |  |  | 4108.34
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 0.52 |  | 4.68 |  |  | 877.85 |  | 4108.34
Объём: (9,0)*0,52
| 4 | М | [8 empty] | 59.89
| 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм | кг | 0.035 |  | 0.315 | 154.58 | 1.23 | 190.13 |  | 59.89
Объём: (9,0)*0,035
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4168.23
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 82.17
|  | ФОТ | [8 empty] | 4108.34
| Пр/812-053.0-3 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 3902.92
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1889.84
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1115.91 |  | 10043.16
2 | ГЭСНп 02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | шт | 9 |  | 9
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 22.41 |  |  |  |  | 31088.35
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 0.8 |  | 7.2 |  |  | 1367.66 |  | 9847.15
Объём: (9,0)*0,8
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 0.67 |  | 6.03 |  |  | 1246.8 |  | 7518.2
Объём: (9,0)*0,67
| 3-300-01 | Ведущий инженер | чел.-ч | 1.02 |  | 9.18 |  |  | 1494.88 |  | 13723
Объём: (9,0)*1,02
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 31088.35
|  | ФОТ | [8 empty] | 31088.35
| Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы | % | 78 |  | 78 |  |  |  |  | 24248.91
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 11191.81
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7392.12 |  | 66529.07
3 | ТЦ_61.1.03.03_78_7802491148_03.03.2025_02_1.1 Оборудование | GPRS модем iRZ ATM21.B | шт | 9 |  | 9 |  | 5.76 | 5211.8 |  | 46906.2
Формула ценообразования: 5211,8
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5211.8 |  | 46906.2
4 | ТЦ_61.1.01.01_78_7802491148_03.03.2025_02_2.1 Оборудование | GSM антенна iRZ AG11 | шт | 9 |  | 9 |  | 5.76 | 495.12 |  | 4456.08
Формула ценообразования: 495,12
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 495.12 |  | 4456.08
5 | ГЭСНм 08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0.09 |  | 0.09
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1.3905 |  |  |  |  | 1220.65
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 15.45 |  | 1.3905 |  |  | 877.85 |  | 1220.65
Объём: (0,09)*15,45
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 2.61
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0018 |  |  |  |  | 1.8
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0009 |  |  | 2175.66 |  | 1.96
Объём: (0,09)*0,01
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.0009 |  |  | 1145.02 |  | 1.03
Объём: (0,0009)*1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0009 | 477.92 | 1.5 | 716.88 |  | 0.65
Объём: (0,09)*0,01
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.0009 |  |  | 852.4 |  | 0.77
Объём: (0,0009)*1
| 4 | М | [8 empty] | 108.09
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.1 |  | 0.009 | 150.04 | 1.74 | 261.07 |  | 2.35
Объём: (0,09)*0,1
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | кг | 0.02 |  | 0.0018 | 187.38 |  | 187.38 |  | 0.34
Объём: (0,09)*0,02
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 16.67 |  | 1.5003 | 5.87 |  | 5.87 |  | 8.81
Объём: (0,09)*16,67
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 1 |  | 0.09 | 37.71 | 1.74 | 65.62 |  | 5.91
Объём: (0,09)*1
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | кг | 0.01 |  | 0.0009 | 395.65 | 1.5 | 593.48 |  | 0.53
Объём: (0,09)*0,01
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.08 |  | 0.0072 | 931.11 | 1.62 | 1508.4 |  | 10.86
Объём: (0,09)*0,08
| 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 | т | 0.0001 |  | 9e-06 | 308849.7 | 1.23 | 379885.13 |  | 3.42
Объём: (0,09)*0,0001
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 | 100 шт | 1.02 |  | 0.0918 | 655.9 | 1.26 | 826.43 |  | 75.87
Объём: (0,09)*1,02
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1333.15
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 24.41
|  | ФОТ | [8 empty] | 1222.45
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 1246.9
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 623.45
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 35865.67 |  | 3227.91
6 | 21.1.04.01-1024 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 0.009 |  | 0.009 | 39044.08 | 1.25 | 48805.1 |  | 439.25
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 48805.1 |  | 439.25
7 | ГЭСНм 08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.009 |  | 0.009
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0.07704 |  |  |  |  | 64.2
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 8.56 |  | 0.07704 |  |  | 833.32 |  | 64.2
Объём: (0,009)*8,56
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 6.19
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.02043 |  |  |  |  | 17.68
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.1 |  | 0.0009 |  |  | 2175.66 |  | 1.96
Объём: (0,009)*0,1
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.1 |  | 0.0009 |  |  | 1145.02 |  | 1.03
Объём: (0,0009)*1
| 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 2.07 |  | 0.01863 | 104.99 | 1.54 | 161.68 |  | 3.01
Объём: (0,009)*2,07
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 2.07 |  | 0.01863 |  |  | 852.4 |  | 15.88
Объём: (0,01863)*1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 |  | 0.0009 | 477.92 | 1.5 | 716.88 |  | 0.65
Объём: (0,009)*0,1
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.1 |  | 0.0009 |  |  | 852.4 |  | 0.77
Объём: (0,0009)*1
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1.93 |  | 0.01737 |  |  | 32.66 |  | 0.57
Объём: (0,009)*1,93
| 4 | М | [8 empty] | 81.59
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.2832 |  | 0.0025488 |  |  | 6.9 |  | 0.02
Объём: (0,009)*0,2832
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2.14 |  | 0.01926 | 155.63 | 1.06 | 164.97 |  | 3.18
Объём: (0,009)*2,14
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.25 |  | 0.01125 | 174.93 | 1.23 | 215.16 |  | 2.42
Объём: (0,009)*1,25
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.3 |  | 0.0027 | 41.71 | 1.42 | 59.23 |  | 0.16
Объём: (0,009)*0,3
| 20.1.02.14-0001 | Серьга КС-095 | шт | 30 |  | 0.27 | 159.13 | 1.15 | 183 |  | 49.41
Объём: (0,009)*30
| 20.2.09.13-0011 | Муфты | шт | 6 |  | 0.054 | 425.18 | 1.15 | 488.96 |  | 26.4
Объём: (0,009)*6
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 169.66
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1.28
|  | ФОТ | [8 empty] | 81.88
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 83.52
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 41.76
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 32913.33 |  | 296.22
8 | 20.2.08.01-0001 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х260 мм | 100 шт | 0.03 |  | 0.03 | 3982.06 | 1.15 | 4579.37 |  | 137.38
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4579.37 |  | 137.38
9 | 01.7.15.14-0141 Прим. Саморез сверлоконечный по металлу 4*13 мм | Шурупы самонарезающие латунные с потайной головкой и крестообразным шлицем, с шайбой и прокладкой, остроконечные, диаметр 4,5 мм, длина 25 мм | кг | 0.072 |  | 0.072 | 2410.68 | 1.42 | 3423.17 |  | 246.47
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3423.17 |  | 246.47
10 | ГЭСНм 08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0.09 |  | 0.09
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1.3905 |  |  |  |  | 1220.65
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 15.45 |  | 1.3905 |  |  | 877.85 |  | 1220.65
Объём: (0,09)*15,45
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 2.61
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0018 |  |  |  |  | 1.8
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0009 |  |  | 2175.66 |  | 1.96
Объём: (0,09)*0,01
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.0009 |  |  | 1145.02 |  | 1.03
Объём: (0,0009)*1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0009 | 477.92 | 1.5 | 716.88 |  | 0.65
Объём: (0,09)*0,01
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.0009 |  |  | 852.4 |  | 0.77
Объём: (0,0009)*1
| 4 | М | [8 empty] | 108.09
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.1 |  | 0.009 | 150.04 | 1.74 | 261.07 |  | 2.35
Объём: (0,09)*0,1
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | кг | 0.02 |  | 0.0018 | 187.38 |  | 187.38 |  | 0.34
Объём: (0,09)*0,02
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 16.67 |  | 1.5003 | 5.87 |  | 5.87 |  | 8.81
Объём: (0,09)*16,67
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 1 |  | 0.09 | 37.71 | 1.74 | 65.62 |  | 5.91
Объём: (0,09)*1
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | кг | 0.01 |  | 0.0009 | 395.65 | 1.5 | 593.48 |  | 0.53
Объём: (0,09)*0,01
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.08 |  | 0.0072 | 931.11 | 1.62 | 1508.4 |  | 10.86
Объём: (0,09)*0,08
| 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 | т | 0.0001 |  | 9e-06 | 308849.7 | 1.23 | 379885.13 |  | 3.42
Объём: (0,09)*0,0001
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 | 100 шт | 1.02 |  | 0.0918 | 655.9 | 1.26 | 826.43 |  | 75.87
Объём: (0,09)*1,02
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1333.15
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 24.41
|  | ФОТ | [8 empty] | 1222.45
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 1246.9
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 623.45
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 35865.67 |  | 3227.91
11 | 21.1.06.10-0155 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х1,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0.018 |  | 0.018 | 58730.12 | 1.21 | 71063.45 |  | 1279.14
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 71063.45 |  | 1279.14
12 | ГЭСНм 08-03-575-01 Автоматический выключатель | Прибор или аппарат | шт | 9 |  | 9
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 9.27 |  |  |  |  | 8137.67
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 1.03 |  | 9.27 |  |  | 877.85 |  | 8137.67
Объём: (9,0)*1,03
| 4 | М | [8 empty] | 38.73
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 |  | 0.18 | 174.93 | 1.23 | 215.16 |  | 38.73
Объём: (9,0)*0,02
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 8176.4
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 162.75
|  | ФОТ | [8 empty] | 8137.67
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 8300.42
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 4150.21
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2309.98 |  | 20789.78
13 | 62.1.01.09-1066 Оборудование | Выключатель автоматический 2P, 1 А, 4,5 кА, характеристика B | шт | 9 |  | 9 | 306.33 | 1.13 | 346.15 |  | 3115.35
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 346.15 |  | 3115.35
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 4784.44 |  | 103143.83 | [9 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 48666.2 | [9 empty] | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 45839.86 | [9 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 11.41 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 21.28 | [9 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 2793.65 | [9 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [18 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 45861.14 | [9 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 39029.57 | [9 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 18520.52 | [9 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 54477.63 | [9 empty] | Итого оборудование
|  | Итого прочие затраты | [18 empty] | Итого прочие затраты
|  | Итого по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 160693.92 | [9 empty] | Итого по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | Справочно | [18 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [18 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 51362.28 | [9 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 39.218 | [14 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.02403 | [14 empty] | затраты труда машинистов
|  | ИТОГИ по позициям, не вошедшим в разделы | [18 empty] | ИТОГИ по позициям, не вошедшим в разделы
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 246.47 | [9 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | строительные работы без учета перевозки | [8 empty] | 246.47 | [9 empty] | строительные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 246.47 | [9 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [18 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [18 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 246.47 | [9 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [18 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [18 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 39440.75 | [9 empty] | ВСЕГО монтажные работы
|  | монтажные работы без учета перевозки | [8 empty] | 39440.75 | [9 empty] | монтажные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 17331.38 | [9 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 14751.51 | [9 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 11.41 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 21.28 | [9 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 2547.18 | [9 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [18 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [8 empty] | 14772.79 | [9 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 14780.66 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 7328.71 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 54477.63 | [9 empty] | ВСЕГО оборудование
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 54477.63 | [9 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 66529.07 | [9 empty] | ВСЕГО прочие затраты
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | прочие затраты | [18 empty] | прочие затраты
|  | прочие работы | [8 empty] | 66529.07 | [9 empty] | прочие работы
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки | [8 empty] | 66529.07 | [9 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 31088.35 | [9 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 31088.35 | [9 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [18 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [18 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [18 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [8 empty] | 31088.35 | [9 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 24248.91 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 11191.81 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы | [8 empty] | 160693.92 | [9 empty] | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы
|  | Всего по позициям, не вошедшим в разделыСМР+ПНР+перевозка | [8 empty] | 106216.29 | [9 empty] | Всего по позициям, не вошедшим в разделыСМР+ПНР+перевозка
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 48666.2 | [9 empty] | Всего прямые затраты
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 45839.86 | [9 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 11.41 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 21.28 | [9 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 2793.65 | [9 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [18 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 45861.14 | [9 empty] | Всего ФОТ
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 39029.57 | [9 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 18520.52 | [9 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 54477.63 | [9 empty] | Всего оборудование
|  | Всего прочие затраты | [18 empty] | Всего прочие затраты
|  | Справочно | [18 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 2793.65 | [9 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [18 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 3115.35 | [9 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 51362.28 | [9 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 39.218 | [14 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.02403 | [14 empty] | затраты труда машинистов
|  | Нормативные затраты труда | [8 empty] | 39.24 | [9 empty] | Нормативные затраты труда
|  | ПНР "вхолостую" | [18 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" | [8 empty] | 66529.07 | [9 empty] | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"
|  | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" | [18 empty] | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой"
|  | Строительные работы - ОТ | [18 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [18 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [18 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [8 empty] | 246.47 | [9 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [18 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [18 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [18 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [18 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [18 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 246.47 | [9 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [18 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [18 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [18 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [8 empty] | 14751.51 | [9 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [8 empty] | 11.41 | [9 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [8 empty] | 21.28 | [9 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [8 empty] | 2547.18 | [9 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [8 empty] | 14772.79 | [9 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [8 empty] | 14780.66 | [9 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [8 empty] | 7328.71 | [9 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [18 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [18 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 17331.38 | [9 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 16.81 | [9 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 0.02 | [9 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 16.83 | [9 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [8 empty] | 31088.35 | [9 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [18 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [18 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [18 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [8 empty] | 31088.35 | [9 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [8 empty] | 24248.91 | [9 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [8 empty] | 11191.81 | [9 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [18 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [18 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 31088.35 | [9 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 22.41 | [9 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [18 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 22.41 | [9 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [8 empty] | 45839.86 | [9 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [8 empty] | 11.41 | [9 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [8 empty] | 21.28 | [9 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [8 empty] | 2793.65 | [9 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [18 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [8 empty] | 39029.57 | [9 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [8 empty] | 18520.52 | [9 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [8 empty] | 45861.14 | [9 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 48666.2 | [9 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [8 empty] | 106216.29 | [9 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 2 | [18 empty] | 2
|  | Материалы заказчика из текущей СНБ | [18 empty] | Материалы заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ | [18 empty] | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | Материалы подрядчика из текущей СНБ | [18 empty] | Материалы подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ | [18 empty] | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | Оборудование заказчика из текущей СНБ | [18 empty] | Оборудование заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ | [18 empty] | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | Оборудование подрядчика из текущей СНБ | [18 empty] | Оборудование подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ | [18 empty] | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | Возврат материалов из текущей СНБ | [18 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [18 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ | [18 empty] | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [18 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | Всего возврат материалов | [18 empty] | Всего возврат материалов
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ | [18 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [18 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ | [18 empty] | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [18 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | Всего возврат оборудования | [18 empty] | Всего возврат оборудования
|  | Итого без оборудования | [8 empty] | 106216.29 | [9 empty] | Итого без оборудования
|  | Временные здания и сооружения | [8 empty] | 106216.29 | [9 empty] | Временные здания и сооружения
|  | Зимнее удорожание | [8 empty] | 106216.29 | [9 empty] | Зимнее удорожание
|  | Снегоборьба | [18 empty] | Снегоборьба
|  | Итого | [8 empty] | 160693.92 | [9 empty] | Итого
|  | Непредвиденные затраты | [8 empty] | 160693.92 | [9 empty] | Непредвиденные затраты
|  | Инфляция | [8 empty] | 190422.3 | [9 empty] | Инфляция
|  | Сметная стоимость матер. с оборудованием | [6 empty] | 4777.62 |  | 57271.28 | [9 empty] | Сметная стоимость матер. с оборудованием
|  | Итого по позициям, не вошедшим в разделы | [8 empty] | 190422.3 | [9 empty] | Итого по позициям, не вошедшим в разделы
|  | НДС | [18 empty] | НДС
|  | НДС на материалы | [18 empty] | НДС на материалы
|  | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделыс НДС | [8 empty] | 190422.3 | [9 empty] | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделыс НДС
|  | Всего с договорным коэффициентом | [8 empty] | 190422.3 | [9 empty] | Всего с договорным коэффициентом
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 4784.44 |  | 103143.83 | [9 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по разделу . | [8 empty] | 48666.2 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу .
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 45839.86 | [9 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 11.41 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 21.28 | [9 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 2793.65 | [9 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [18 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 45861.14 | [9 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 39029.57 | [9 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 18520.52 | [9 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 54477.63 | [9 empty] | Итого оборудование
|  | Итого прочие затраты | [18 empty] | Итого прочие затраты
|  | Итого по разделу . | [8 empty] | 160693.92 | [9 empty] | Итого по разделу .
|  | Справочно | [18 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [18 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 51362.28 | [9 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 39.22 | [14 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.02 | [14 empty] | затраты труда машинистов
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ | [18 empty] | ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 246.47 | [9 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | строительные работы без учета перевозки | [8 empty] | 246.47 | [9 empty] | строительные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 246.47 | [9 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 246.47 | [9 empty] | материальные ресурсы
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 39440.75 | [9 empty] | ВСЕГО монтажные работы
|  | монтажные работы без учета перевозки | [8 empty] | 39440.75 | [9 empty] | монтажные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 17331.38 | [9 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 14751.51 | [9 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 11.41 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 21.28 | [9 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 2547.18 | [9 empty] | материальные ресурсы
|  | ФОТ | [8 empty] | 14772.79 | [9 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 14780.66 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 7328.71 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 54477.63 | [9 empty] | ВСЕГО оборудование
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 54477.63 | [9 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 66529.07 | [9 empty] | ВСЕГО прочие затраты
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | прочие работы | [8 empty] | 66529.07 | [9 empty] | прочие работы
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки | [8 empty] | 66529.07 | [9 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 31088.35 | [9 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 31088.35 | [9 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | ФОТ | [8 empty] | 31088.35 | [9 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 24248.91 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 11191.81 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 160693.92 | [9 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка | [8 empty] | 106216.29 | [9 empty] | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 48666.2 | [9 empty] | Всего прямые затраты
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 45839.86 | [9 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 11.41 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 21.28 | [9 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 2793.65 | [9 empty] | материальные ресурсы
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 45861.14 | [9 empty] | Всего ФОТ
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 39029.57 | [9 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 18520.52 | [9 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 54477.63 | [9 empty] | Всего оборудование
|  | Справочно | [18 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 2793.65 | [9 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [18 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 3115.35 | [9 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 51362.28 | [9 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 39.22 | [14 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.02 | [14 empty] | затраты труда машинистов
|  | Нормативные затраты труда | [8 empty] | 39.24 | [9 empty] | Нормативные затраты труда
|  | ПНР "вхолостую" | [18 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" | [8 empty] | 66529.07 | [9 empty] | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"
|  | Строительные работы - ОТ | [18 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [18 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [18 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [8 empty] | 246.47 | [9 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [18 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [18 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [18 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [18 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [18 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 246.47 | [9 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [18 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [18 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [18 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [8 empty] | 14751.51 | [9 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [8 empty] | 11.41 | [9 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [8 empty] | 21.28 | [9 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [8 empty] | 2547.18 | [9 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [8 empty] | 14772.79 | [9 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [8 empty] | 14780.66 | [9 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [8 empty] | 7328.71 | [9 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [18 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [18 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 17331.38 | [9 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 16.81 | [9 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 0.02 | [9 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 16.83 | [9 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [8 empty] | 31088.35 | [9 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [18 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [18 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [18 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [8 empty] | 31088.35 | [9 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [8 empty] | 24248.91 | [9 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [8 empty] | 11191.81 | [9 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [18 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [18 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 31088.35 | [9 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 22.41 | [9 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [18 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 22.41 | [9 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [8 empty] | 45839.86 | [9 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [8 empty] | 11.41 | [9 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [8 empty] | 21.28 | [9 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [8 empty] | 2793.65 | [9 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [18 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [8 empty] | 39029.57 | [9 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [8 empty] | 18520.52 | [9 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [8 empty] | 45861.14 | [9 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 48666.2 | [9 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [8 empty] | 106216.29 | [9 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 2 | [18 empty] | 2
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [18 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [18 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [18 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [18 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | Итого без оборудования | [8 empty] | 106216.29 | [9 empty] | Итого без оборудования
|  | Инфляция | [7 empty] | 1.185 | 190422.3 | [9 empty] | Инфляция
|  | Сметная стоимость матер. с оборудованием | [8 empty] | 57271.28 | [9 empty] | Сметная стоимость матер. с оборудованием
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 190422.3 | [9 empty] | ВСЕГО по смете с НДС
Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]