## 24-26.02
График на отключение МКД для ОДС
№п/п | Адрес | ТП | Фидер
|  |  |  | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2016-02-26
1 | Юбилейныймкр,14 | 192 | 21 | 09:00 - 12:00
2 | Теремкимкр.,25 | 8 | 36 | 09:00 - 12:01
3 | Чубынина 14 вру2вв1;2(жилая часть) | 160 | 2;12 | 09:00 - 12:02
4 | Комсомольская,30а | 62 | 1 | 09:00 - 12:03
5 | Республикид.138б | 55 | 1 | 09:00 - 12:04
6 | Республики д123б | 60 | 24 | 09:00 - 12:05
7 | Шевченко,2 | 21 | 6 | 14:00 - 18:00
8 | Обская 26 | 25 | 1 | 14:00 - 18:01
9 | Обская 28 | 25 | 1 | 14:00 - 18:02
10 | Обская,59 | 47 | 6 | 14:00 - 18:03
11 | Обская,55 | 47 | 8 | 14:00 - 18:04
12 | Мирюгинад.14 | 13 | 2 |  | 10:00 - 11:00 |  | ВЛ-6 кв то ТП-210 до ТП-40
13 | Мирюгина 12 | 13 | 2 |  | 09:00 - 12:00
14 | Мирюгина 23 | 13 | 2 |  | 09:00 - 12:00 |  |  | Теремкимкр.,1 | 8 | 9 и 8 | 09:00 - 12:00
15 | Мирюгина 5 | 13 | 3 |  | 09:00 - 12:00 |  |  | Теремкимкр.,6 | 8 | ?
16 | Мирюгина,7 | 13 | 3 |  | 09:00 - 12:00
17 | Мирюгина,8 | 13 | 5 |  | 09:00 - 12:00
18 | Мирюгина,1 | 13 | 3 |  | 09:00 - 12:00
19 | Мирюгина 2 | 13 | 3 |  | 09:00 - 12:00
20 | Мирюгина,40 | 63 | 2 |  | 14:00 - 18:00
21 | Мирюгина,41 | 63 | 2 |  | 14:00 - 18:00
22 | Мирюгина,46 | 63 | 4 |  | 14:00 - 18:00
23 | Мирюгина,55а | 41 | 24 |  | 14:00 - 18:00
24 | Мирюгина,59 | 41 | 24 |  | 14:00 - 18:00
25 | Кр.Октябрь,12 | 12 | 21 |  |  | 09:00 - 10:00 | ВЛ-6 кв то ТП-12 до ТП-78
26 | Теремкимкр.,16 | 136 | 14 |  |  | 10:00 - 12:00
27 | Теремкимкр.,30б | 136 | 3 |  |  | 10:00 - 12:01
28 | Теремкимкр.,33 | 136 | 15 |  |  | 10:00 - 12:02
29 | Теремкимкр.,57 | 136 | 5 |  |  | 10:00 - 12:03
30 | Теремкимкр.,47 | 136 | 5 |  |  | 10:00 - 12:04
31 | Патрикеевад.13 | 57 | 5 |  |  | 14:00 - 18:01
32 | Набережная 87а | 57 | 3 |  |  | 14:00 - 18:01
33 | Набережная,87б | 57 | 3 |  |  | 14:00 - 18:01
34 | Набережная 77 | 57 | 3 |  |  | 14:00 - 18:00
35 | Набережная 77а | 57 | 3 |  |  | 14:00 - 18:00
36 | Набережная 82 | 57 | 3 |  |  | 14:00 - 18:00
Согласовано: Директор СПЭС____________________Петров А.В.

## 01.03.16
график отключения на 01.03.16 для установки счётчиков(не требуется отключения с ТП)
п\п | адрес | ТП | фидер | 2016-03-01
1 | Б.Кнунянца мкр.д.31 | 119 | 7 | 09:00-12:00
2 | Николаевад.19 | 33 | 4 | 09:00-12:00
3 | Титова,16 | 120 | 1 | 09:00-12:00
4 | Строителейпер.д.6а | 127 | 3 | 09:00-12:00
5 | Строителейпер.д.10 | 127 | 3 | 09:00-12:00
6 | Строителейпер,16 | 58 | 8 | 09:00-12:00
7 | Теремкимкр.,10 | 136 | 14 | 14:00-18:00
8 | Солнечный мкр., 19 | 189 | 16 | 14:00-18:00
9 | Солнечный мкр., 25 | 189 | 16 | 14:00-18:00
10 | Глазкова 6 | 9 | 3 | 14:00-18:00
11 | Первомайский2мкр-н,60 | 94 | 6 | 14:00-18:00
12 | Первомайский1мкр.д.22 | 5 | 6 | 14:00-18:00

## 29.02
отключение МКД на29.02.16
№п/п | Адрес | ТП | Фидер
2016-02-29
1 | Брусничныйпер.,6 Перестюк | 66 | 4 | 09:00-12:00
2 | Республики,123б Перестюк | 60 | 24 | 09:00-12:00
3 | Малыйпроезд,6 | 38 | 6 | 09:00-12:00
4 | Первомайский2мкр-н,47 | 94 | 6 | 09:00-12:00
5 | Первомайский2мкр-н,54 | 94 | 6 | 09:00-12:00
6 | Теремкимкр.,25 Перестюк | 8 | 36 | 09:00-12:00
7 | Теремкимкр.,1 | 8 | 9и8 | 09:00-12:00
8 | Обская,59 Перестюк | 47 | 6 | 14:00-18:00
9 | Кооперативная,15 Перестюк | 21 | 5 | 14:00-18:00
10 | Лермонтова,3 Перестюк | 96 | 1 | 14:00-18:00
11 | Шевченко,2 Перестюк | 21 | 6 | 14:00-18:00
12 | Теремкимкр.,6 | 8 | 32 | 14:00-18:00
13 | Чубынина 14 | 160 | 2;12;1;9 | 14:00-18:00
Согласовано: Директор СПЭС____________________Петров А.В.
9 | Пионерскаяд.7 | 110 | 6 | 14:00-18:00

## 02.03.16
график отключения
Адрес | примечания | кол-во вводов | ТП | Фидер
Гагарина 13а | Максименко | 1 | 110 | 4
Гагарина 14 | Максименко | 1 | 110 | 5
Гагарина 7 | Максименко | 1 | 110 | 9
Гагарина,18 | Максименко | 1
Мирюгина,7 | Максименко | 1 | 13 | 3
Патрикеева,19а | Игонин | 1 | 57 | 5
Патрикеевад.19 | Игонин | 2 | 57 | 5
Патрикеевад.21 | Игонин | 2 | 57 | 5
пер.Маяковскогод.2 | Максименко | 2 | 110 | 20
Пионерскаяд.7 | Игонин | 1
Теремкимкр.,1 | Игонин | 1 | 8 | 9и8
Теремкимкр.,47 | Игонин | 1 | 136 | 16
Кр. Октябрь 12 | Игонин (демонтаж) | 1 | 12 | 21 | ВЛ-6 кв то ТП-12 до ТП-78

## 09-11.03.16
Адрес | примечания | кол-во вводов\сч | ТП | Фидер | дата
[5 empty] | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 2016-03-11
Республики,71 | не требуется отключение ТП | 3 |  |  | 09:00-12:00
Чубынина 14 | не требуется отключение ТП | 2 |  |  | 09:00-12:00
Чубынина 12 | не требуется отключение ТП | 1 |  |  | 09:00-12:00
Мира 2 | не требуется отключение ТП | 2 |  |  | 09:00-12:00
Арктическая 20 | не требуется отключение ТП | 4 |  |  | 14:00-18:00
Арктическая 22 | не требуется отключение ТП | 2 |  |  | 14:00-18:00
Комсомольская 11 | не требуется отключение ТП | 2 |  |  | 14:00-18:00
Комсомольская 15 | не требуется отключение ТП | 2 |  |  | 14:00-18:00
Республики,123б | игонин | 1 | 60 | 24 |  | 09:00-12:00
Гаражная,2 | максименко | 1 | 60 | 4 |  | 09:00-12:00
Гаражная,5 | игонин | 1 | 60 | 4 |  | 09:00-12:00
Гаражнаяд.1 | максименко | 1 | 60 | 4 |  | 09:00-12:00
Трудовая,11б | игонин | 1 | 79 | 6 |  | 09:00-12:00
Малыйпроезд,5 | максименко | 1 | 107 | 8 |  | 09:00-12:00
Ленина,12 | игонин | 1 | 15А | 3 |  | 14:00-18:00
Ленина,18 | максименко | 1 | 15А | 3 |  | 14:00-18:00
Обская,59 | игонин | 1 | 47 | 6 |  | 14:00-18:00
Шевченко,2 | игонин | 1 | 21 | 6 |  | 14:00-18:00
Горького 1 | максименко | 2 | 50 | 7 |  | 14:00-18:00
Горького 3 | игонин | 1 | 50 | 7 |  | 14:00-18:00
Первомайский 2мкр-н,70 | максименко | 1 | 94 | 6 |  |  | 09:00-12:00
Первомайский 2мкр-н,68 | максименко | 1 | 94 | 6 |  |  | 09:00-12:00
Первомайский2мкр-н,53 | максименко | 1 | 94 | 6 |  |  | 09:00-12:00
Первомайский2мкр-н,57 | игонин | 1 | 94 | 6 |  |  | 09:00-12:00
Первомайский 2 мкр., 52 | игонин | 1 | 94 | 6 |  |  | 09:00-12:00
Первомайский 2 мкр., 85 | максименко | 1 | 94 | 4 |  | 14:00-18:00
Первомайский2мкр-н,73 | игонин | 1 | 94 | 4 |  |  | 14:00-18:00
Первомайский2мкр-н,74 | максименко | 1 | 94 | 4 |  |  | 14:00-18:00
Восход,3 |  | 1 | 22 | 2 |  |  | 14:00-18:00
Восход,4 |  | 1 | 22 | 2 |  |  | 14:00-18:00
Восход,5 |  | 1 | 22 | 2 |  |  | 14:00-18:00
Восход,7 |  | 1 | 22 | 2 |  |  | 14:00-18:00