## Лист1
Информация о балансе выработки эл. энергии и мощности, в том числе об отпуске эл. энергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям эл. энергии, а также об объеме переданной эл. энергии по договорам об оказании услуг по передаче эл энергии потребителям в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования.
АО "Салехардэнерго" п. Пельвож
№ п/п | Группа потребителей | Объем отпуска электроэнергии, тыс.кВт.ч |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс.кВт.
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
Факт 2021г.
1 | Выработка электроэнергии, ВСЕГО | 385.1337 | 0 | 0 | 0 | 385.1337 | 0.043965 | 0 | 0 | 0 | 0.043965
2 | Расход электроэнергии на собственные нужды | 14.3859 | 0 | 0 | 0 | 14.3859 | 0.0016422 | 0 | 0 | 0 | 0.0016422
| то же в % (п.2/п.1) | 3.735% | 0% | 0% | 0% | 3.735% | 4.264e-06 | 0 | 0 | 0 | 4.264e-06
| Поступление электроэнергии энергии в сеть, ВСЕГО | 370.7478 | 0 | 0 | 0 | 370.7478 | 0.042323 | 0 | 0 | 0 | 0.042323
| от электростанций ПЭ | 370.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042323 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потери электроэнергии в сети | 9.276 | 0 | 0 | 0 | 9.276 | 0.0010589 | 0 | 0 | 0 | 0.0010589
| то же в % (п.4/п.3) | 2.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028561 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сверхнормативные потери в сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Полезно отпущено потребителям | 361.4718 | 0 | 0 | 0 | 361.4718 | 0.041264 | 0 | 0 | 0 | 0.041264
5.1 | Население, в т.ч. | 226.1763 | 0 | 0 | 0 | 226.1763 | 0.025819 | 1 | 0 | 0 | 0.025819
| численность населения, всего (чел) | [9 empty] | 0
5.1.1 | городское с газовыми плитами, одноставочный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дневная зона с 7.00 до 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ночная зона с 23.00 до 7.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. | городское с электроплитами, одноставочный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дневная зона с 7.00 до 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ночная зона с 23.00 до 7.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| численность населения, всего (чел) | [9 empty] | 0
5.1.3. | сельское, одноставочный | 5.0696 | 0 | 0 | 0 | 5.0696 | 0.00057872 | 0 | 0 | 0 | 0.00057872
| дневная зона с 7.00 до 23.00 | 147.7518 | 0 | 0 | 0 | 147.7518 | 0.016867 | 0 | 0 | 0 | 0.016867
| ночная зона с 23.00 до 7.00** | 73.3549 | 0 | 0 | 0 | 73.3549 | 0.0083738 | 0 | 0 | 0 | 0.0083738
5.1.4 | потребители, приравненные к населению, в том числе МОП и.т.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| одноставочный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дневная зона с 7.00 до 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ночная зона с 23.00 до 7.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Прочие потребители, в т.ч. | 135.2956 | 0 | 0 | 0 | 135.2956 | 0.015445 | 0 | 0 | 0 | 0.015445
5.2.1 | Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | федерального | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | регионального | 23.249 | 0 | 0 | 0 | 23.249 | 0.002654 | 0 | 0 | 0 | 0.002654
5.2.1.3 | местного | 61.08 | 0 | 0 | 0 | 61.08 | 0.0069726 | 0 | 0 | 0 | 0.0069726
5.2.2 | Хозяйственные нужды | 17.2856 | 0 | 0 | 0 | 17.2856 | 0.0019732 | 0 | 0 | 0 | 0.0019732
5.2.3 | Внутрицеховый оборот, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | Котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.2 | Крышные котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.3 | Питьевая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.4 | ГКНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.5 | Станция ЖБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.6 | Предприятия инженерные сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.7 | Газовая служба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.8 | Топливно-транспортная служба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.9 | АТЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.10 | Электроцех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.11 | ЦТАИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.12 | ЦЦР, РМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.13 | Общеэксплутационные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Прочие потребители | 33.681 | 0 | 0 | 0 | 33.681 | 0.0038449 | 0 | 0 | 0 | 0.0038449
5.2.5 | Гаражи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | ВСЕГО | 361.4719 | 0 | 0 | 0 | 361.4719 | 0.041264 | 0 | 0 | 0 | 0.041264