## Лист1
Информация о балансе выработки эл. энергии и мощности, в том числе об отпуске эл. энергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям эл. энергии, а также об объеме переданной эл. энергии по договорам об оказании услуг по передаче эл энергии потребителям в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования.
АО "Салехардэнерго" п. Пельвож
№ п/п | Группа потребителей | Объем отпуска электроэнергии, тыс.кВт.ч |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс.кВт.
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
Факт 2024
1 | Выработка электроэнергии, ВСЕГО | 340.0281 | 0 | 0 | 0 | 340.0281 | 0.038816 | 0 | 0 | 0 | 0.038816
2 | Расход электроэнергии на собственные нужды | 3.4087 | 0 | 0 | 0 | 3.4087 | 0.00038912 | 0 | 0 | 0 | 0.00038912
| то же в % (п.2/п.1) | 1.002% | 0% | 0% | 0% | 1.002% | 1.1444e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.1444e-06
| Поступление электроэнергии энергии в сеть, ВСЕГО | 336.6194 | 0 | 0 | 0 | 336.6194 | 0.038427 | 0 | 0 | 0 | 0.038427
| от электростанций ПЭ | 336.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038427 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потери электроэнергии в сети | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0.0012519 | 0 | 0 | 0 | 0.0012519
| то же в % (п.4/п.3) | 3.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003719 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сверхнормативные потери в сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Полезно отпущено потребителям | 325.6527 | 0 | 0 | 0 | 325.6527 | 0.037175 | 0 | 0 | 0 | 0.037175
5.1 | Население, в т.ч. | 220.9525 | 0 | 0 | 0 | 220.9525 | 0.025223 | 1 | 0 | 0 | 0.025223
| численность населения, всего (чел) | [9 empty] | 0
5.1.1 | городское с газовыми плитами, одноставочный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дневная зона с 7.00 до 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ночная зона с 23.00 до 7.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. | городское с электроплитами, одноставочный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дневная зона с 7.00 до 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ночная зона с 23.00 до 7.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| численность населения, всего (чел) | [9 empty] | 0
5.1.3. | сельское, одноставочный | 4.6865 | 0 | 0 | 0 | 4.6865 | 0.00053498 | 0 | 0 | 0 | 0.00053498
| дневная зона с 7.00 до 23.00 | 141.9537 | 0 | 0 | 0 | 141.9537 | 0.016205 | 0 | 0 | 0 | 0.016205
| ночная зона с 23.00 до 7.00** | 74.3123 | 0 | 0 | 0 | 74.3123 | 0.0084831 | 0 | 0 | 0 | 0.0084831
5.1.4 | потребители, приравненные к населению, в том числе МОП и.т.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| одноставочный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дневная зона с 7.00 до 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ночная зона с 23.00 до 7.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Прочие потребители, в т.ч. | 104.035 | 0 | 0 | 0 | 104.035 | 0.011876 | 0 | 0 | 0 | 0.011876
5.2.1 | Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | федерального | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | регионального | 24.274 | 0 | 0 | 0 | 24.274 | 0.002771 | 0 | 0 | 0 | 0.002771
5.2.1.3 | местного | 26.792 | 0 | 0 | 0 | 26.792 | 0.0030584 | 0 | 0 | 0 | 0.0030584
5.2.2 | Хозяйственные нужды | 33.659 | 0 | 0 | 0 | 33.659 | 0.0038423 | 0 | 0 | 0 | 0.0038423
5.2.3 | Внутрицеховый оборот, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | Котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.2 | Крышные котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.3 | Питьевая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.4 | ГКНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.5 | Станция ЖБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.6 | Предприятия инженерные сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.7 | Газовая служба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.8 | Топливно-транспортная служба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.9 | АТЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.10 | Электроцех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.11 | ЦТАИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.12 | ЦЦР, РМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.13 | Общеэксплутационные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Прочие потребители | 19.31 | 0 | 0 | 0 | 19.31 | 0.0022043 | 0 | 0 | 0 | 0.0022043
5.2.5 | Гаражи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | ВСЕГО | 324.9875 | 0 | 0 | 0 | 324.9875 | 0.037099 | 0 | 0 | 0 | 0.037099