## 2023
Перчень точек учета (ИПУ) на прямых договорах с АО "Салехардэнерго" с истечением срока поверки либо отсутствием ПУ в 2023 г.
№ п/п | Л/с | Улица | Дом | Литера | №кв | Марка ПУ | Дата установки ПУ | Дата поверки ПУ | Причина замены | GSM модем IRZ ATM21.B, кол-во шт. | Антенна GSM SMA, кол-во шт. | Щит распределительный навесной ЩРн-П-6 IP30 для GSM модема и автомата, кол-во шт. | Автоматический выключатель 1 полюсный, кат. В, ток 1 А, кол-во шт. | Провод ПВ 1*0,75 мм² , длина м. | DIN рейка, длина м. | Соединительная 5-ти проводная клемма WAGO 222-415, кол-во шт. | Саморез сверлоконечный по металлу 4*13 мм, кол-во шт. | Сжим ответвительный 4-10/1,5-2,5 мм², кол-во шт. | Количество SIM-карт, шт. | Кабель витая пара неэкранированная UTP категория 5e, 4 пары (24 AWG) одножильный, длина м.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 117920 | А.Мыс | 35 | б | 1 | СОИБ2 10-60А | 01.11.2010 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
2 | 117688 |  |  |  | 2 | СОИБ2 10-60А | 01.04.2010 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
3 | 2015012 |  |  |  | 5 | СОИБ2 10-60А | 01.04.2010 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
4 | 117734 |  |  |  | 6 | СОИБ2 10-60А | 01.04.2010 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
5 | 8003177 | Артеева | 23 |  | 3 | СОИБ2 10-60А | 31.01.2016 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
6 | 8003169 |  |  |  | 12 | СЦЭТ-12 5-60 | 31.01.2016 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
7 | 8003165 |  |  |  | 16 | СЦЭТ-12 5-60 | 31.01.2016 | 31.12.2023 | Истеченеие срока МПИ
8 | 7003340 | Б.Кнунянца | 25 |  | 16 | СЦЭТ-12 5-60 | 02.11.2016 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
9 | 2007663 | Б.Кнунянца | 39 |  | 2 | СОИБ2 10-60А | 30.04.2015 | 2023-02-09 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
10 | 500148 | Б.Кнунянца мкр. | 21 |  | 16 | Меркурий 201 5-50 | 31.05.2014 | 18.07.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
11 | 2005175 | Восход | 5 | а | 11 | СЦЭТТ-13 5-50А | 30.04.2014 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
12 | 7000090 | Гагарина | 11 |  | 6 | ЦЭ 6708 Б | 01.03.2011 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.6 | 0.8 | 8 | 16 | 8 | 2 | 6
13 | 7000091 |  |  |  | 7 | Меркурий 201 5-60 | 01.06.2014 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
14 | 2018410 |  |  |  | 9 | ЦЭ 6708 Б | 01.03.2011 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
15 | 2016712 |  |  |  | 10 | СО И449Т 10-40 | 17.09.2016 | 01.08.2023 | Истеченеие срока МПИ
16 | 2018419 | Гагарина | 13 | а | 12 | Меркурий 201 5-50 | 23.04.2017 | 2023-06-01 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
17 | 2010212 | Губкина | 24 |  | 1 | Меркурий 203,1 | 31.01.2017 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.6 | 0.8 | 8 | 16 | 8 | 4 | 6
18 | 2010197 |  |  |  | 3 | Меркурий 203,1 | 31.01.2017 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
19 | 2010208 |  |  |  | 6 | Меркурий 203,1 | 31.01.2017 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
20 | 2010207 |  |  |  | 7 | Меркурий 203,1 | 31.01.2017 | 16.04.2023 | Истеченеие срока МПИ
21 | 2010202 |  |  |  | 12 | Меркурий 203.5-80 А | 31.01.2017 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
22 | 2010201 |  |  |  | 13 | Меркурий 203,1 | 31.01.2017 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
23 | 2010200 |  |  |  | 14 | Меркурий 203,1 | 31.01.2017 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
24 | 2010199 |  |  |  | 15 | Меркурий 203,1 | 31.01.2017 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
25 | 2010936 |  |  |  | 11 Торговопром.палата | Меркурий 203,1 | 31.01.2017 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
26 | 2015059 | Губкина | 26 |  | 5 | Меркурий 203.5-80 А | 28.02.2014 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.6 | 0.8 | 8 | 16 | 8 | 4 | 6
27 | 120806 |  |  |  | 8 | Меркурий 203.5-80 А | 28.02.2014 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
28 | 120807 |  |  |  | 9 | Меркурий 203 | 28.02.2014 | 31.12.2023 | Истеченеие срока МПИ
29 | 120810 |  |  |  | 12 | Меркурий 203.5-80 А | 28.02.2014 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
30 | 120811 |  |  |  | 13 | Меркурий 203.5-80 А | 28.02.2014 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
31 | 5012433 | Губкина | 26 | а | 1 | Меркурий 203.5-80 А | 31.12.2011 | 31.12.2023 | Истеченеие срока МПИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
32 | 5012430 |  |  |  | 4 | Меркурий 203.5-80 А | 31.12.2011 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
33 | 5012428 |  |  |  | 5 | Меркурий 203.5-80 А | 31.12.2011 | 02.03.2023 | Истеченеие срока МПИ
34 | 5012421 |  |  |  | 11 | Меркурий 203,1 | 31.12.2011 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
35 | 5012418 |  |  |  | 13 | Меркурий 203.5-80 А | 31.12.2011 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
36 | 5012416 |  |  |  | 14 | Меркурий 203.5-80 А | 31.12.2011 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
37 | 2007784 | З.Космодемьянской | 24 |  | 11 | СОИБ2 10-60А | 30.04.2015 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
38 | 8000459 | З.Космодемьянской | 25 |  | 5 | СОИБ2 10-60А | 31.03.2015 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
39 | 8000457 |  |  |  | 7 | ЦЭ 6807 П 5-60 | 21.10.2016 | 08.07.2023 | Истеченеие срока МПИ
40 | 2012340 | З.Космодемьянской | 54 |  | 2 | НЕВА МТ - 123 5-60 | 03.04.2013 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
41 | 2007057 | З.Космодемьянской | 54 | а | 15 | СО ИП 2 10-40А | 31.12.2014 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
42 | 7003562 | Королева | 10 |  | 2 | СОЭ-5 5-50 | 01.11.2012 | 11.07.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
43 | 2014816 | Ленина | 20 |  | 4 | Меркурий 201 5-60 | 18.10.2014 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
44 | 2016486 | Лесозаводская | 10 |  | 11 | СО ИП 2 10-40А | 31.03.2015 | 21.05.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
45 | 7004845 | Матросова | 22 |  | 4 | Меркурий 201 5-50 | 01.11.2012 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
46 | 2016401 | Матросова | 28 |  | 14 | Меркурий 201 5-60 | 31.03.2017 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
47 | 2010743 |  |  |  | 12 | СЦЭТ-12 5-50 | 31.03.2017 | 2023-09-19 | Истеченеие срока МПИ
48 | 2005706 | Маяковского пер. | 3 |  | 1 | СЦЭТ-12 5-60 | 31.05.2014 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
49 | 7000291 | Маяковского | 19 | б | 15 | Меркурий 203,1 5-80 | 01.10.2014 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.6 | 0.8 | 8 | 16 | 8 | 2 | 6
50 | 7000321 | Маяковского | 25 |  | 5 | Меркурий 201 5-50 | 01.03.2011 | 31.12.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
51 | 2016583 | Маяковского | 50 |  | 9 | СЕ-101 5-60 | 31.05.2014 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3
52 | 2015064 |  |  |  | 7 | Меркурий 200 5-60 | 31.05.2014 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
53 | 2011856 | Маяковского | 52 |  | 9 | СОИ П2 10-40 | 01.12.2011 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
54 | 7004865 | Мира | 19 | а | 7 | СО-505 10-40А | 01.11.2012 | 16.09.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
55 | 8001053 | Мира | 22 |  | 6 | НЕВА МТ - 123 5-60 | 2017-08-13 | 01.07.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3
56 | 8001051 |  |  |  | 8 | Меркурий 201 5-50 | 31.03.2015 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
57 | 8001060 | Мира | 33 |  | 1 | СОИБ2 10-60А | 31.03.2015 | 07.05.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
58 | 7001401 | Обская | 27 |  | 1 | СО-505 10-40А | 01.07.2012 | 23.05.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
59 | 8001288 | Овражная | 1 | а | 8 | СОИБ2 10-60А | 31.03.2015 | 31.07.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
60 | 8001292 |  |  |  | 12 | СОИБ2 10-60А | 11.03.2016 | 31.07.2023 | Истеченеие срока МПИ
61 | 1100055 | Патрикеева | 13 |  | 4 | Меркурий 201 5-50 | 31.01.2016 | 31.12.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
62 | 2005382 | Пионерская | 11 |  | 2 | Меркурий 200 5(50) | 30.04.2014 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
63 | 5012073 | Подшибякина | 25 |  | 1 | СОИБ2 10-60А | 31.12.2011 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
64 | 5011889 | Подшибякина | 29 |  | 6 | Меркурий 201 | 31.12.2011 | 31.12.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
65 | 7003198 | Подшибякина | 36 |  | 4 | СОИБ2 10-60А | 30.04.2015 | 29.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
66 | 8001829 | Республики | 24 |  | 3 | СОИБ2 10-60А | 31.12.2015 | 27.09.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
67 | 2556132 | Республики | 70 |  | 11 | Меркурий 201 5-50 | 31.01.2018 | 16.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
68 | 2014820 | Республики | 118 |  | 2 | Меркурий 201 5-60 | 01.02.2016 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
69 | 1100183 | Республики | 122 | а | 9 | СО-505 10-40А | 01.02.2016 | 13.08.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
70 | 8001755 | Республики | 138 |  | 9 | СО-ИБМ3 10-40 | 31.03.2015 | 07.03.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
71 | 8001901 | Свердлова | 21 |  | 6 | Меркурий 201 5-60 | 31.03.2015 | 28.08.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
72 | 7003977 | Чапаева | 30 |  | 11 | Меркурий 201 5-60 | 01.06.2014 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
73 | 7004098 | Чапаева | 38 |  | 5 | СОИБ2 10-60А | 01.01.2015 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 0.6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4.5
74 | 7004107 |  |  |  | 14 | СЦЭТ-12 5-50 | 2012-12-01 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ
75 | 2011034 | Чкалова | 15 |  | 10а | СОИ БМ3 10-40 | 01.11.2012 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
76 | 7000493 | Чупрова | 22 |  | 5 | Меркурий 201 5-50 | 01.11.2013 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
77 | 8002880 | Ямальская | 22 |  | 2 | СО-505 10-40А | 31.03.2015 | 01.01.2023 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
|  |  |  | ИТОГО | [5 empty] | 58 | 58 | 58 | 58 | 91 | 13 | 130 | 260 | 130 | 58 | 97.5

## 2024
Перчень точек учета (ИПУ) на прямых договорах с АО "Салехардэнерго" с истечением срока поверки либо отсутствием ПУ в 2024 г.
№ п/п | Л/с | Улица | Дом | Литера | №кв | Марка ПУ | Дата установки ПУ | Дата поверки ПУ | Причина замены ПУ | GSM модем IRZ ATM21.B, кол-во шт. | Антенна GSM SMA, кол-во шт. | Щит распределительный навесной ЩРн-П-6 IP30 для GSM модема и автомата, кол-во шт. | Автоматический выключатель 1 полюсный, кат. В, ток 1 А, кол-во шт. | Провод ПВ 1*0,75 мм² , длина м. | DIN рейка, длина м. | Соединительная 5-ти проводная клемма WAGO 222-415, кол-во шт. | Саморез сверлоконечный по металлу 4*13 мм, кол-во шт. | Сжим ответвительный 4-10/1,5-2,5 мм², кол-во шт. | Количество SIM-карт, шт. | Кабель витая пара неэкранированная UTP категория 5e, 4 пары (24 AWG) одножильный, длина м.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 8000153 | Ангальский Мыс | 41 |  | 13 | Меркурий 200 5-60 | 31.03.2015 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
2 | 8000221 | Ангальский Мыс | 25 |  | 2 | СЦЭТ-12 5-60 | 31.03.2015 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
3 | 7001378 | Ангальский Мыс | 29 |  | 1 | СЕ-102 5-60 | 07.06.2015 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
4 | 8000328 | Артеева | 5 |  | 11 | СОИБ2 10-60А | 31.03.2015 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
5 | 7000075 | Б.Кнунянца | 51 |  | 12 | Меркурий 200 5-60 | 30.04.2015 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
6 | 7001697 | Броднева | 29 |  | 1 | СЕ-102 5-60 | 30.04.2015 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
7 | 2007585 | Броднева | 31 | б | 7 | Меркурий 200 5-60 | 31.03.2015 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
8 | 121047 | Восход | 7 | а | 4 | СОИБ2 10-60А | 30.04.2014 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
9 | 121066 |  |  |  | 11 | СО ИБМ1 10-60 | 30.04.2014 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
10 | 121080 |  |  |  | 15 | СО ИБМ1 10-60 | 30.04.2014 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
11 | 8000422 | Восход | 14 |  | 6 | Меркурий 200 5-60 | 31.03.2015 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
12 | 8003604 | Гаврюшина | 28 |  | 4 | Меркурий 201 5-50 | 29.02.2016 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
13 | 8003601 |  |  |  | 8 | Меркурий 200 | 29.02.2016 | 14.04.2024 | Истеченеие срока МПИ
14 | 7000100 | Гагарина | 13 | а | 5 | НЕВА МТ - 124 5-60 | 15.06.2018 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
15 | 7000102 |  |  |  | 7 | СЦЭТ-12 5-50 | 01.06.2014 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
16 | 8000432 | Геологов | 12 |  | 7 | СОИ П2 (15-60) | 2016-02-10 | 01.02.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
17 | 103669 | Геологов | 17 |  | 2 | Меркурий 200 5-60 | 01.05.2011 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
18 | 2014728 | Глазкова | 15 |  | 1 | Меркурий 200 5-60 | 17.04.2017 | 16.04.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
19 | 2015146 |  |  |  | 3 | Меркурий 200 5-60 | 17.04.2017 | 05.05.2024 | Истеченеие срока МПИ
20 | 500038 | Горького | 1 |  | 15 | СО ИП 2 10-40А | 31.05.2014 | 15.07.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
21 | 2005414 | Горького | 2 |  | 11 | Меркурий 200 5-60 | 30.04.2014 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
22 | 7003515 | Горького | 22 |  | 1 | Меркурий 200 5-60 | 30.04.2015 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
23 | 2007084 | Губкина | 18 |  | 10 | СОИБ2 10-60А | 31.12.2014 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
24 | 2017794 | Зои Космодемьянской | 21 |  | 1 | СЕ-102 5-60 | 30.04.2015 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
25 | 2016140 | Зои Космодемьянской | 28 |  | 3 | СЕ-102 5-60 | 31.03.2015 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
26 | 7001703 | Зои Космодемьянской | 28 | а | 16 | СЕ-102 5-60 | 30.04.2015 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
27 | 107780 | Канева | 20 |  | 1 | СЦЭТ-12 5-50 | 01.12.2008 | 27.11.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
28 | 5018546 | Кооперативная | 1 | а | 3 | СОИБ2 10-60А | 01.12.2013 | 03.04.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
29 | 7000218 | Королева | 21 |  | 4 | СОИБ | 01.03.2011 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
30 | 2005544 | Королева | 26 |  | 2 | Меркурий 201 5-50 | 30.04.2014 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 0.6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4.5
31 | 2005549 |  |  |  | 6 | Меркурий 200 5-60 | 30.04.2014 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
32 | 2005560 |  |  |  | 14 | Лейно электро 01 | 30.04.2014 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
33 | 500320 | Маяковского | 19 |  | 5 | Меркурий 200 5-60 | 31.05.2014 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
34 | 500326 | Маяковского | 19 | г | 3 | Меркурий 200 5-60 | 31.05.2014 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 0.6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4.5
35 | 500328 |  |  |  | 5 | Меркурий 200 5-60 | 31.05.2014 | 31.12.2024 | Истеченеие срока МПИ
36 | 7000312 | Маяковского | 23 |  | 8 | Меркурий 200 5-60 | 30.04.2015 | 22.07.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
37 | 7000315 |  |  |  | 11 | СОИ П2 10-40 | 01.08.2014 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
38 | 500332 | Маяковского | 50 |  | 1 | СОИБ2 5-60 | 31.05.2014 | 20.11.2024 | Истеченеие срока МПИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
39 | 2018071 |  |  |  | 5 | Меркурий 200 5-60 | 2019-09-30 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
40 | 2005364 | Маяковского | 62 |  | 17 | СЕ-102 5-60 | 30.04.2014 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
41 | 8001058 | Мира | 22 |  | 1 | Меркурий 200 5(50) | 31.03.2015 | 31.07.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
42 | 7002536 | Мира | 31 |  | 8 | Меркурий 200 5-60 | 30.04.2015 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
43 | 2017757 |  |  |  | 11 | Меркурий 200 5-60 | 30.04.2015 | 31.12.2024 | Истеченеие срока МПИ
44 | 7002540 |  |  |  | 12 | Меркурий 200 5-60 | 30.04.2015 | 21.04.2024 | Истеченеие срока МПИ
45 | 7002548 |  |  |  | 20 | Меркурий 200 5-60 | 16.03.2016 | 21.04.2024 | Истеченеие срока МПИ
46 | 7001420 | Обская | 27 |  | 17 | СО ИТ 2 10-40 | 01.09.2014 | 23.05.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
47 | 120830 | Подшибякина | 27 |  | 15 | Меркурий 200 5-60 | 28.02.2014 | 21.05.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
48 | 5011890 | Подшибякина | 29 |  | 5 | СОИБ2 10-60А | 31.12.2011 | 11.03.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
49 | 5011888 |  |  |  | 7 | Меркурий 201 5-60 | 31.12.2011 | 02.03.2024 | Истеченеие срока МПИ
50 | 5011880 |  |  |  | 15 | ЦЭ 6807 БК 5-50 | 31.12.2011 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
51 | 7003206 | Подшибякина | 36 |  | 12 | СОИБ2 10-60А | 01.04.2015 | 02.06.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
52 | 2556131 | Республики | 70 |  | 12 | Меркурий 201 5-50 | 31.01.2018 | 16.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
53 | 2556128 |  |  |  | 15 | Меркурий 201 5-50 | 31.01.2018 | 17.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
54 | 2556127 |  |  |  | 16 | Меркурий 201 5-50 | 31.01.2018 | 17.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
55 | 2556124 |  |  |  | 19 | Меркурий 201 5-50 | 31.01.2018 | 31.12.2024 | Истеченеие срока МПИ
56 | 2556123 |  |  |  | 20 | Меркурий 201 5-50 | 31.01.2018 | 16.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
57 | 7004773 | Республики | 94 |  | 7 | СОИБ2 5-60 | 01.11.2012 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
58 | 2018307 | Республики | 114 | а | 7 | Меркурий 200 5-60 | 29.02.2016 | 01.07.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
59 | 8003664 | Республики | 127 | а | 3 | Меркурий 203.5-80 А | 29.02.2016 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
60 | 2017755 | Республики | 133 |  | 9 | Меркурий 200 5-60 | 31.03.2011 | 09.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
61 | 5018580 |  |  |  | 14 | СЕ-102 5-60 | 17.05.2012 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
62 | 1100358 | С.Лазо ул. | 4 |  | 4 | СЕ-102 5-60 | 31.01.2016 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
63 | 7003642 | Северная | 2 |  | 3 | Меркурий 201 5-60 | 01.11.2012 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
64 | 7001544 | Совхозная | 10 |  | 2 | Меркурий 200 5-60 | 30.04.2015 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.6 | 0.8 | 8 | 16 | 8 | 3 | 6
65 | 7001547 |  |  |  | 4 | Меркурий 200 5-60 | 30.04.2015 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
66 | 7001551 |  |  |  | 7 | Меркурий 200 5-60 | 29.11.2015 | 05.07.2024 | Истеченеие срока МПИ
67 | 7001556 |  |  |  | 10 | Меркурий 200 5-60 | 30.04.2015 | 24.07.2024 | Истеченеие срока МПИ
68 | 7001557 |  |  |  | 11 | Меркурий 200 5-60 | 30.04.2015 | 02.04.2024 | Истеченеие срока МПИ
69 | 7001558 |  |  |  | 12 | Меркурий 200 5-60 | 30.04.2015 | 02.04.2024 | Истеченеие срока МПИ
70 | 7002598 |  |  |  | 14 | Меркурий 200 5-60 | 30.04.2015 | 22.05.2024 | Истеченеие срока МПИ
71 | 7001561 |  |  |  | 15 | Меркурий 200 5(50) | 30.04.2015 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
72 | 7001564 |  |  |  | 18 | Меркурий 200 5-60 | 30.04.2015 | 05.07.2024 | Истеченеие срока МПИ
73 | 8002210 | Совхозная | 12 |  | 1 | Меркурий 200 5-60 | 31.03.2015 | 01.06.2024 | Истеченеие срока МПИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
74 | 8002219 |  |  |  | 10 | Меркурий 200 5(50) | 30.09.2016 | 30.09.2024 | Истеченеие срока МПИ
75 | 8002221 |  |  |  | 12 | Меркурий 200 5-60 | 31.03.2015 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
76 | 8002224 |  |  |  | 15 | Меркурий 200 5-60 | 31.03.2015 | 31.12.2024 | Истеченеие срока МПИ
77 | 8002225 |  |  |  | 16 | Меркурий 200 5-60 | 31.03.2015 | 30.04.2024 | Истеченеие срока МПИ
78 | 8002202 | Совхозная | 12 | а | 1 | Меркурий 200 5-60 | 31.03.2015 | 17.04.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
79 | 8002203 |  |  |  | 2 | Меркурий 200 5-60 | 31.03.2015 | 01.07.2024 | Истеченеие срока МПИ
80 | 8002205 |  |  |  | 4 | Меркурий 200 5-60 | 31.03.2015 | 17.09.2024 | Истеченеие срока МПИ
81 | 8002208 |  |  |  | 7 | СЕ-102 5-60 | 31.03.2015 | 26.09.2024 | Истеченеие срока МПИ
82 | 8002209 |  |  |  | 8 | Меркурий 200 5(50) | 31.03.2015 | 28.05.2024 | Истеченеие срока МПИ
83 | 7004477 | Строителей пер. | 8 |  | 4 | Меркурий 200 5-60 | 30.04.2015 | 19.05.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
84 | 7000877 | Титова ул. | 14 |  | 6 | Меркурий 201 5-60 | 01.03.2011 | 10.05.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
85 | 2016710 | Чапаева ул. | 2 |  | 2 | СОИБ2 5-60 | 01.11.2012 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
86 | 2015570 | Чкалова ул. | 15 |  | 2 | Лейно электро 01 | 01.11.2012 | 01.11.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
87 | 2017873 | Чубынина ул. | 27 | а | 6 | Меркурий 201 5-60 | 19.01.2017 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
88 | 8003488 | Шалгина | 13 |  | 2 | Меркурий 200 5-60 | 31.01.2016 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 0.4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
89 | 8003484 |  |  |  | 6 | СЕ-102 5-60 | 31.01.2016 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
90 | 8003483 |  |  |  | 7 | Меркурий 201 5-60 | 31.01.2016 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
91 | 8002800 | Шевченко ул. | 11 |  | 1 | Меркурий 200 | 31.03.2015 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
92 | 8002795 |  |  |  | 6 | Меркурий 200 | 31.03.2015 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
93 | 7001027 | Ямальская ул. | 8 |  | 2 | Меркурий 200 5-60 | 01.05.2011 | 05.05.2024 | Истеченеие срока МПИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
94 | 7001033 |  |  |  | 9 | Меркурий 200 5-60 | 30.04.2015 | 05.05.2024 | Истеченеие срока МПИ
95 | 7001035 |  |  |  | 11 | Меркурий 201 5-60 | 01.03.2014 | 01.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
96 | 8002874 | Ямальская ул. | 22 |  | 8 | Меркурий 200 5-60 | 31.03.2015 | 01.05.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3
97 | 5014473 | Ямальская ул. | 24 |  | 3 | ЦЭ 6807 Б 5-50 | 31.03.2013 | 15.11.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3
98 | 8002926 | Ямальская ул. | 34 |  | 2 | ЦЭ 6807 Б 5-51 | 31.03.2015 | 25.04.2024 | Истеченеие срока МПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3
99 | 8002908 |  |  |  | 19 | ЦЭ 6807 Б 5-52 | 31.03.2015 | 04.01.2024 | Истеченеие срока МПИ
|  |  |  | ИТОГО | [5 empty] | 69 | 69 | 69 | 69 | 106.4 | 15.2 | 150 | 300 | 150 | 69 | 112.5