## 2027
Реестр ОДПУ | истек МПИ в | 2027 | [7 empty] | Для инвестпрограммы
| Всего | 10 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 18 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0.9 | 18
Адрес | Услуга | Заводской номер | Тип прибора учета | Вид прибора учета | Дата установки | Дата поверки | Дата след. поверки ПУ | Коэф. ТТ | Примечание | GSM модем IRZ ATM42.B, кол-во шт. | Антенна GSM SMA, кол-во шт. | SIM карта, кол-во шт. | Щит распределительный навесной ЩРн-П-6 IP30 для GSM модема и автомата, кол-во шт. | Автоматический выключатель 1 полюсный, кат. В, ток 1 А, кол-во шт. | Провод ПВ 1*0,75 мм² , длина м. | Провод ВВГ 2*0,75 мм² для питания модема, длина м. | Соединительная 5-ти проводная клемма WAGO 222-415, кол-во шт. | Скоба пластиковая 5 мм с гвоздем, кол-во шт. | Кабель витая пара неэкранированная UTP категория 5e, 2 пары (24 AWG) одножильный, длина м. | Саморез по дереву 3,5*40мм, шт. | DIN-рейка 35х7,5 мм, м. | Саморез сверлоконечный по металлу 4*13 мм, кол-во шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
мкр. Б. Кнунянца д.39 (секция 1 кв. 101-106) | Электроснабжение | 9465104 | Меркурий 200,02 5(60) | ОКПУ | 2016-06-30 | 2011-10-01 | 2027-10-01 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0
мкр. Теремки д.52 | Электроснабжение | 42005067 | Нева МТ 314 | ОДПУ | 16.07.2019 | 2011-01-01 | 01.01.2027 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
ул. Броднева д.48 а | Электроснабжение | 29886566 | Меркурий 230 10-100 | ОДПУ | 31.01.2020 | 2011-01-31 | 31.01.2027 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
ул. З.Космодемьянской д.67 | Электроснабжение | 32360980 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 21.03.2018 | 2011-01-01 | 01.01.2027 | 80 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
ул. З.Космодемьянской д.67 | Электроснабжение | 32361148 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 21.03.2018 | 2011-09-18 | 18.09.2027 | 30 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
ул. Н.Сандалова д.17 | Электроснабжение | 644 | Нева МТ 313 5-100 | ОДПУ | 01.05.2016 | 2011-01-01 | 2027-01-01 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
ул. Республики д.81 | Электроснабжение | 30623185 | Меркурий 230 | ОДПУ | 01.10.2019 | 2011-01-01 | 01.01.2027 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
ул. Республики д.81 | Электроснабжение | 32347197 | Меркурий 230 | ОДПУ | 01.10.2019 | 2011-01-01 | 01.01.2027 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
ул. Свердлова д.40 | Электроснабжение | 29880839 | Меркурий 230 АРТ-01 5-60 | ОКПУ | 17.09.2018 | 2011-12-31 | 31.12.2027 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
ул. Совхозная д.15 | Электроснабжение | 29868908 | Меркурий 230 АМ 02 | ОДПУ | 01.12.2022 | 2011-02-08 | 08.02.2027 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2

## 2028
Реестр ОДПУ | истек МПИ в | 2028 | [7 empty] | Для инвестпрограммы
| Всего | 143 | [7 empty] | 143 | 143 | 143 | 1 | 143 | 284 | 1 | 0 | 4 | 143 | 4 | 14.2 | 284
Адрес | Услуга | Заводской номер | Тип прибора учета | Вид прибора учета | Дата установки | Дата поверки | Дата след. поверки ПУ | Коэф. ТТ | Примечание | GSM модем IRZ ATM42.B, кол-во шт. | Антенна GSM SMA, кол-во шт. | SIM карта, кол-во шт. | Щит распределительный навесной ЩРн-П-6 IP30 для GSM модема и автомата, кол-во шт. | Автоматический выключатель 1 полюсный, кат. В, ток 1 А, кол-во шт. | Провод ПВ 1*0,75 мм² , длина м. | Провод ВВГ 2*0,75 мм² для питания модема, длина м. | Соединительная 5-ти проводная клемма WAGO 222-415, кол-во шт. | Скоба пластиковая 5 мм с гвоздем, кол-во шт. | Кабель витая пара неэкранированная UTP категория 5e, 2 пары (24 AWG) одножильный, длина м. | Саморез по дереву 3,5*40мм, шт. | DIN-рейка 35х7,5 мм, м. | Саморез сверлоконечный по металлу 4*13 мм, кол-во шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Ангальский Мыс ул., д.35 а | Электроснабжение | 36302730 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-01 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Ангальский Мыс ул., д.41 а | Электроснабжение | 36302682 | Меркурий 230 ART-02 | ОДПУ | 2019-10-07 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Арктическая ул., д.12 | Электроснабжение | 33675175 | Меркурий ARTM-03 | ОДПУ | 2025-03-01 | 2018-12-31 | 2028-12-31 | 30 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Арктическая ул., д.12 | Электроснабжение | 33675185 | Меркурий ARTM-03 | ОДПУ | 2025-03-01 | 2018-04-10 | 2028-04-10 | 30 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Арктическая ул., д.2 | Электроснабжение | 36302722 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-02-21 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Арктическая ул., д.2 | Электроснабжение | 36313639 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-02-21 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Арктическая ул., д.2 | Электроснабжение | 36313679 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-02-21 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Арктическая ул., д.4 | Электроснабжение | 36312954 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-01 | 2018-10-17 | 2028-10-17 | 80 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Арктическая ул., д.4 | Электроснабжение | 36313681 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-01 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 80 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Б.Кнунянца ул., д.27 | Электроснабжение | 36302704 | Меркурий 230 ART-02 | ОДПУ | 2019-10-01 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Б.Кнунянца ул., д.70 а | Электроснабжение | 35970599 | Меркурий 230 ART-03 | ОДПУ | 2019-02-15 | 2018-08-21 | 2028-08-21 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Б.Кнунянца ул., д.70 а | Электроснабжение | 36278623 | Меркурий 230 АР 02 | ОДПУ | 2019-02-15 | 2018-09-24 | 2028-09-24 | 30 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Б.Кнунянца ул., д.70 а | Электроснабжение | 36284114 | Меркурий 230 АРТ-02 3х10-100 | ОДПУ | 2019-02-15 | 2018-09-28 | 2028-09-28 | 30 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Богдана Кнунянца мкр., д.18 | Электроснабжение | 36313695 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-12 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Богдана Кнунянца мкр., д.19 | Электроснабжение | 36313701 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 12.03.2019 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Богдана Кнунянца мкр., д.23 | Электроснабжение | 36284316 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-08 | 2018-05-12 | 2028-05-12 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Богдана Кнунянца мкр., д.23 | Электроснабжение | 36303873 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-08 | 2018-05-12 | 2028-05-12 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Богдана Кнунянца мкр., д.33 б | Электроснабжение | 36302732 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-01 | 2018-05-12 | 2028-05-12 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Богдана Кнунянца мкр., д.35 | Электроснабжение | 36302716 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-01 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Богдана Кнунянца мкр., д.39 | Электроснабжение | 36302761 | Меркурий 200,02 5(60) | ОКПУ | 2019-03-01 | 2012-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0
Богдана Кнунянца мкр., д.39 | Электроснабжение | 36291650 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОКПУ | 2019-03-12 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Богдана Кнунянца мкр., д.39 | Электроснабжение | 36302772 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОКПУ | 2019-03-12 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Богдана Кнунянца мкр., д.39 | Электроснабжение | 36313552 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОКПУ | 2019-03-12 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Броднева ул., д.27 | Электроснабжение | 36302804 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-01 | 2018-10-09 | 2028-10-09 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Броднева ул., д.28 | Электроснабжение | 36313627 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-02-28 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Броднева ул., д.28 | Электроснабжение | 36313657 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-02-28 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Броднева ул., д.36 а | Электроснабжение | 36312356 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-03 | 2018-10-15 | 2028-10-15 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Броднева ул., д.36 а | Электроснабжение | 36312385 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-03 | 2018-10-15 | 2028-10-15 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Броднева ул., д.38 | Электроснабжение | 36284315 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-02 | 2018-10-09 | 2028-10-09 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Броднева ул., д.38 | Электроснабжение | 36303940 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-02 | 2018-10-09 | 2028-10-09 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Броднева ул., д.51 | Электроснабжение | 36313645 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-07 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Броднева ул., д.51 | Электроснабжение | 36313675 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-07 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Гаврюшина ул., д.13 | Электроснабжение | 36313617 | Меркурий 230 ART-03 | ОДПУ | 2023-08-01 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Гаврюшина ул., д.15 | Электроснабжение | 36278580 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-02-25 | 2018-09-24 | 2028-09-24 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Гаврюшина ул., д.15 | Электроснабжение | 36284044 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-02-25 | 2018-09-28 | 2028-09-28 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Гаврюшина ул., д.17 | Электроснабжение | 36284062 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-02-25 | 2018-09-24 | 2028-09-24 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Геологов ул., д.11 | Электроснабжение | 36282523 | Меркурий 230 АРТ-02 3х10-100 | ОДПУ | 2019-07-01 | 2018-10-04 | 2028-10-04 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Геологов ул., д.13 | Электроснабжение | 36302773 | Меркурий 230 ARTM 02 5(100) | ОДПУ | 2019-07-01 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Глазкова ул., д.2 в | Электроснабжение | 36302650 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОКПУ | 2020-07-31 | 2018-10-15 | 2028-10-15 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Губкина ул., д.1 а | Электроснабжение | 36313534 | Меркурий 230 ART-03 | ОДПУ | 2019-04-11 | 2018-10-15 | 2028-10-15 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Губкина ул., д.1 а | Электроснабжение | 36313626 | Меркурий 230 ART-03 | ОДПУ | 2019-04-11 | 2018-10-15 | 2028-10-15 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Губкина ул., д.28 | Электроснабжение | 36311909 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-01 | 2018-10-15 | 2028-10-15 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Губкина ул., д.28 | Электроснабжение | 36311932 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-01 | 2018-10-15 | 2028-10-15 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Губкина ул., д.49 | Электроснабжение | 36302823 | Меркурий 230 ART-02 | ОДПУ | 2019-10-21 | 2018-10-09 | 2028-10-09 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Губкина ул., д.5 а | Электроснабжение | 36302680 | Меркурий 230 ART-02 | ОДПУ | 2019-10-21 | 2018-10-09 | 2028-10-09 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Губкина ул., д.6 а | Электроснабжение | 36313647 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-02-27 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 60 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Губкина ул., д.7 | Электроснабжение | 36302679 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-10-21 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Деповская ул., д.1 | Электроснабжение | 36301641 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-05 | 2018-10-15 | 2028-10-15 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Зои Космодемьянской ул., д.16 | Электроснабжение | 36302706 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-03-07 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Зои Космодемьянской ул., д.33 | Электроснабжение | 36312901 | Меркурий 230 | ОДПУ | 2025-05-23 | 2018-12-31 | 2028-12-31 | 60 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Зои Космодемьянской ул., д.37 | Электроснабжение | 36306987 | Меркурий 230 ARTM 02 5(100) | ОДПУ | 2019-03-13 | 2018-10-11 | 2028-10-11 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Зои Космодемьянской ул., д.44 | Электроснабжение | 36302782 | Меркурий 230 ART-02 | ОДПУ | 2019-10-21 | 2018-10-09 | 2028-10-09 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Зои Космодемьянской ул., д.5 | Электроснабжение | 36312968 | Меркурий 230 ART-03 | ОДПУ | 2020-08-14 | 2018-01-01 | 2028-01-01 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Зои Космодемьянской ул., д.63 | Электроснабжение | 36038112 | Меркурий 206 RN | ОДПУ | 2019-03-07 | 2012-09-26 | 2028-09-26 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Зои Космодемьянской ул., д.65 | Электроснабжение | 36313635 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 13.03.2019 | 2018-10-14 | 14.10.2028 | 60 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Зои Космодемьянской ул., д.65 | Электроснабжение | 36306955 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 13.03.2019 | 2018-10-11 | 11.10.2028 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Игарская ул., д.29 а | Электроснабжение | 36306021 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-05 | 2018-10-11 | 2028-10-11 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Игарская ул., д.44 | Электроснабжение | 36303708 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-04 | 2018-10-15 | 2028-10-15 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Игарская ул., д.44 | Электроснабжение | 36306077 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-04 | 2018-10-11 | 2028-10-11 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Игарская ул., д.48 | Электроснабжение | 36302692 | Меркурий 230 АРТ - 02 10-100 | ОДПУ | 04.04.2019 | 2018-10-09 | 2028-10-09 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Игарская ул., д.48 | Электроснабжение | 36312145 | Меркурий 230 АРТ - 02 10-100 | ОДПУ | 04.04.2019 | 2018-10-09 | 2028-10-09 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Игарская ул., д.52 | Электроснабжение | 36302661 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-04 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Игарская ул., д.52 | Электроснабжение | 36302757 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-04 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Игарская ул., д.54 | Электроснабжение | 36312181 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-05 | 2018-10-11 | 2028-10-11 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Игарская ул., д.54 | Электроснабжение | 36312192 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-05 | 2018-10-11 | 2028-10-11 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Игарская ул., д.56 | Электроснабжение | 36302713 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-04 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Игарская ул., д.56 | Электроснабжение | 36303886 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-04 | 2018-10-09 | 2028-10-09 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
имени Василия Подшибякина ул., д.15 | Электроснабжение | 36312897 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-04 | 2018-10-17 | 2028-10-17 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
имени Василия Подшибякина ул., д.15 | Электроснабжение | 36313586 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-04 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
имени Василия Подшибякина ул., д.17 | Электроснабжение | 36312920 | Меркурий 230 | ОДПУ | 2023-03-03 | 2018-03-01 | 2028-03-01 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
имени Василия Подшибякина ул., д.21 | Электроснабжение | 36312944 | Меркурий 230 | ОДПУ | 2025-05-23 | 2018-12-31 | 2028-12-31 | 60 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
имени Василия Подшибякина ул., д.35 | Электроснабжение | 36306027 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-01 | 2018-10-11 | 2028-10-11 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
имени Василия Подшибякина ул., д.35 | Электроснабжение | 36312597 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-01 | 2018-10-11 | 2028-10-11 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
имени Василия Подшибякина ул., д.39 | Электроснабжение | 36306067 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-03-29 | 2018-10-11 | 2028-10-11 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
имени Василия Подшибякина ул., д.39 | Электроснабжение | 36306070 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-03-29 | 2018-10-11 | 2028-10-11 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
имени Василия Подшибякина ул., д.41 а | Электроснабжение | 36311987 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-01 | 2018-10-15 | 2028-10-15 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
имени Василия Подшибякина ул., д.46 а | Электроснабжение | 36306724 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-14 | 2018-10-15 | 2028-10-15 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
имени Василия Подшибякина ул., д.46 а | Электроснабжение | 38436313 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-14 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Комсомольская ул., д.17 | Электроснабжение | 36313571 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-02-21 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Королева ул., д.4 а | Электроснабжение | 36313562 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-12 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Красный Октябрь ул., д.10 | Электроснабжение | 36311996 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-01 | 2018-10-15 | 2028-10-15 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Ленина ул., д.6 | Электроснабжение | 36302795 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-09 | 2018-10-09 | 2028-10-09 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Матросова ул., д.36 | Электроснабжение | 36285667 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-02-27 | 2018-09-26 | 2028-09-26 | 60 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Маяковского ул., д.26 а | Электроснабжение | 39000171 | Нева МТ 314 | ОДПУ | 31.12.2016 | 2016-06-06 | 2028-06-06 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Маяковского ул., д.40 | Электроснабжение | 36312612 | Меркурий 230 ARTM 02 5(100) | ОДПУ | 2022-06-01 | 2018-10-11 | 2028-10-11 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Ного ул., д.30 | Электроснабжение | 36313585 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-04-10 | 2018-10-15 | 2028-10-15 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Патрикеева ул., д.15 б | Электроснабжение | 36302671 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-11 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Первомайский-2 мкр., д.58 | Электроснабжение | 36302686 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-05 | 2018-10-09 | 2028-10-09 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Пионерская ул., д.4 | Электроснабжение | 36302707 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОКПУ | 2019-04-01 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Пионерская ул., д.6 | Электроснабжение | 36302781 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-01 | 2018-10-09 | 2028-10-09 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Полярная ул., д.3 а | Электроснабжение | 36302656 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-09 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Полярная ул., д.3 в | Электроснабжение | 36302796 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-09 | 2018-10-09 | 2028-10-09 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Полярная ул., д.3 в | Электроснабжение | 36303921 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-09 | 2018-10-09 | 2028-10-09 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Полярная ул., д.5 | Электроснабжение | 36312198 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-09 | 2018-10-09 | 2028-10-09 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Республики ул., д.123 а | Электроснабжение | 36306082 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОКПУ | 2019-04-05 | 2018-10-11 | 2028-10-11 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Республики ул., д.49 | Электроснабжение | 36312791 | Меркурий 230 ART-03 | ОДПУ | 2019-10-24 | 2018-10-17 | 2028-10-17 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Республики ул., д.49 | Электроснабжение | 36312855 | Меркурий 230 ART-03 | ОДПУ | 2019-10-24 | 2018-10-17 | 2028-10-17 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Республики ул., д.58 а | Электроснабжение | 36284121 | Меркурий 230 АРТ-3 PQRSTON | ОДПУ | 2025-11-19 | 2018-01-30 | 2028-01-30 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Республики ул., д.64 | Электроснабжение | 36313620 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-14 | 2018-10-15 | 2028-10-15 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Республики ул., д.76 | Электроснабжение | 36284065 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-02-27 | 2018-09-28 | 2028-09-28 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Республики ул., д.76 | Электроснабжение | 36285481 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-02-27 | 2018-09-28 | 2028-09-28 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Республики ул., д.77 | Электроснабжение | 36312923 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-07 | 2018-10-17 | 2028-10-17 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Республики ул., д.77 | Электроснабжение | 36312939 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-07 | 2018-10-17 | 2028-10-17 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Республики ул., д.77 | Электроснабжение | 36313546 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-07 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 80 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Республики ул., д.77 | Электроснабжение | 36313623 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-07 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 80 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Республики ул., д.79 | Электроснабжение | 36302655 | Меркурий 230 АМ 02 10-100 | ОДПУ | 2019-03-13 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Республики ул., д.79 | Электроснабжение | 36302763 | Меркурий 230 АМ 10-100 | ОДПУ | 2019-03-13 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Республики ул., д.79 | Электроснабжение | 36313309 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-13 | 2018-10-12 | 2028-10-12 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Республики ул., д.79 | Электроснабжение | 36313724 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-13 | 2018-10-12 | 2028-10-12 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Республики ул., д.81 | Электроснабжение | 33656346 | Меркурий 230 | ОДПУ | 2019-10-01 | 2018-01-01 | 2028-01-01 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Республики ул., д.81 | Электроснабжение | 33665850 | Меркурий 230 | ОДПУ | 2019-10-01 | 2018-01-01 | 2028-01-01 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Свердлова ул., д.6 | Электроснабжение | 36302701 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-12 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Совхозная ул., д.15 | Электроснабжение | 36313541 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-11 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Совхозная ул., д.15 | Электроснабжение | 36313564 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-11 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Совхозная ул., д.8 | Электроснабжение | 36313537 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-11 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Солнечный мкр., д.18 | Электроснабжение | 36302718 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-10-17 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Солнечный мкр., д.24 | Электроснабжение | 36302827 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-10-17 | 2018-10-09 | 2028-10-09 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Солнечный мкр., д.30 | Электроснабжение | 35367066 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-05 | 2018-10-15 | 2028-10-15 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Трудовая ул., д.14 | Электроснабжение | 36302662 | Меркурий 230 АР 02 | ОДПУ | 2020-01-23 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Трудовая ул., д.14 | Электроснабжение | 36312792 | Меркурий 230 АР 02 | ОДПУ | 2020-01-23 | 2018-10-17 | 2028-10-17 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Трудовая ул., д.14 | Электроснабжение | 36312819 | Меркурий 230 ART-02 | ОДПУ | 2020-01-23 | 2018-10-17 | 2028-10-17 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Трудовая ул., д.19 | Электроснабжение | 36302653 | Меркурий 230 10-100 | ОКПУ | 2019-02-18 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Чапаева ул., д.19 | Электроснабжение | 36302726 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-10-10 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Чапаева ул., д.32 а | Электроснабжение | 36301624 | Меркурий 230 ART-03 | ОДПУ | 2019-10-11 | 2018-10-11 | 2028-10-11 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Чкалова ул., д.13 | Электроснабжение | 36313692 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-09 | 2018-10-09 | 2028-10-09 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Чкалова ул., д.18 а | Электроснабжение | 36301645 | Меркурий 230 ART-03 | ОДПУ | 2019-10-14 | 2018-10-11 | 2028-10-11 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Чубынина ул., д.24 | Электроснабжение | 36313530 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-02-13 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Чубынина ул., д.24 | Электроснабжение | 36313663 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-02-19 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Чубынина ул., д.24 | Электроснабжение | 36313687 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-02-13 | 2018-10-14 | 2028-10-14 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Чубынина ул., д.25 | Электроснабжение | 36278554 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-02-21 | 2018-09-24 | 2028-09-24 | 120 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Чубынина ул., д.25 | Электроснабжение | 36278641 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-02-21 | 2018-09-24 | 2028-09-24 | 120 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Чубынина ул., д.25 | Электроснабжение | 36278667 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-02-21 | 2018-09-24 | 2028-09-24 | 120 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Чубынина ул., д.25 | Электроснабжение | 36278682 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-02-21 | 2018-09-24 | 2028-09-24 | 120 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Чупрова ул., д.10 | Электроснабжение | 36302645 | Меркурий 230 АМ 02 10-100 | ОДПУ | 2019-03-11 | 2018-10-15 | 2028-10-15 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Чупрова ул., д.32 | Электроснабжение | 36302694 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-01 | 2018-10-09 | 2028-10-09 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Чупрова ул., д.32 | Электроснабжение | 36302759 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-01 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Шалгина ул., д.15 | Электроснабжение | 36302725 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-11 | 2018-10-08 | 2028-10-08 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Ямальская ул., д.1 | Электроснабжение | 36312896 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-04 | 2018-10-17 | 2028-10-17 | 50 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Ямальская ул., д.1 | Электроснабжение | 36312955 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-04 | 2018-10-17 | 2028-10-17 | 50 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Ямальская ул., д.17 а | Электроснабжение | 36303931 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-08 | 2018-10-09 | 2028-10-09 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Ямальская ул., д.17 а | Электроснабжение | 36312164 | Меркурий 230 АРТ- 02 10-100 | ОДПУ | 2019-04-08 | 2018-10-11 | 2028-10-11 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Ямальская ул., д.37 | Электроснабжение | 36306729 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-14 | 2018-10-15 | 2028-10-15 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2
Ямальская ул., д.37 | Электроснабжение | 36306733 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | ОДПУ | 2019-03-14 | 2018-10-15 | 2028-10-15 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2

## 2029
Реестр ОДПУ | истек МПИ в | 2029 | [7 empty] | Для инвестпрограммы
| Всего | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0
Адрес | Услуга | Заводской номер | Тип прибора учета | Вид прибора учета | Дата установки | Дата поверки | Дата след. поверки ПУ | Коэф. ТТ | Примечание | GSM модем IRZ ATM42.B, кол-во шт. | Антенна GSM SMA, кол-во шт. | SIM карта, кол-во шт. | Щит распределительный навесной ЩРн-П-6 IP30 для GSM модема и автомата, кол-во шт. | Автоматический выключатель 1 полюсный, кат. В, ток 1 А, кол-во шт. | Провод ПВ 1*0,75 мм² , длина м. | Провод ВВГ 2*0,75 мм² для питания модема, длина м. | Соединительная 5-ти проводная клемма WAGO 222-415, кол-во шт. | Скоба пластиковая 5 мм с гвоздем, кол-во шт. | Кабель витая пара неэкранированная UTP категория 5e, 2 пары (24 AWG) одножильный, длина м. | Саморез по дереву 3,5*40мм, шт. | DIN-рейка 35х7,5 мм, м. | Саморез сверлоконечный по металлу 4*13 мм, кол-во шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Теремки мкр., д.49 | Электроснабжение | 40090178 | Меркурий 230 АР 02 | ОДПУ | 2019-12-26 | 2013-10-10 | 10.10.29 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0