## 2024
Реестр ОДПУ |  | Истек МПИ в | 2024
|  | Всего | 3 | [5 empty] | 0.3 | 0.024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6
Тип услуги | Адрес установки | Тип прибора учета | Заводской номер | Дата установки | Дата поверки | Коэф. транс. | Дата поверки ТТ | Примечание | DIN рейка, длина м. | Саморез сверлоконечный по металлу 4*13 мм, кол-во кг. | GSM модем IRZ ATM21.B, кол-во шт. | Антенна GSM SMA, кол-во шт. | SIM карта, кол-во шт. | Автоматический выключатель 1 полюсный, кат. В, ток 1 А, кол-во шт. | Провод ВВГ 2*0,75 мм² для питания модема, длина м. | Год выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Электроэнергия | мкр. Б. Кнунянца д.31 А | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | 17581751 | 2018-06-08 | 2024-12-31 | 20 | 2025-01-01 | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2024
Электроэнергия | ул. Маяковского д.13 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | 20300834 | 31.12.2017 | 2024-07-29 | 80 | 2037-04-26 | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2024
Электроэнергия | ул. Маяковского д.13 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | 20300900 | 31.12.2017 | 2024-07-29 | 80 | 2037-04-26 | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2024

## 2025
Реестр ОДПУ |  | Истек МПИ в | 2025
|  | Всего | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тип услуги | Адрес установки | Тип прибора учета | Заводской номер | Дата установки | Дата поверки | Коэф. транс. | Дата поверки ТТ | Примечание | DIN рейка, длина м. | Саморез сверлоконечный по металлу 4*13 мм, кол-во кг. | GSM модем IRZ ATM21.B, кол-во шт. | Антенна GSM SMA, кол-во шт. | SIM карта, кол-во шт. | Автоматический выключатель 1 полюсный, кат. В, ток 1 А, кол-во шт. | Провод ВВГ 2*0,75 мм² для питания модема, длина м. | Год выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Нет адресов, где необходима установка модемов

## 2026
Реестр ОДПУ |  | Истек МПИ в | 2026
|  | Всего | 23 | [5 empty] | 2.3 | 0.184 | 23 | 23 | 23 | 23 | 46 | 23
Тип услуги | Адрес установки | Тип прибора учета | Заводской номер | Дата установки | Дата поверки | Коэф. транс. | Дата поверки ТТ | Примечание | DIN рейка, длина м. | Саморез сверлоконечный по металлу 4*13 мм, кол-во кг. | GSM модем IRZ ATM21.B, кол-во шт. | Антенна GSM SMA, кол-во шт. | SIM карта, кол-во шт. | Автоматический выключатель 1 полюсный, кат. В, ток 1 А, кол-во шт. | Провод ВВГ 2*0,75 мм² для питания модема, длина м. | Кабель витая пара неэкранированная UTP категория 5e, 2 пары (24 AWG) одножильный, длина м. | Год выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Электроэнергия | ул. Павлова д.23 | Меркурий 230 ART-03 | 26039255 | 10.09.2019 | 2026-05-06 | 20 | 01.11.2027 | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Павлова д.25 | Меркурий 230 ART-03 | 26016928 | 27.07.2023 | 2026-05-06 | 20 | 2037-08-04 | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Павлова д.25 а | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | 26047249 | 17.05.2016 | 2026-05-10 | 20 | 2037-04-28 | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Павлова д.27 | Меркурий 230 ART-03 | 26039266 | 27.07.2023 | 2026-05-10 | 20 | 2037-08-04 | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Павлова д.27 а | Меркурий 230 ART-03 | 26039226 | 28.10.2021 | 2026-05-10 | 20 | 2037-04-30 | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Павлова д.29 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | 26016961 | 17.05.2016 | 06.05.2026 | 60 | 2037-04-28 | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Павлова д.29 а | Меркурий 230 ART-03 | 26039272 | 18.11.2021 | 2026-05-10 | 15 | 2037-04-09 | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Павлова д.31 | Меркурий 230 | 24505522 | 03.03.2023 | 2026-06-29 | 1 |  | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Павлова д.33 | Меркурий 230 АРТ-02 3х10-100 | 24505577 | 29.06.2016 | 2026-06-29 | 1 |  | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Павлова д.35 | Меркурий 230 АРТ-02 3х10-100 | 24505275 | 29.06.2016 | 2026-06-29 | 1 |  | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Павлова д.35 а | Меркурий 230 АРТ - 02 10-100 | 24505528 | 18.07.2016 | 2026-07-15 | 1 |  | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Павлова д.37 | Меркурий 230 АРТ-02 3х10-100 | 24505527 | 30.06.2016 | 2026-06-29 | 1 |  | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Павлова д.37 а | Меркурий 230 АРТ - 02 10-100 | 24505534 | 18.07.2016 | 2026-07-15 | 1 |  | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Павлова д.39 | Меркурий 230 АРТ - 02 10-100 | 24497245 | 20.07.2016 | 2026-07-19 | 1 |  | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Павлова д.39 а | Меркурий 230 АРТ - 02 10-100 | 24505536 | 20.07.2016 | 2026-07-19 | 1 |  | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Павлова д.41 | Меркурий 230 АМ 02 10-100 | 24505213 | 21.07.2016 | 2026-07-20 | 1 |  | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Павлова д.41 а | Меркурий 230 АРТ - 02 10-100 | 24505565 | 21.07.2016 | 2026-07-20 | 1 |  | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Республики д.56 | Меркурий 230 АРТ-01 5-60 | 26933491 | 26.02.2019 | 31.12.2026 | 1 |  | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Республики д.67 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | 24476981 | 01.01.2017 | 04.10.2026 | 20 | 2037-04-28 | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Республики д.67 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | 24476944 | 01.01.2017 | 05.10.2026 | 20 | 2037-04-28 | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Республики д.67 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | 24463617 | 01.01.2017 | 2026-10-04 | 20 | 2037-04-28 | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Свердлова д.43 | Меркурий 230 | 26614496 | 01.06.2023 | 2026-03-31 | 40 | 2024-02-01 | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026
Электроэнергия | ул. Чкалова д.6 | Меркурий 230 АРТ-01 5-60 | 27458446 | 31.03.2017 | 01.01.2026 | 50 | 01.01.2020 | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026

## 2027
Реестр ОДПУ |  | Истек МПИ в | 2027
|  | Всего | 9 | [5 empty] | 0.9 | 0.072 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 9
Тип услуги | Адрес установки | Тип прибора учета | Заводской номер | Дата установки | Дата поверки | Коэф. транс. | Дата поверки ТТ | Примечание | DIN рейка, длина м. | Саморез сверлоконечный по металлу 4*13 мм, кол-во кг. | GSM модем IRZ ATM21.B, кол-во шт. | Антенна GSM SMA, кол-во шт. | SIM карта, кол-во шт. | Автоматический выключатель 1 полюсный, кат. В, ток 1 А, кол-во шт. | Провод ВВГ 2*0,75 мм² для питания модема, длина м. | Кабель витая пара неэкранированная UTP категория 5e, 2 пары (24 AWG) одножильный, длина м. | Год выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Электроэнергия | мкр. Теремки д.52 | Нева МТ 314 | 42005067 | 16.07.2019 | 01.01.2027 | 1 |  | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2027
Электроэнергия | ул. Броднева д.48 а | Меркурий 230 10-100 | 29886566 | 31.01.2020 | 31.01.2027 | 1 |  | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2027
Электроэнергия | ул. З.Космодемьянской д.67 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | 32360980 | 21.03.2018 | 01.01.2027 | 80 | 2037-04-29 | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2027
Электроэнергия | ул. З.Космодемьянской д.67 | Меркурий 230 АМ-03 5(7,5) | 32361148 | 21.03.2018 | 18.09.2027 | 30 | 2037-04-29 | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2027
Электроэнергия | ул. Н.Сандалова д.17 | Нева МТ 313 5-100 | 644 | 01.05.2016 | 2027-01-01 | 1 |  | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2027
Электроэнергия | ул. Республики д.81 | Меркурий 230 | 30623185 | 01.10.2019 | 01.01.2027 | 40 | 01.01.2034 | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2027
Электроэнергия | ул. Республики д.81 | Меркурий 230 | 32347197 | 01.10.2019 | 01.01.2027 | 1 |  | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2027
Электроэнергия | ул. Свердлова д.40 | Меркурий 230 АРТ-01 5-60 | 29880839 | 17.09.2018 | 31.12.2027 | 1 |  | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2027
Электроэнергия | ул. Совхозная д.15 | Меркурий 230 АМ 02 | 29868908 | 01.12.2022 | 08.02.2027 | 1 |  | ПУ | 0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2027

## 2028
Реестр ОДПУ с истечением срока МПИ в 2028
|  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2
Тип услуги | Адрес установки | Тип прибора учета | Заводской номер | Номер действующего модема | Дата установки | Дата поверки | Дата поверки ТТ | Коэф. транс. | Кабель витая пара неэкранированная UTP категория 5e, 2 пары (24 AWG) одножильный, длина м. | DIN рейка, длина м. | Саморез сверлоконечный по металлу 4*13 мм, кол-во шт. | GSM модем IRZ ATM21.B, кол-во шт. | Антенна GSM SMA, кол-во шт. | SIM карта, кол-во шт. | Автоматический выключатель 1 полюсный, кат. В, ток 1 А, кол-во шт. | Провод ПВ 1*0,75 мм² , длина м. | Провод ВВГ 2*0,75 мм² для питания модема, длина м. | Соединительная 5-ти проводная клемма WAGO 222-415, кол-во шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 15 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Электроэнергия | ул. Республики д.81 | Меркурий 230 | 33665850 | нет модема | 01.10.2019 | 01.01.2028 | 01.01.2034 | 40 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2
Электроэнергия | ул. Республики д.81 | Меркурий 230 | 33656346 | нет модема | 01.10.2019 | 01.01.2028 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0