## 2026
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 2 квартал 2026 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Уровень напряжения, кВ | Наличие технической возможности подключения
1 | ПС Дизельная | 35 кВ | есть
|  | 6 кВ | есть
2 | ПС Центральная | 35 кВ | есть
|  | 6 кВ | есть
3 | ПС Турбинная | 35 кВ | есть
|  | 6 кВ | есть
1 | ДЭС п. Пельвож | 0,4 кВ | нет*
*- нет технической возможности подключения потребителей вследствие отсутствия парка ГСМ.
Исп.: Галанова И.А.
тел.5-44-81