## Акт о гот.тепло(ЮЛ)
Приложение №3
к Договору №4444 ТП/Т от 26 ноября 2018 г.
на подключение к сетям теплоснабжения
ул. Свердлова, д. 39, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629007
тел.(34922) 5-45-03, 5-45-04, факс (34922) 5-44-35, E-mail: secret@slenergo.ru, secret@slenergo.com
http://www.slenergo.ru, ОГРН 1158901001434, ИНН/КПП 8901030855/890101001
АКТ
О ГОТОВНОСТИ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙ
И ОБОРУДОВАНИЯ ПОДКЛЮЧАЕМОГО ОБЪЕКТА К ПОДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
№ | 4444 |  |  | ТП/Т
г. Салехард
Акционерное общество "Салехардэнерго", именуемое в дальнейшем Исполнителем, в лице главного инженера Патоки Павла Викторовича, действующего на основании доверенности № 71 от 29.10.2024 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Север", в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего (-ей) на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Подключаемый объект: | [7 empty] | Административное здание
расположенный по адресу: | [7 empty] | ЯНАО, г. Салехард, ул. Ленина, 100
2. В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе теплоснабжения № | [27 empty] | 4444 ТП/Т
от | 26 ноября 2018 г. |  |  |  |  | заявителем осуществлены следующие мероприятия по подготовке объекта к
подключению к системе теплоснабжения:
Работы выполнены по проекту № | [9 empty] | 201/2014-1-00-ТВС |  |  |  | разработанному |  |  |  |  | ООО "Магнум" | [5 empty] | и | утвержденному
АО "Салехардэнерго" №4179 от 04.06.2019 г.
3. Характеристика внутриплощадочных сетей:
| теплоноситель |  |  |  | вода
| диаметр труб: подающей | [6 empty] | 273х7 |  |  | мм, обратной |  |  |  | 273х7 |  |  |  | мм;
| тип канала |  |  | подземно в ж/б лотках на кронштейнах по техническому подполью
| материалы и толщина изоляции труб: подающей | [13 empty] | пенополиуретан 81,5 мм
| обратной |  | пенополиуретан 81,5 мм
| протяженность трассы | [6 empty] | 325 |  |  |  | м., в том числе подземной | [7 empty] | 325 м.
теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей:
без отступлений
| класс энергетической эффективности подключаемого объекта | [16 empty] | "В"
| наличие резервных источников тепловой энергии | [14 empty] | нет
| наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией | [18 empty] | имеется
4. Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления: | [22 empty] | независимая
| вид присоединения системы подключения: | [11 empty] | закрытая
элеватор N | [13 empty] | диаметр | [6 empty] | ----
подогреватель отопления N | [8 empty] | ---- |  |  |  | , | количество секций | [6 empty] | ----- | [5 empty] | ;
длина секций |  |  |  |  | ---- | [7 empty] | , | назначение | [6 empty] | ----- | [8 empty] | ;
тип (марка) |  |  |  |  | ----- | [24 empty] | ;
диаметр напорного патрубка | [29 empty] | ;
дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр | [17 empty] | , |  | частота вращения | [9 empty] | ;
мощность электродвигателя | [8 empty] | ----- | [7 empty] | ----- | [12 empty] | ;
место установки | [5 empty] | -----
Тип отопительной системы | [8 empty] | ----- | [20 empty] | ;
| количество стояков | [5 empty] | ----- | [22 empty] | ;
| тип и поверхность нагрева отопительных приборов | [14 empty] | ----- | [13 empty] | ;
| схема включения системы горячего водоснабжения | [14 empty] | ----- | [13 empty] | ;
| схема включения подогревателя горячего водоснабжения | [16 empty] | ----- | [11 empty] | ;
| количество секций I ступени: штук | [9 empty] | ----- | [6 empty] | , длина |  |  | ----- | [5 empty] | ;
| количество секций II ступени: штук | [9 empty] | ----- | [6 empty] | , длина |  |  | ----- | [5 empty] | ;
| количество калориферов: штук | [9 empty] | ----- | [6 empty] | , поверхность нагрева (общая) | [8 empty] | ----- |  |  | ;
5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика
| Тип прибора |  |  |  |  | Заводской номер | [5 empty] | Место установки и наличие пломбы
Вычислитель
наклейка №
Расходомер
пломба№
Расходомер
пломба№
Т.преобраз-ли
пломба№
Д.давления
пломба№
Место установки пломб
6. Проектные данные присоединяемых установок
| Номер здания | Кубатура здания, куб.м |  |  |  |  | Расчётные тепловые нагрузки, Гкал/час
[7 empty] | отопление |  |  |  | вентиляция | [5 empty] | кондиционирование |  |  |  |  | технологические нужды | [5 empty] | всего
|  | 294060 |  |  |  |  | 0.0159 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.0159
7. Наличие документации
8. Прочие сведения | [5 empty] | в точке присоединения в закрытом состоянии опломбирована запорная арматура пломбой
подающий трубопровод № обратный трубопровод №
За сохранность пломб на запорной арматуре несёт заявитель. В случае нарушения целостности пломб, расчет производится с момента установки.
| Сумма по договору: | [6 empty] | 6084.52 |  |  |  | р. | Оплата на момент получения Актов: | [10 empty] | 6084.52 |  |  |  |  | р.
Для подачи ресурса (тепловая энергия) предоставить в АО«Салехардэнерго» разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки, выданный органами федерального государственного энергетического надзора, согласно Постановлений Правительства РФ о порядке подключения к системам теплоснабжения от 30 ноября 2021 г. N 2115 и об организации теплоснабжения РФ №808 от 08.08.2012 г.
9. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является:
г. Салехард, район ул. Ленина 100, т."Г" (на границе земельного участка, см. схему)
10. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является:
г. Салехард, район ул. Ленина 100, т."Г" (на границе земельного участка, см. схему)
11. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
Акт готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя не является основанием для ввода объекта в эксплуатацию.
Подписи сторон:
Патока Павел Викторович
Главный инженер АО "Салехардэнерго":
(подпись)
Начальник службы энергоучета: | [20 empty] | Сычев Евгений Михайлович
(подпись)
Директор структурного предприятия | [20 empty] | Патока Павел Викторович
"Инженерные сети":
(подпись)
Начальник ОТП: | [20 empty] | Галанова Ирина Анатольевна
(подпись)
Заявитель: | [20 empty] | Иванов Иван Иванович
(подпись)