## Акт о гот.тепло(ФЛ)
Приложение №3
к Договору №4444 ТП/Т от 26 ноября 2018 г.
на подключение к сетям теплоснабжения
ул. Свердлова, д. 39, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629007
тел.(34922) 5-45-03, 5-45-04, факс (34922) 5-44-35, E-mail: secret@slenergo.ru, secret@slenergo.com
http://www.slenergo.ru, ОГРН 1158901001434, ИНН/КПП 8901030855/890101001
АКТ
О ГОТОВНОСТИ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙ
И ОБОРУДОВАНИЯ ПОДКЛЮЧАЕМОГО ОБЪЕКТА К ПОДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
№ | 4444 |  |  | ТП/Т
Акционерное общество "Салехардэнерго", именуемое в дальнейшем Исполнителем, в лице главного инженера Патоки Павла Викторовича, действующего на основании доверенности № 71 от 29.10.2024 г., с одной стороны, и Иванов Иван Иванович, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Подключаемый объект: | [7 empty] | Административное здание
расположенный по адресу: | [7 empty] | ЯНАО, г. Салехард, ул. Ленина, 100
2. В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе теплоснабжения № | [29 empty] | 4444 ТП/Т
от | 26 ноября 2018 г. |  |  |  |  | заявителем осуществлены следующие мероприятия по подготовке объекта к
подключению к системе теплоснабжения:
Работы выполнены по проекту № | [9 empty] | 201/2014-1-00-ТВС |  |  |  | разработанному |  |  |  |  | ООО "Магнум" | [7 empty] | и | согласованный
АО "Салехардэнерго"
3. Характеристика внутриплощадочных сетей:
| теплоноситель |  |  |  | вода
| диаметр труб: подающей | [6 empty] | 273х7 |  |  | мм, обратной |  |  |  | 273х7 |  |  |  | мм;
| тип канала |  |  | подземно в ж/б лотках на кронштейнах по техническому подполью
| материалы и толщина изоляции труб: подающей | [13 empty] | пенополиуретан 81,5 мм
| обратной |  | пенополиуретан 81,5 мм
| протяженность трассы | [6 empty] | 325 |  |  |  | м., в том числе подземной | [7 empty] | 325 м.
теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей:
без отступлений
| класс энергетической эффективности подключаемого объекта | [16 empty] | "В"
| наличие резервных источников тепловой энергии | [14 empty] | нет
| наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией | [18 empty] | имеется
4. Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления: | [27 empty] | независимая
| вид присоединения системы подключения: | [11 empty] | закрытая
элеватор N |  |  | ---- | [9 empty] | , | диаметр | [7 empty] | ---- | [6 empty] | ;
подогреватель отопления N | [8 empty] | ---- |  |  |  | , | количество секций | [7 empty] | ----- | [6 empty] | ;
длина секций |  |  |  |  | ---- | [7 empty] | , | название | [7 empty] | ----- | [9 empty] | ;
тип (марка) |  |  |  |  | ----- | [26 empty] | ;
диаметр напорного патрубка | [8 empty] | ----- | [22 empty] | ;
мощность электродвигателя | [8 empty] | ----- |  |  |  | , | частота вращения | [5 empty] | ----- | [11 empty] | ;
дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр | [16 empty] | ----- | [14 empty] | ;
место установки | [5 empty] | ----- | [25 empty] | ;
Тип отопительной системы | [8 empty] | ---- | [22 empty] | ;
| количество стояков | [5 empty] | ----- | [24 empty] | ;
| тип и поверхность нагрева отопительных приборов | [14 empty] | ----- | [15 empty] | ;
| схема включения системы горячего водоснабжения | [14 empty] | ----- | [15 empty] | ;
| схема включения подогревателя горячего водоснабжения | [16 empty] | ----- | [13 empty] | ;
| количество секций I ступени: штук | [9 empty] | ----- | [6 empty] | , длина |  |  |  | ---- | [6 empty] | ;
| количество секций II ступени: штук | [9 empty] | ----- | [6 empty] | , длина |  |  |  | ---- | [6 empty] | ;
| количество калориферов: штук | [9 empty] | ----- | [6 empty] | , поверхность нагрева (общая) | [10 empty] | ----- |  |  | ;
Место установки пломб
6. Проектные данные присоединяемых установок
| Номер здания | Кубатура здания, куб.м |  |  |  |  | Расчётные тепловые нагрузки, Гкал/час
[7 empty] | отопление |  |  |  | вентиляция | [5 empty] | Технологические нужды | [6 empty] | Кондиционирование | [5 empty] | всего
|  | 294060 |  |  |  |  | 0.0159 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0.0159
7. Наличие документации
8. Прочие сведения | [5 empty] | в точке присоединения в закрытом состоянии опломбирована запорная арматура пломбой
подающий трубопровод № обратный трубопровод №
За сохранность пломб на запорной арматуре несёт заявитель. В случае нарушения целостности пломб, расчет производится с момента установки.
| Сумма по договору: | [6 empty] | 6084.52 |  |  |  | р. | Оплата на момент получения Актов: | [12 empty] | 6084.52 |  |  |  |  | р.
Для подачи ресурса (тепловая энергия) предоставить в АО«Салехардэнерго» разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки, выданный органами федерального государственного энергетического надзора, согласно Постановлений Правительства РФ правил подключения к системам теплоснабжения № 2115 от 30.11.2021 г. и об организации теплоснабжения РФ № 808 от 08.08.2012 г.
9. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является:
г. Салехард, район ул. Ленина 100, т."Г" (на границе земельного участка, см. схему)
10. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является
г. Салехард, район ул. Ленина 100, т."Г" (на границе земельного участка, см. схему)
Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
Акт готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя не является основанием для ввода объекта в эксплуатацию.
Подписи сторон:
Главный инженер АО "Салехардэнерго": | [21 empty] | Патока Павел Викторович
(подпись)
Начальник службы энергоучета: | [21 empty] | Сычев Евгений Михайлович
(подпись)
Директор структурного предприятия | [21 empty] | Патока Павел Викторович
"Инженерные сети":
(подпись)
Начальник ОТП: | [21 empty] | Галанова Ирина Анатольевна
(подпись)
Заявитель: | [21 empty] | Иванов Иван Иванович
(подпись)
Приложение №4
к Договору №4444 ТП/Т от 26 ноября 2018 г.
на подключение к сетям теплоснабжения
ул. Свердлова, д. 39, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629007
тел.(34922) 5-45-03, 5-45-04, факс (34922) 5-44-35, E-mail: secret@slenergo.ru, secret@slenergo.com
http://www.slenergo.ru, ОГРН 1158901001434, ИНН/КПП 8901030855/890101001
АКТ
О ПОДКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТА К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
0
№ | 4444 |  |  | ТП/Т
г. Салехард
Акционерное общество "Салехардэнерго", именуемое в дальнейшем Исполнителем, в лице главного инженера Патоки Павла Викторовича, действующего на основании доверенности № 71 от 29.10.2024 г., с одной стороны, и Иванов Иван Иванович, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнитель выполнил мероприятия по подключению (технологическому присоединению), предусмотренные договором о подключении объекта к системе теплоснабжения № 4444 ТП/Т от 26 ноября 2018 г. (далее - договор), в полном объеме.
2. Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и условиями подключения № 4444/Т.
3. Заявителем получен акт готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.
Подключаемый объект: | [6 empty] | Административное здание
Расположенный по адресу: | [7 empty] | ЯНАО, г. Салехард, ул. Ленина, 100
4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения (за исключением нового подключения) составляет 0 Гкал/ч.
5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) составляет: 0,0159 Гкал/ч.
6. Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на технологической схеме
тепловых сетей |  |  |  | г. Салехард, район ул. Ленина 100, т."Г" (на границе земельного участка, см. схему)
7. Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим результатам
проверки узла учета:
| Тип прибора |  |  |  |  | Заводской номер |  |  |  | Дата очередной поверки |  |  |  |  | Показания прибора учета | [11 empty] | Место установки и наличие пломбы
| Вычислитель | [13 empty] | Qтв= | [5 empty] | Гкал(ГДж, кВт)
нужное обвести
[15 empty] | V1= | [9 empty] | м3 |  | №
| Расходомер под. | [13 empty] | V2= | [9 empty] | м3
[15 empty] | G1= | [9 empty] | м3/ч |  | №
| Расходомер обрат | [13 empty] | G2= | [9 empty] | м3/ч
[15 empty] | t1= | [9 empty] | оС |  | №
| Т.преобраз-ли | [13 empty] | t2= | [9 empty] | оС
[15 empty] | Р1= | [8 empty] | кгс/см2 |  |  | №
| Д.давления | [13 empty] | Р2= | [8 empty] | кгс/см2
[15 empty] | Траб= | [9 empty] | час |  | №
Модем передачи данных
№
(дата, время, местонахождение узла учета)
(Ф.И.О., должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета)
(результаты проверки узла учета)
8. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является:
г. Салехард, район ул. Ленина 100, т."Г" (на границе земельного участка, см. схему)
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности тепловых сетей)
Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей
Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой принадлежности тепловых сетей
При установки узла учета не в точке присоединения: протяжённость от точки присоединения до точки учёта м.
9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является:
г. Салехард, район ул. Ленина 100, т."Г" (на границе земельного участка, см. схему)
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)
Схема границ эксплуатационной ответственности сторон
Прочие сведения по установлению границ эксплуатационной ответственности сторон
10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего акта у сторон отсутствуют.
11.Стоимость оказанных услуг по договору о подключении к системе теплоснабжения составила:
| Сумма по договору: | [18 empty] | 6084.52 | [8 empty] | р.
| Оплата на момент получения Актов: | [18 empty] | 6084.52 | [8 empty] | р.
12. Прочие сведения | [5 empty] | в точке присоединения в закрытом состоянии опломбирована запорная арматура пломбой
подающий трубопровод № обратный трубопровод №
За сохранность пломб на запорной арматуре несёт заявитель. В случае нарушения целостности пломб, расчет производится с момента установки.
Для подачи ресурса (тепловая энергия) предоставить в АО«Салехардэнерго» разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки, выданный органами федерального государственного энергетического надзора, согласно Постановлений Правительства РФ правил подключения к системам теплоснабжения №2115 от 30.11.2021 г. и об организации теплоснабжения РФ №808 от 08.08.2012 г.
Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи сторон:
Патока Павел Викторович
Главный инженер АО "Салехардэнерго":
(подпись)
Патока Павел Викторович
Зам. главного инженера по эксплуатации:
(подпись)
Начальник службы энергоучета: | [21 empty] | Сычев Евгений Михайлович
(подпись)
Директор структурного предприятия | [21 empty] | Патока Павел Викторович
"Инженерные сети":
(подпись)
Галанова Ирина Анатольевна
Начальник ОТП:
(подпись)
Заявитель: | [21 empty] | / | Иванов Иван Иванович
(подпись)