## Акт о подкл.В (ФЛ)
Приложение N 5
к договору №4620 ТП/В от 01 августа 2022 г. о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения
ул. Свердлова, д. 39, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629007
тел.(34922) 5-45-03, 5-45-04, факс (34922) 5-44-35, E-mail: secret@slenergo.ru, secret@slenergo.com
http://www.slenergo.ru, ОГРН 1158901001434, ИНН/КПП 8901030855/890101001
АКТ
О ПОДКЛЮЧЕНИИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ) ОБЪЕКТА
№ | 4620 |  | ТП/В
Акционерное общество "Салехардэнерго", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице главного инженера Патоки Павла Викторовича, действующего на основании доверенности № 71 от 29.10.2024 г., с одной стороны, и Иванов Иван Иванович, именуемый (-ая) в дальнейшем заявителем, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт. Настоящим актом Стороны подтверждают следующее:
а) мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта: Административное здание
расположенного по адресу: | [8 empty] | ЯНАО, г. Салехард, ул. Ленина, 100
(далее - объект) к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения выполнены в полном объеме в порядке и сроки, которые предусмотрены договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 01 августа 2022 г.№4620 ТП/В
Заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения Исполнителя.
(далее - договор о подключении);
б) мероприятия по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования выполнены, при этом фиксируются следующие данные:
результаты анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям:
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям, протокол | [19 empty] | №6830 от 10.08.2022 г.
сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве холодной воды,
израсходованной на промывку: | [9 empty] | 200 | [6 empty] | литров
в) узел учета допущен к эксплуатации по результатам проверки узла учета:
(дата, время и местонахождение узла учета)
(фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке)
| Тип прибора | [6 empty] | Заводской номер | [5 empty] | Показания приборов на момент допуска |  |  |  | Дата очередной поверки |  | место установки наличие пломбы
Сч.имп. (вычислитель)
№
| Расходомер | [18 empty] | №
[14 empty] | V= |  |  | м3 |  |  | антимагнитная
№
| модем | [18 empty] | №
(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы)
г) Исполнитель выполнил мероприятия, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения) и договором о подключении, включая осуществление фактического подключения объекта к централизованной системе водоснабжения Исполнителя.
Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет:
| в точке 1 |  |  |  | 3 |  | м3/сут |  |  |  | ( | - - - - - |  |  | м3/час);
| в точке 2 |  |  |  | - - - - - |  | м3/сут |  |  |  | ( | - - - - - |  |  | м3/час);
| в точке 3 |  |  |  | - - - - - |  | м3/сут |  |  |  | ( | - - - - - |  |  | м3/час).
Величина подключенной нагрузки объекта отпуска холодной воды составляет:
| в точке 1 |  |  |  | 3 |  | м3/сут |  |  |  | ( | - - - - - |  |  | м3/час);
| в точке 2 |  |  |  | - - - - - |  | м3/сут |  |  |  | ( | - - - - - |  |  | м3/час);
| в точке 3 |  |  |  | - - - - - |  | м3/сут |  |  |  | ( | - - - - - |  |  | м3/час);
Тепловое сопровождение трубопровода:
|  | Источник водоснабжения: | [10 empty] | ВОС-5000
Точка (точки) подключения объекта:
| 1. | "А" (частная сеть см. схему)
2.
д) границей балансовой принадлежности объектов централизованной системы холодного водоснабжения Исполнителя и Заявителя является:
г. Салехард, район ул. Ленина 100, т."Г" (на границе земельного участка, см. схему)
(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности Исполнителя и Заявителя)
Схема границы балансовой принадлежности
е) границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы холодного водоснабжения Исполнителя и Заявителя является:
г. Салехард, район ул. Ленина 100, т."Г" (на границе земельного участка, см. схему)
(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности Исполнителя и Заявителя)
Схема границы эксплуатационной ответственности
|  |  |  | Сумма по договору: | [10 empty] | 10908.76 |  | р.
|  |  |  | Оплата на момент получения Актов: | [10 empty] | 10908.76 |  | р.
ё) Прочие сведения | [5 empty] | в точке присоединения в закрытом состоянии опломбирована запорная арматура пломбой
трубопровод №
За сохранность пломб на запорной арматуре несёт заявитель. В случае нарушения целостности пломб, расчет производится с момента установки.
Подписи сторон:
Патока Павел Викторович
Главный инженер АО"Салехардэнерго":
(подпись)
Начальник службы энергоучета: | [18 empty] | Сычев Евгений Михайлович
(подпись)
Директор структурного предприятия | [18 empty] | Патока Павел Викторович
"Инженерные сети":
(подпись)
Галанова Ирина Анатольевна
Начальник ОТП:
(подпись)
Заявитель: | [18 empty] | Иванов Иван Иванович
[16 empty] | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)