Отчет о повторных ремонтах на ДЭС за июль 2016 г.

| № п.п | Наименование оборудования и место установки | Вид ремонта по графику ППР | Дата ремонта по графику ППР | Вид повторного ремонта | Дата повторного ремонта | Объем повторного ремонта | Причина повторного ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГПА №3 | КР в объёме 30000 м/ч | 01.09.15 г.- 25.09.15 г. | Аварийно-восстановительный | 29.06.16 г.- 01.07.16 г. | Замена ГБЦ А3, А5,А8, А9, Б8. | Низкое качество ремонта. |

Зам. начальника ДЭС ________________ Громов О. А.