Отчет о повторных ремонтах на ДЭС за май 2016 г.

| № п.п | Наименование оборудования и место установки | Вид ремонта по графику ППР | Дата ремонта по графику ППР | Вид повторного ремонта | Дата повторного ремонта | Объем повторного ремонта | Причина повторного ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГПА №3 | КР в объёме 30000 м/ч | 01.09.15 г.- 25.09.15 г. | Аварийно-восстановительный | 16.05.16 г.- 19.05.16 г. | Замена ГБЦ А3,А4,А5,А7,А8, А9,Б7,Б8. | Низкое качество ремонта. |

Начальник ДЭС ________________ Геринг А.К.