Отчет о повторных ремонтах на ДЭС за ноябрь 2017 г.

| № п.п | Наименование оборудования и место установки | Вид ремонта по графику ППР | Дата ремонта по графику ППР | Вид повторного ремонта | Дата повторного ремонта | Объем повторного ремонта | Причина повторного ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГПА № 7, ТЭС Салехард | КР в объеме 30000 м/ч | 08.09.2016г. ‒ 19.11.2016г. | Аварийно-восстановительный | 09.11.2017г. ‒ 10.11.2017г. | Замена ГТН | Низкое качество ремонта |
| 2 | ГПА № 8, ТЭС Салехард | КР в объеме 30000 м/ч | 08.12.2016г. ‒ 28.12.2016г. | Аварийно-восстановительный | 18.11.2017г. ‒ 20.11.2017г. | Замена ГТН | Низкое качество ремонта |
| 3 | ГПА № 8, ТЭС Салехард | КР в объеме 30000 м/ч | 08.12.2016г. ‒ 28.12.2016г. | Аварийно-восстановительный | 20.11.2017г. ‒ 30.11.2017г. | Замена ГБЦ А1, Б1, А3, А7 | Низкое качество ремонта |

Начальник ДЭС ________________ Громов О.А.