Отчет о повторных ремонтах на ДЭС за май 2017 г.

| № п.п | Наименование оборудования и место установки | Вид ремонта по графику ППР | Дата ремонта по графику ППР | Вид повторного ремонта | Дата повторного ремонта | Объем повторного ремонта | Причина повторного ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГПА №4 | КР в объёме 30000 м/ч | 28.08.15 г.- 21.10.15 г. | Аварийно-восстановительный | 22.05.17 г.- 25.05.17 г. | Замена втулки цилиндра А9. | Низкое качество оборудования. |

Зам. начальника ДЭС ________________ Громов О. А.