## Лист1
Информация о балансе выработки эл. энергии и мощности, в том числе об отпуске эл. энергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям эл. энергии, а также об объеме переданной эл. энергии по договорам об оказании услуг по передаче эл энергии потребителям в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования.
АО "Салехардэнерго" п. Пельвож
№ п/п | Группа потребителей | Объем отпуска электроэнергии, тыс.кВт.ч |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс.кВт.
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
Факт 2019г.
1 | Выработка электроэнергии, ВСЕГО | 405.045 | 0 | 0 | 0 | 405.045 | 0.046238 | 0 | 0 | 0 | 0.046238
2 | Расход электроэнергии на собственные нужды | 11.595 | 0 | 0 | 0 | 11.595 | 0.0013236 | 0 | 0 | 0 | 0.0013236
| то же в % (п.2/п.1) | 2.863% | 0% | 0% | 0% | 2.863% | 3.2679e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.2679e-06
| Поступление электроэнергии энергии в сеть, ВСЕГО | 393.45 | 0 | 0 | 0 | 393.45 | 0.044914 | 0 | 0 | 0 | 0.044914
| от электростанций ПЭ | 393.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044914 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потери электроэнергии в сети | 53.076 | 0 | 0 | 0 | 53.076 | 0.0060589 | 0 | 0 | 0 | 0.0060589
| то же в % (п.4/п.3) | 13.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015399 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сверхнормативные потери в сетях | 59.049 | 0 | 0 | 0 | 59.049 | 0.0067408 | 0 | 0 | 0 | 0.0067408
5 | Полезно отпущено потребителям | 281.325 | 0 | 0 | 0 | 281.325 | 0.032115 | 0 | 0 | 0 | 0.032115
5.1 | Население, в т.ч. | 168.6974 | 0 | 0 | 0 | 168.6974 | 0.019258 | 1 | 0 | 0 | 0.019258
численность населения, всего (чел)
5.1.1 | городское с газовыми плитами, одноставочный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дневная зона с 7.00 до 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ночная зона с 23.00 до 7.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. | городское с электроплитами, одноставочный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дневная зона с 7.00 до 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ночная зона с 23.00 до 7.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
численность населения, всего (чел)
5.1.3. | сельское, одноставочный | 59.4635 | 0 | 0 | 0 | 59.4635 | 0.0067881 | 0 | 0 | 0 | 0.0067881
| дневная зона с 7.00 до 23.00 | 72.4133 | 0 | 0 | 0 | 72.4133 | 0.0082664 | 0 | 0 | 0 | 0.0082664
| ночная зона с 23.00 до 7.00** | 36.8206 | 0 | 0 | 0 | 36.8206 | 0.0042033 | 0 | 0 | 0 | 0.0042033
5.1.4 | потребители, приравненные к населению, в том числе МОП и.т.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| одноставочный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дневная зона с 7.00 до 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ночная зона с 23.00 до 7.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Прочие потребители, в т.ч. | 112.628 | 0 | 0 | 0 | 112.628 | 0.012857 | 0 | 0 | 0 | 0.012857
5.2.1 | Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095086 | 0 | 0 | 0 | 0.0095086
5.2.1.1 | федерального | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | регионального | 24.498 | 0 | 0 | 0 | 24.498 | 0.0027966 | 0 | 0 | 0 | 0.0027966
5.2.1.3 | местного | 58.797 | 0 | 0 | 0 | 58.797 | 0.006712 | 0 | 0 | 0 | 0.006712
5.2.2 | Хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Внутрицеховый оборот, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | Котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.2 | Крышные котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.3 | Питьевая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.4 | ГКНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.5 | Станция ЖБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.6 | Предприятия инженерные сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.7 | Газовая служба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.8 | Топливно-транспортная служба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.9 | АТЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.10 | Электроцех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.11 | ЦТАИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.12 | ЦЦР, РМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.13 | Общеэксплутационные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Прочие потребители | 29.333 | 0 | 0 | 0 | 29.333 | 0.0033485 | 0 | 0 | 0 | 0.0033485
5.2.5 | Гаражи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | ВСЕГО | 281.3254 | 0 | 0 | 0 | 281.3254 | 0.032115 | 0 | 0 | 0 | 0.032115