|  | Утвержден: Приказом АО «Салехардэнерго» № __________«___»________2026г. |
| --- | --- |

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

# АО «Салехардэнерго»

| № п/п | Мероприятие | Подтверждающие документы | Ответственное подразделение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить требования, установленные пунктами частью 4 ст. 20 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – 190 ФЗ) (п. 9.1 п. 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила № 2234): |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (п. 1 ч. 4 ст. 20 190 ФЗ; пп. 9.3.1 – 9.3.8 п. 9 Правил №2234) |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала (пп. 9.3.1 п. 9 Правил №2234) | ПЭО | 12.08.2026 |
| 1.1.2. |  | Утвержденное Положение о диспетчерской службе тепловодоснабжения (ДС ТВС) (пп. 9.3.3 п. 9 Правил №2234) | ДС ТВС |  |
| 1.1.3. |  | Распоряжение об утверждении перечня инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО (пп. 9.3.4 п. 9 Правил №2234) | СПК |  |
| 1.1.4. |  | Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции (п. 35, 38 Правил № 511; п. 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности, утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536, далее Правила № 536), (пп. 9.3.5. п. 9 Правил № 2234) | СПК СПИС |  |
| 1.1.5. |  | Удостоверения о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний (п. 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 (далее - Правила № 811), п. 70, 71 Правил № 511), и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей (п. 238 Правил № 536), в случае эксплуатации ОПО (пп. 9.3.6 п. 9 Правил № 2234) | СОТ и ПК |  |
| 1.1.6. |  | Документы, подтверждающие проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО (ст. 10 ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 (далее – 116-ФЗ), (пп. 9.3.7 п. 9 Правил № 2234) | СПК |  |
| 1.1.7. |  | Приказы о назначении ответственных лиц за исправное состояние объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (п. 7 Правил № 511) и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (п. 228 Правил № 536), (пп. 9.3.8 п. 9 Правил № 2234) | СОТ и ПК |  |
| 1.1.8. |  | Утвержденные инструкции по охране труда, Порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам (Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. Приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н), (пп. 9.3.9 п. 9 Правил № 2234) | СПК |  |
| 1.1.9. |  | Утвержденные программы противоаварийных тренировок, журналы, подтверждающие проведение тренировок согласно утвержденным программам (п. 95, 97 Правил № 511, п. 236 Правил № 536), (пп. 9.3.10 п. 9 Правил № 2234) | ДС ТВС ПТО |  |
| 1.1.10 |  | Согласованный с ОМС порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (п. 9 ч. 4 ст. 20 190-ФЗ) (п. 114 Правил № 511), (Положение, утв. постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1437) | СОТиПК | 12.08.2026 |
| 1.2 | Провести наладку тепловых сетей, принадлежащих АО «Салехардэнерго», осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (п.2 ч. 4 ст. 20 ФЗ О теплоснабжении), (пп. 9.3.11 и 9.3.22 п. 9 Правил № 2234) |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (п. 125 Правил № 511), (пп. 9.3.11 п. 9 Правил № 2234) | ОН | 12.08.2026 |
| 1.2.2 |  | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты (пп. 32, 249, 250, абз. первый и второй п. 251, п. 294, 295 и 447 Правил № 511), (пп. 9.3.22 п. 9 Правил № 2234) | ОН | 12.08.2026 |
| 1.3 | Обеспечивать качество теплоносителей (п. 4 ч. 4 ст. 20 190 ФЗ) |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Утвержденные инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей (п. 276, 279 Правил № 511, п. 278 Правил № 536), (пп. 9.3.12 п. 9 Правил № 2234) | СПК | 12.08.2026 |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой т/энергии (п. 5 ч. 4 ст. 20 190 ФЗ), (пп. 9.3.13 п. 9 Правил № 2234) |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Копии актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета) (Правила коммерческого учета от 18.11.2013 № 1034) | СПК | 12.08.2026 |
|  |  | Акты разграничения балансовой принадлежности (Правила коммерческого учета от 18.11.2013 № 1034) | СЭР |  |
|  |  | Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке (ч. 4 ст. 13 ФЗ от 26.06.2008 №102-ФЗ «О единстве измерений») | ЦТАИ |  |
| 1.5 | Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации, а также ремонта объектов теплоснабжения, в том числе качества тепловой изоляции (п. 6 ч. 4 и п. 1 ч. 6 ст. 20 190 ФЗ), (пп. 9.3.14 п. 9 Правил № 2234) |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Приказ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пп. 5 п. 6 Правил № 511) | ОППР | 01.05.2026 |
| 1.5.2 |  | Приказы об организации приемки и оценке качества ремонта | ОППР | 12.08.2026 |
| 1.5.3 |  | Отчеты о выполнении графиков планово-предупредительного ремонта, в том числе мероприятий по подготовке к ОЗП | ОППР, СПК, СПИС, ОН | 12.08.2026 |
| 1.5.4 |  | Акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей, протоколов испытаний и наладки (п. 15 Правил № 511) |  |  |
| 1.5.5 |  | Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, завершение строительства, реконструкции и (или) модернизации которых запланировано на 2026 год | ОКС | 12.08.2026 |
| 1.5.6 |  | Акты ввода в эксплуатацию вновь построитроенных, реконструирванных и (или) модернизированных объектов теплоснабжения |  |  |
| 1.6 | Обеспечивать надежное теплоснабжение (п. 7 ч. 4 ст. 20 190 ФЗ), (пп. 9.3.15 – 9.3.21, 9.3.23 – 9.3.29 п. 9 Правил № 2234) |  |  |  |
| 1.6.1 |  | - Копии паспортов водогрейных котельных установок, ЦТП и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении тех. освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. - Сведения о зарегистрированных в РТН в области промбезопасности заключениях экспертизы ПБ (для ОПО) (ч. 2 ст.7 116-ФЗ) и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования (п. 27 Правил № 511), (пп. 9.3.15 п. 9 Правил № 2234) | СПК СОТиПК | 12.08.2026 |
| 1.6.2 |  | Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров (п. 165 Правил № 511), (пп. 9.3.16 п. 9 Правил № 2234) | СПК | 12.08.2026 |
| 1.6.3 |  | Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура (п. 195 Правил № 511), (пп. 9.3.17 п. 9 Правил № 2234) | СПК | 12.08.2026 |
| 1.6.4 |  | Утвержденные Акты (технические отчеты) (п. 352, 355, 356 Правил № 511), (пп. 9.3.18 п. 9 Правил № 2234): - о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний на максимальную температуру, - о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, - о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей | СПИС ОН | 12.08.2026 |
| 1.6.5 |  | Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей | СПИС | 12.08.2026 |
| 1.6.6 |  | Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке (п. 367-369 Правил № 511), (пп. 9.3.20 п. 9 Правил № 2234) | СПИС | 12.08.2026 |
| 1.6.7 |  | Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов (п. 26 и абз. 8 п.333 Правил № 511), (пп. 9.3.19, 9.3.21 п. 9 Правил № 2234) | СПИС СПК | 12.08.2026 |
| 1.6.8 |  | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов (п. 364 Правил № 511), (пп. 9.3.23 п. 9 Правил № 2234) | СПИС | 12.08.2026 |
| 1.6.9 |  | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций (п. 388 Правил № 511), (пп. 9.3.24 п. 9 Правил № 2234) | СПК | 12.08.2026 |
| 1.6.10 |  | Копия договора поставки основного топлива, заключенного на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного ФОИВ или ИОГВ ЯНАО нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (Порядок, утв. Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377), (пп. 9.3.25 п. 9 Правил № 2234) | ОМТС ПТО | 30.05.2026 04.09.2026 |
| 1.6.11 |  | Утвержденный перечень ЗИП, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации ЗИП, средств механизации (Положение по ведению бух. учета и бух. отчетности в РФ, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н), (пп. 9.3.26 п. 9 Правил № 2234) | СПИС, СПК, ОМТС | 12.08.2026 |
| 1.6.12 |  | Копия лицензии (выписки из реестра лицензий Ростехнадзора), копия договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. (ч.1. ст. 9 116-ФЗ), (пп. 9.3.26 п. 9 Правил № 2234) | СОТ и ПК | 12.08.2026 |
| 1.7 | Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу АО «Салехардэнерго» (п. 8 ч. 4 ст. 20 190-ФЗ) |  |  |  |
| 1.7.1 |  | Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения, построенные для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утв. актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу АО «Салехардэнерго» (ч. 8 ст. 20 и ч. 10 ст. 29 190-ФЗ), (Правила, утв. постановлением Правительства РФ от 3.01.2021 № 85), (пп. 9.3.29 п. 9 Правил № 2234) | ПТО | 12.08.2026 |
| 2. | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных ФОГВ государственного энергетического надзора, ФОГН в области промышленной безопасности (пп. 9.2 п. 9 Правил № 2234) |  |  |  |
| 2.1. |  | Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований: - п. 26, 32, 59, 60, 66, 117, абз. 1-3 п. 125, абз. 1 п. 155, п. 156, 157, 169, 170, абз. 1 п. 201, п. 202, абз. 4 п. 225, п.249, 250, абз. 1, 2 п. 251, п. 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абз.8 п. 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абз. 4, 5 п. 378, п. 388, 2-4, 6, 7 и 10 п. 404, пунктов 408, 412 Правил № 511, - пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил № 536. | СОТиПК | 12.08.2026 |
| 3. | Сравнительный анализ по результатам прохождения трех прошлых отопительных периодов, в т.ч. о схемных, режимных и погодных условий, возникших в текущий отопительный период, об аварийных ситуациях, особенностей функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (абз. 3 п. 2 Правил № 2234) |  |  |  |
| 3.1. |  | Сравнительный отчет по результатам прохождения ОЗП за 2023/2024 годы, за 2024/2025 годы, за 2025/2026 годы. | ПТО | 12.08.2026 |