ПОРЯДОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

АО «САЛЕХАРДЭНЕРГО»

(порядок технологического присоединения определен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861)

(справки по телефону: группа технологических присоединений (ПТО) 5-44-81, ул. Свердлова, 39, каб. 107)

1. Подача заявки на разработку и выдачу проекта договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей к электрическим сетям и технических условий, как его неотъемлемое приложение (далее  - ТУ и договор ТП).

Группа технологических присоединений (ПТО): ул. Свердлова, 39, каб. 107, тел.: 5-44-81.

к заявке прилагаются:

- информация, подтверждающая полномочия Заявителя (реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

- план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

Срок разработки документации: от 15 до 30 дней.

2. Получение проекта Договора и ТУ на рассмотрение и подписание Заявителем.

Группа технологических присоединений (ПТО): ул. Свердлова, 39, каб. 107, тел.: 5-44-81.

Срок рассмотрения и подписания Договора Заявителем: 30 дней с момента получения договора ТП.

1 экземпляр подписанного договора ТП возвращается в группу технологических присоединений.

В случае невозвращения подписанного Договора или предложений по изменению указанных в нем условий, в течение 60 дней, данный Договор и заявка аннулируются.

Временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств, за исключением передвижных электроустановок, возможно только при наличии договора на временное технологическое присоединение в рамках действия договора присоединения по постоянной схеме.

3. Получение счета на оплату и оплата технологического присоединения.

Бухгалтерия: ул. Свердлова, 39, кабинет 121, тел.: 5-44-43

Срок оплаты: согласно условий Договора.

Для получения счета на оплату необходимо предоставить в бухгалтерию договор на технологическое присоединение.

4. Выполнение Заявителем мероприятий по ТУ:

- Проектирование электроустановки, в границах земельного участка Заявителя.

Проект разрабатывается на основании выданных ТУ проектно-строительной организацией, имеющей разрешение на данный вид деятельности. План расположение энергопринимающих устройств разрабатывается самостоятельно заявителем.

- Выполнение работ по ТУ.

Монтаж вводного устройства, ЛЭП выполняется специализированной организацией, имеющей разрешение на данный вид деятельности.

- Выполнение испытаний и измерений.

Выполняются специализированной организацией, имеющей свидетельство о регистрации  электротехнической лаборатории, с оформлением приемо-сдаточной документации (протоколы, акты испытаний и наладки в соответствии с требованиями, нормативно-правовыми актами, техническими регламентами, паспортами заводов-изготовителей).

Срок выполнения: согласно условий Договора.

5. Выполнение АО «Салехардэнерго» мероприятий по ТУ:

Срок выполнения: согласно условий Договора.

6. Подача заявления на проверку выполнения технических условий, осмотр, проверку электроустановки объекта.

Группа технологических присоединений (ПТО): ул. Свердлова, 39, каб. 107, тел.: 5-44-81.

к заявлению прилагаются:

- План расположения энергопринимающих устройств – для индивидуального жилого дома при проживании одной семьи, не более 3 этажей.

- Проект на электроснабжение объекта – для всех остальных объектов, кроме индивидуальных жилых домов.

- Копия документа об оплате технологического присоединения.

Срок подготовки актов: в течение 1 рабочего дня.

7. Проверка выполнения ТУ и осмотр электроустановки объекта.

Предприятие «Электрические сети»: ул. Щорса, 19, тел.: 4-34-54 – приемная предприятия.

Комиссия АО «Салехардэнерго» совместно с Заявителем осматривает электроустановку, рассматривает представленную Заявителем документацию на соответствие ее техническим регламентам, проекту, полноту проведенных пуско-наладочных работ и испытаний электроустановки и  правильность оформления протоколов.

Оформляется акт о выполнении ТУ, акт осмотра и акт допуска электроустановки объекта (для физических лиц до 15 кВт и для юридических лиц до 670 кВт, по одному источнику электроснабжения), акт об осуществлении технологического присоединения.

Срок проверки: в течение 10 дней, после подачи заявления.

8. Получение Акта о выполнении технических условий, акта об осуществлении технологического присоединения, акта осмотра электроустановки объекта, разрешение на допуск в эксплуатацию.

Группа технологических присоединений (ПТО): ул. Свердлова, 39, каб. 107, тел.: 5-44-81.

Заявитель получает и подписывает акты о выполнении технических условий, акты технологического присоединения в группе ТП, один экземпляр остается в группе ТП.

Заявитель, мощность энергопринимающих устройств которых составляет от 150 до 670 кВт, получает акт допуска электроустановки  в предприятии «Электрические сети», После получения акта-допуска от сетевой организации заявитель (ЮЛ или ИП, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт классом напряжения до 10 кВ) в течение 5 дней направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении осмотра (обследования) электроустановок заявителя.

Заявитель, мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт, получает акт допуска электроустановки  в Салехардском отделе по технологическому надзору.

Группа технологических присоединений (ПТО): ул. Свердлова, 39, каб. 107, тел.: 5-44-81.

9. Подача заявления на опломбировку счетчика и заключения договора на снабжение.

Группа технологических присоединений (ПТО): ул. Свердлова, 39, каб. 107, тел.: 5-44-81.

Административно-хозяйственный отдел (АХО): ул. Свердлова, 39, каб. 111, тел.: 5-44-35

к заявлению прилагаются:

- Технический паспорт объекта;

- Копия акта о выполнении технических условий;

- Копия акта об осуществлении технологического присоединения;

- Копия паспорта на прибор учета.

10. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя, подача напряжения.

Предприятие «Электрические сети»:  ул. Щорса, 19, тел.: 4-34-54 – приемная предприятия,               4-30-14 – аварийная бригада ОДС.

СП «Электрические сети», подготовив распоряжение на подключение, в присутствии Заявителя производит технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «Салехардэнерго». В присутствии Заявителя производит приемку и опломбировку узла учета электрической энергии, выдает на руки заявителю акт о проверке электроустановки.

Подача напряжения осуществляется только при наличии заключенного договора на снабжение.

Срок выполнения технологического присоединения: 21 рабочих дней, после уведомления Заявителем о готовности электроустановки к включению.

Срок выполнения приемки прибора учета: 5 рабочих дней.

11. Заключение договора на электроснабжение.

Получение договора на электроснабжение: Отдел реализации: ул. Губкина, 13-а, ФЛ - каб. 101 тел.: 3-56-28, 3-43-67; ЮЛ - каб. 108 тел.: 3-47-15, 3-45-34.

12. Оформление и получение счета-фактуры и акта выполненных работ по технологическому присоединению.

Бухгалтерия: ул. Свердлова, 39, кабинет 121, тел.: 5-44-43