Отчет о повторных ремонтах на ТЭС за май 2020 г.

| № п.п | Наименование оборудования и место установки | Вид ремонта по графику ППР | Дата ремонта по графику ППР | Вид повторного ремонта | Дата повторного ремонта | Объем повторного ремонта | Причина повторного ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГПА №3 | КР в объеме 45000 м/ч | 07.06.2018 г. – 21.09.2018 г. | Аварийно-восстановительный | 24.05.2020 г. – 24.05.2020 г. | Замена турбонагнетателя В1 | Низкое качество ремонта оборудования |

Начальник ТЭС ________________ Громов О. А.