РЕГЛАМЕНТ

процедуры подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, принадлежащих субъектам бизнеса, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

- Основания

Регламент процедуры подключения (технологического присоединения)  объектов капитального строительства, принадлежащих субъектам бизнеса, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения разработан согласно Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 2130 (далее – Правила), а также в целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению условий ведения бизнеса на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного в соответствии с Национальной моделью целевых условий ведения бизнеса до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2025 года № 3523-р (далее – Национальная модель).

- Термины и определения

Ресурсоснабжающая организация - организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, владеющая на праве собственности или на ином законном основании объектами централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, к которым непосредственно или через технологически связанные (смежные) объекты централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения иных лиц осуществляется подключение (технологическое присоединение) подключаемых объектов.

Заявители – субъекты бизнеса, обратившиеся в ресурсоснабжающую организацию, осуществляющую водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения.

Технические условия подключения - документ, выдаваемый ресурсоснабжающей организацией в целях архитектурно-строительного проектирования подключаемого объекта и заключения договора о подключении, содержащий информацию об имеющейся возможности подключения подключаемого объекта в пределах указанной в таком документе максимальной мощности (нагрузки) в точках присоединения в пределах указанного в таком документе срока, и являющийся обязательным приложением к договору о подключении.

- Информация о категориях заявителей

Настоящий регламент распространяет свое действие на субъекты бизнеса, обратившимися с заявлением о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения (далее – заявители).

- Этапы технологического присоединения

  - Запрос и выдача технических условий подключения.

4.1.1. Для получения технических условий подключения (технологического присоединения) заявителю необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию с заявлением на получение технических условий.

4.1.2. Запрос о выдаче технических условий может быть представлен ресурсоснабжающей организации на бумажном носителе или в форме электронного документа.

4.1.3. При предоставлении заявителем необходимых сведений и (или) документов, определенных действующими Правилами, в полном объеме, ресурсоснабжающая организация в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса о выдаче технических условий подключения предоставляет заявителю технические условия подключения либо направляет мотивированный отказ в выдаче технических условий при отсутствии технической возможности подключения, определяемой действующими Правилами.

В случае непредставления заявителем сведений и (или) документов, в полном объеме ресурсоснабжающая организация направляет заявителю мотивированный отказ в выдаче технических условий подключения.

4.1.4. В случае если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии территории в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий прекращается.

  - Заключение договора о подключении (технологическом присоединении).

4.2.1. Для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) заявитель направляет в ресурсоснабжающую организацию заявление о заключении договора о подключении (технологическом присоединении).

4.2.2. Заявление на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) может быть подано любым способом:

- через Личный кабинет на официальном сайте ресурсоснабжающей организации;

- через Личный кабинет федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- почтовым отправление;

- лично.

4.2.3. В случае отсутствия необходимых сведений и (или) документов, определенных действующими Правилами, ресурсоснабжающая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявления направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявления до получения недостающих сведений и документов.

В случае непредставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления, ресурсоснабжающая организация аннулирует заявление и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявления.

4.2.4.  В случае представления сведений и документов, определенных действующими Правилами, в полном объеме, ресурсоснабжающая организация определяет, к какому объекту (участку сети) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение, и оценивает техническую возможность подключения, а при отсутствии технической возможности также наличие мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в инвестиционной программе ресурсоснабжающей организации.

4.2.5. В случае если для подключения подключаемого объекта к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения выданы технические условия, срок действия которых на дату обращения заявителя с заявлением о подключении не истек, техническая возможность подключения оценивается только применительно к ее наличию в точке присоединения, указанной в технических условиях, в пределах максимальной мощности (нагрузки), указанной в технических условиях. При этом технические условия, выданные до заключения договора о подключении, при включении их в договор о подключении в качестве обязательного приложения могут быть изменены по соглашению между исполнителем и заявителем.

4.2.6. При наличии технической возможности подключения либо при отсутствии технической возможности подключения, но при условии наличия в инвестиционной программе исполнителя мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, ресурсоснабжающая организация в течение 20 рабочих дней со дня представления сведений и документов, определенных действующими Правилами, в полном объеме, направляет заявителю подписанный проект договора о подключении с приложением в том числе технических условий и расчета платы за подключение.

4.2.7. Заявитель в течение 10 рабочих дней подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр ресурсоснабжающей организации.

4.2.1. В случае несогласия с представленным проектом договора о подключении заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного проекта договора о подключении направляет ресурсоснабжающей организации мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, к которому прилагает при необходимости протокол разногласий.

4.2.2. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении и протокола разногласий ресурсоснабжающая организация обязана в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа рассмотреть его, принять меры по урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении.

4.2.3. В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от подписания договора о подключении ресурсоснабжающая организация вправе по истечении 20 рабочих дней со дня направления заявителю подписанного исполнителем проекта договора о подключении аннулировать заявление о подключении и уведомить об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления.

4.2.4. Одновременно с подачей заявления о подключении или в течение 20 рабочих дней со дня заключения договора о подключении заявитель обязан представить ресурсоснабжающей организации исходные данные для проектирования подключения.

  - Выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

    - После заключения договора выполняются следующие мероприятия по подключению (технологическому присоединению):

- разработка ресурсоснабжающей организацией проектной документации в соответствии с выданными техническими условиями подключения;

- выполнение ресурсоснабжающей организацией мероприятий по созданию объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения до точек подключения, а также по подготовке централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта и подаче ресурса;

- выполнение заявителем параметров подключения (технологического присоединения) и мероприятий по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению);

- направление заявителем уведомления в ресурсоснабжающую организацию о выполнении параметров подключения (технологического присоединения) и готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению);

- проверка ресурсоснабжающей организацией выполнения со стороны заявителя параметров подключения (технологического присоединения) и готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению).

- опломбировка и допуск в эксплуатацию ресурсоснабжающей организацией прибора учета;

- фактическое подключение к централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения.

  - Оформление актов, завершающих технологическое присоединение.

4.4.1. Осуществление подключения (технологического присоединения) к централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения завершается подписанием заявителем и ресурсоснабжающей организацией акта о подключении подключаемого объекта, подтверждающего выполнение сторонами обязательств по договору о подключении и содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения.

5. Итоговые сроки подключения (технологического присоединения)

Общая продолжительность процедуры подключения (технологического присоединения) к централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения определена в соответствии с ключевыми показателями эффективности Национальной модели.

Целевые значения, ключевых показателей

| Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Среднее время подключения к сетям водоснабжения | рабочие дни | 69,76 | 49,77 | 47,63 | 44,79 | 42,61 |
| Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям водоснабжения | шт. | 4,75 | 4,63 | 4,49 | 4,28 | 4,09 |
| Среднее время подключения к сетям водоотведения | рабочие дни | 67,05 | 50,83 | 48,83 | 45,93 | 43,41 |
| Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям водоотведения | шт. | 5,40 | 4,39 | 4,18 | 4,06 | 3,98 |